## Arkusz1
POR-ZP.3720.1.2024
Zał. Nr 2.4 do SWZ, Pakiet nr 4: Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań metodami BLOT, IFA i ELISA wraz z dzierżawą urządzeń do ich wykonywania.
Odczynniki
L.p. | Opis | Ilość/ilość oznaczeń na 36 m-cy | Proponowana wielkość opakowania | cena jednego badania netto* | Oferowana wielkość opakowania | Ilość pełnych opakowań | Cena 1-go opakowania netto | VAT % | Cena 1-go opakowania brutto | Wartość netto (poz.7*poz.8) | Wartość brutto (poz.7*poz.10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ANA IFA 1. W zestawie 10 slajdów z możliwością oznaczenia maksymalnie 12 pacjentów. 2. Każda studzienka opłaszczona pojedynczym skrawkiem tkanki Hep-2. 3. Mounting Medium o gęstości pozwalającej na automatyzację oznaczenia 4. Jednakowa procedura manualna i czasy inkubacyjne z testami ANCA ethanol i ANCA formalin, dające możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. 5. W zestawie zawarta kontrola pozytywna (typ świecenia homogenny) i negatywna. 6. Czas inkubacyjny slajdów z surowica, kontrolami i koniugatem- max. 30 minut, czas płukań - max. 20 minut 7. Slajdy pokryte wysokohydrofobowym teflonem. minimalizującym zużycie koniugatu. | 10000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2 | ANCA C Etanol 1. W zestawie 10 slajdów z możliwością oznaczenia maksymalnie 12 pacjentów. 2. Każda studzienka zawierające ludzkie granulocuty utrwalone etanolem. 3. Mounting Medium o gęstości pozwalającej na automatyzacje oznaczenia . 4. Jednakowa procedura manualna i czasy inkubacyjne z testami ANA -Hep-2, ANCA formalin, dające możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń 5. W zestawie zawarta jest kontrola pozytywna i negatywna. 6. Czas inubacyjny slajdów z surowica, kontrolami i koniugatem-max. 30 minut, czas płukań - max. 20 minut 7. Slajdy pokryte wysokohydrofobowym teflonem minimalizującym zużycie koniugatu. | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3 | ANCA P Formalin 1. W zestawie 10 slajdów z możliwością oznaczenia maksymalnie 12 pacjentów. 2. Każda studzienka w całości zawierająca ludzkie granulocyty utrwalone formaliną. 3. Mounting Medium o gęstości pozwalającej na automatyzację oznaczenia. 4. Jednakowa procedura manualna i czasy inkubacyjne z testami ANA -Hep-2, ANCA ethanol, dające możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. 5.W zestawie zawarta jest kontrola pozytywna i negatywna. 6. Czas inkubacyjny slajdów z surowicą, kontrolami i koniugatem- max. 30 minut, czas płukań- max. 20 minut 7. Slajdy pokryte wysokohydrofobowym teflonem minimalizującym zużycie koniugatu. | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | ANA BLOT 1.Max. 24 paski w zestawie odczynnikowym wraz ze wszystkimi odczynnikami niezbędnymi do wykonania testu oraz trzema sztukami 8-paskowej przezroczystej tacy inkubacyjnej wraz z plastikową pensetą do przenoszenia pasków, 2. Możliwość jednoczesnego oznaczenia na jednym pasku reakcyjnym min.17 rodzajów przeciwciał:dsDNA, nucleosomów, histonów, SmD1, PCNA, P0, SS-A/Ro60kD, SS-A/Ro52kD, SS-B/La, CENP-B, Scl-70, U1 snRNP, AMA M2, Jo-1, Pm-Scl, Ku i Mi-2 w surowicy. 3. Paski oznaczone kolor-kodami zgodnie z rodzajem testu, co umożliwia jednoczesne oznaczanie różnych testów blot w jednej tacce inkubacyjnej bez możliwości pomyłki. 4. W zestawie dwustronna samoprzylepna folia do mocowania pasków na arkuszu do odczytu; 5. Arkusz do odczytu wraz z lista roboczą drukowany bezpośrednio z programu do interpretacji i odczytu na zwykłych kartkach A4 koloru białego. 6. Wspólna procedura manualna i identyczne czasy inkubacyjne z testem do wykrywania przeciwciał z grupy ANCA przy pomocy testu Blot 7. Oprogramowanie zabezpieczone - bez możliwości ingerencji i wymazywania odczytanych wyników 8. Czas inubacyjny: około 115 minut, | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5 | ANCA BLOT 1.Max. 24 paski w zestawie odczynnikowym wraz ze wszystkimi odczynnikami niezbędnymi do wykonania testu oraz trzema sztukami 8-paskowej przezroczystej tacy inkubacyjnej wraz z plastikową pensetą do przenoszenia pasków, 2. Możliwość jednoczesnego oznaczenia na jednym pasku reakcyjnych:PR3, MPO i GBM w surowicy. 3. Paski oznaczone kolor-kodami, dające możliwość jednoczesnego oznaczania różnych testów blot w jednej tacce inkubacyjnej. 4. W zestawie dwustronna samoprzylepna folia do mocowania pasków na arkuszu do odczytu; 5. Arkusz do odczytu wraz z listą roboczą drukowany bezpośrednio z programu do interpretacji i odczytu na zwykłych kartkach A4 koloru białego. 6. Wspólna procedura manualna i identyczne czasy inkubacyjne z testem do wykrywania przeciwciał z grupy ANA przy pomocy testu Blot 7. Oprogramowanie zabezpieczone bez możliwości ingerencji i wymazywania odczytanych wyników 8. Łączny czas inkubacyjny około 115 minut, | 2000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6 | GLIKOPROTEINA IgG, IgM 1. Ilościowy (min. 6 kalibratorów) i jakościowy (oddzielny kalibrator odcięcia) test do oznaczenia B-2 glikoproteiny w klasie IgG i/lub IgM w jednym zestawie testowym 2. Format testu: 96-dołkowy. 3. Test IVD. 4. Zakres wartości kalibratorów 0-300U/ml. 5. Czułość analityczna koniugatu dla klasy IgG 1,33 U/ml, dla klasy IgM 2,14 U/ml. 6. Zakres wartości referencyjnych 12-18U/ml jako wyniki graniczne 7. Płytka opłaszczona natywna, ludzką, wysoce oczyszczona B-2-glikoproteiną 8. Czas inkubacyjny 3x30minut. 9. Wspólna procedura manualna z testami CCP, ENA,dsDNA-G, Kardiolipina dająca możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. 10.Koniugaty IgM i IgG oznaczone kolor-kodami | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7 | KARDIOLIPINA IgG, IgM 1. Ilościowy (min. 6 kalibratorów) i jakościowy (oddzielny kalibrator odcięcia) test do oznaczenia kardiolipiny w klasie IgG i/lub IgM w jednym zestawie testowym 2. Format testu: 96-dołkowy. 3. Test IVD. 4. Zakres wartości kalibratorów 0-300GPL/ml lub MPL/ml 5. Czułość analityczna 1,01 GPL/ml lub 0,97 MPL/ml 6. Zakres wartości referencyjnych 12-18 GPL/ml lub MPL/ml jako wyniki graniczne 7. Płytka opłaszczona wysoce oczyszczoną kardiolipiną z B-2-glikoproteiną 1 pochodzenia ludzkiego. 8. Czas inkubacyjny max. 90 minut 9, Wspólna procedura manualna z testami CCP, ENA, dsDNA-G, MMP3, B-2-glikoproteina dająca możliwośc jednoczesnego wykonywania oznaczeń. 10.Koniugaty IgM i IgG oznaczone kolor-kodami | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
8 | dsDNA 1. Ilościowy (min. 6 kalibratorów) i jakościowy (oddzielny kalibrator odcięcia) test do oznaczenia przeciwciał przeciw dsDNA w surowicy ludzkiej 2. Format testu: 96-dołkowy. 3. Test IVD. 4. Zakres wartości kalibratorów 0-300IU/ml 5. Czułość analityczna 3IU/ml 6. Zakres wartości referencyjnych 12-18IU/ml jako wyniki graniczne 7. Płytka opłaszczona oczyszczonym rekombinowanym ludzkim dsDNA 8. Całkowity czas inkubacyjnymax. 90 minut 9. Wspólna procedura manualna z testami: CCP, kardiolipina, ENA, dsDNA-G, B-2-glikoproteina dająca możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. | 3000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
9 | anty-CCP 1. Ilościowy (min. 6 kalibratorów) i jakościowy (oddzielny kalibrator odcięcia) test do oznaczenia CCP w surowicy ludzkiej 2. Format testu: 96-dołkowy. 3. Test IVD. 4. Zakres wartości kalibratorów 0-300U/ml 5. Czułość analityczna 0,33 U/ml 6. Zakres wartości referencyjnych 12-18U/ml jako wyniki graniczne 7. Płytka opłaszczona specyficznymi cyklicznymi cytrulinowanymi peptydami 8. Całkowity czas inkubacyjny max. 90 minut 9, Wspólna procedura manualna z testami: kardiolipina, ENA, dsDNA-G,MMP3, B-2-glikoproteina dająca możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. | 5000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
10 | ENA 6PRO 1.Profilowy test do oznaczenia przeciwciał z grupy ENA w surowicy ludzkiej 2. Format testu: 96-dołkowy, z jednego opakowania możliwość oznaczenia profilu przeciwciał dla maksymalnie 12 pacjentów. 3. Test IVD. 4. Zakres wartości kalibratorów 0-100U/ml 5. Czułość analityczna 1U/ml 6. Zakres wartości referencyjnych 12-18U/ml jako wyniki graniczne 7. Płytka opłaszczona rekombinowanym ludzkim SS-B, 52 kDa SS-A, Scl-70, Jo-1, natywnym ludzkim snRNP-compleks (snRNP/Sm), Sm i 60 kDa SS-A w oddzielnych dołkach 8. Czas inkubacyjny max. 90 min. 9. Wspólna procedura manualna z testami: CCP, kardiolipina, dsDNA-G, B-2-glikoproteina dająca możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń. | 600 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Materiały zużywalne | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
0
| * cena uwzględnia wszystkie składowe , tj kontrole, odczynniki, materiały zuzywalne, dzierżawę | [8 empty] | 0 | 0
Dzierżawa sprzętu
L.p. | nazwa urządzenia |  | ilość miesięcy | opłata netto za 1 m-c | wartość netto | podatek VAT % | podatek VAT wartość | wartość brutto
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Wymogi sprzętowe
| Rodzaj sprzętu |  | Parametry wymagane |  |  |  | Parametry oferowane
| IFA |  | W pełni zautomatyzowany analizator do wykonywania badań opartych na immunofluorescencji pośredniej umożliwiający wykonanie wszystkich etapów testów w tym odczyt
Wbudowany moduł mikroskopu epifluorescencyjnego z kamerą umożliwia odczyt oraz raportowanie wyników
Mikroskop epifluorescencyjny z min. dwoma obiektywami 10x oraz 20x , z kamerą o rozdzielczości min.5 megapikseli z matrycą CMOS
Możliwość pracy na probówkach macierzystych,
kompaktowość zestawu, komputer zintegrowany z monitorem
Czytnik kodów kreskowych dla szkiełek i próbek badanych
Rozcieńczenia próbek badanych wykonywane na płytce mikrotiltracyjnej
Brak konieczności wykonania rozcieńczeń wstępnych w probówkach
Porgramowalna procedura mycia
Ilosć próbek na pokładzie analizatora: min. 100
Automatyczne dozowanie mounting medium
Badanie wykonywane bez szkiełek nakrywkowych
Rozbudowane oprogramowanie analizatora -dostęp do biblioteki wzorców
Wstępna klasyfikacja wzorców w oprogramowaniu
Objętość martwa próbek badanych <50µl
Dwukierunkowa transmisja danych z LIS
| ELISA |  | W pełni zautomatyzowany dwupłytkowy analizator do wykonywania badań immunoenzymatycznych ELISA umożliwiający wykonanie wszystkich etapów testów
Jedno wielofunkcyjne ramię pipetujące z wbudowanym czujnikiem poziomu odczynników i próbek badanych z możliwością pipetowania, dozowania, rozcieńczania, płukania.
Detektor w ramieniu pipetującym alarmujący o obecności cząsteczek stałych, skrzepów, piany i pęcherzyków powierza, anomalii pipetowania, niskiego poziomu płynów.
Możliwość wykonywania badań z zakresu autoimmunologii, chorób infekcyjnych, alergologii.
Ilosć próbek: min. 100 w jednej serii
Wbudowany inkubator z wytrząsarką
Możliwość wykonania min. 4 testów podczas jednego cyklu.
Ochrona aplikacji za pomocą hasła.
Czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek badanych
Objętość martwa próbek badanych <3µl
Precyzja pipetowania < 3% CV
Dwukierunkowa transmisja danych z LIS
| BLOT |  | W pełni zautomatyzowany analizator do testów immunoblot, umożliwiający wykonanie wszystkich etapów testów wraz z odczytem
Wbudowany moduł z kamerą umożliwiający odczyt oraz raportowanie wyników badania immunoblot.
Kamera o rozdzielczości min. 5 megapikseli z matrycą CMOS
Możliwość wykonania min. 2 różnych badań immunoblot w jednym cyklu
Możliwość wykonania min. 40 badań w jednym cyklu
Czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych
Detektor poziomu wszystkich płynów (koniugaty, substraty, próbki badane, bufory próbek) umieszczonych na pokładzie analizatora sprawdzający poprawność umieszczenia odczynników oraz objętości konieczne do wykonania badania. Alarmowanie niskiego poziomu płynów.
Ilość próbek na pokładzie analizatora: min. 53
Objętość martwa próbek badanych <50µl
Automatyczne rozcieńczanie, dozowanie i aspirowanie wszystkich płynów dla każdego paska testowego.
Brak konieczności wykonania rozcieńczeń wstępnych w probówkach.
Brak konieczności dodawania buforu stopującego reakcję po zakończonym badaniu.
Dwukierunkowa transmisja danych z LIS
Brak opisu zakresu uznany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu.
UWAGI:
1 Dostawa oraz instalacja potrzebnego sprzętu wraz z podłączeniem do systemu ESKULAP nastąpi do 7 dni od momentu podpisania umowy.
2 Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium Zamawiającego.
3 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę wydzierżawianego aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem w całym okresie obowiązywania umowy.
4 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego aparatu.
5 Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:
- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
- instrukcje obsługi w języku polskim
6 Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dzierżawy jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz nie jest prawnie obciążony na rzecz osób trzecich.
7 Zamawiający zobowiązuje się do używania aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem, dostarczoną instrukcją obsługi oraz według wskazówek Wykonawcy.
8 Zmiana miejsca użytkowania aparatu może być dokonana za zgodą Wykonawcy
9 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawinioną utratę aparatu lub jego uszkodzenie wynikające z nieprawidłowej obsługi aparatu.
10 Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy oddać w użytkowanie urządzenia osobie trzeciej.
11 Zamawiający zobowiązuje się zwrócić urządzenie Wykonawcy po zakończeniu obowiązywania umowy w stanie niepogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji. Zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
12 Koszty wpięcia aparatury do LIS po stronie Wykonawcy
Razem wartość oferty – odczynniki i dzierżawa
Wartość netto …………………………
Wartość brutto …………………………
Termin płatności 30 dni
...................................................................
podpis i pieczęć