Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                          Kłodawa dn.02-02-2023 r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.2.2023

- Do wszystkich Wykonawców

- biorących udział w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie 
pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wyburzeniem istniejącego budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łośno, gmina Kłodawa”

Dnia 01.02.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Drabina w spinalni ma być wykonana ze stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej czy z aluminium?

Odpowiedź:

Drabina w spinalni ma być wykonana ze stali ocynkowanej.