L.dz.TP/…………/2021

Wodzisław Śl., 21.12.2021r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę sprzętu jednorazowego użytku,

płynów dializacyjnych i opatrunków

specjalistycznych”

nr sprawy 23/ZP/21

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 15 Prosimy o dopuszczenie kocy wyposażonych w uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych w tym Mistral-Air, (system mocowania za pomocą wiązania/na velcro).

Pozycja 1- Prosimy o dopuszczenie koca w rozmiarze 195cmx100xm .

Pozycja 2- Prosimy o dopuszczenie koca w rozmiarze 124cmx94 cm.

Odp. Należy zaoferować zgodnie z  SWZ

Dotyczy Pakiet nr 14

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pakiecie 14 wymaga lekkiej siatki makroporowatej o wadze 43,7g/m2 wykonanej z włókien monofilamentowych,  nie ulegająca rozplataniu lub wystrzępianiu podczas przecinania, powierzchnia porów 6,29 mm² ( 85,3% powierzchni siatki),  grubość siatki 0,44 mm. Siatka posiada dwuwymiarowy, lekki profil  ułatwiający jej ułożenie. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N.  Struktura siatki pozwala na  szybkie przerastanie tkanki ?

Odp. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie następujących rozmiarów:

Poz. 1    7,5x15 cm

Poz. 2   15x15cm

Poz. 3  10x15 cm

Poz. 4  30,5x30,cm ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem