## Arkusz1
Nr postępowania: 2020.05.ZP | [5 empty] | Załacznik nr 1A
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH
Sukcesywne dostawy części i akcesoriów do sprzętów medycznych przez 24 miesiące
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto (IX x V)
1. | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru posiadanego przez Zamawiającego tj. ThermoScan Pro 6000 i Pro 4000. Komplet osłonek pakowany po min. 800 szt. |  | 80
2. | Słój do ssaka na wkłady jednorazowe 1l, kompatybilne z ssakami Boscarol model: OB1000/OB2012 |  | 10
3. | Wkłady do ssaka, jednorazowe 1l, kompatybilne z ssakami Boscarol model: OB1000/OB2012 |  | 25
4. | Akumulator do platformy Autopulse - litowo-jonowy zalecany przez producenta, min. 4 wskaźniki LED pojemności akumulatora |  | 50
5. | Wielofunkcyjny kabel terapeutyczny umożliwiający podłączenie elektrod jednorazowych oraz łyżek do defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series |  | 10
6. | Kabel EKG 12-odpr do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series. Kabel oryginalny zalecany przez producenta. |  | 20
7. | Czujnik LNCS DCI technologia Masimo - wielorazowy (klips palcowy) dla dorosłych > 30 kg, z kablem 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 70
8. | Kabel Red LNC 4' technologia Masimo – do czujników LNCS jedno- i wielorazowych, 1.2 m. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL E Series i X Series |  | 70
9. | Gniazdo uchwytu defibrylatora Zoll X series |  | 20
10. | Gniazdo męskie uchwytu defibrylatora Zoll X Series |  | 20
11. | Ząbek uchwytu defibrylatora Zoll X Series |  | 30
12. | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPac Plus 310. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 50
13. | Jednorazowy układ pacjenta, z zastawką PEEP i DEMAND, do respiratora posiadanego przez Zamawiającego model: ParaPAC 200D. Oświadczenie producenta respiratora o kompatybilności oferowanego układu z ww. urządzeniem. |  | 10
SUMA
……………………………………………
data i podpis osoby upopważnionej do reprezentowania Wykonawcy