**Znak sprawy: Mchtr.261.01.2023**

 **Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Dostawa obiektywu mikroskopowego, diody laserowej, diody LED ze sterownikiem, kamer CMOS oraz elementów optomechanicznych i optycznych, w podziale na pakiety.”

**Pakiet nr 3 – Dostawa kamer CMOS – 4 sztuki**

oferujemy dostawę ww. elementu spełniającego poniższe wymagania:

|  |
| --- |
| **Kamery CMOS – 4 sztuki**  |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)*****Typ ………..………………………………………………………………………………… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** |
| **Lp.** | **Typ**  | **Minimalne wymagania Zamawiającego****Liczba sztuk** | **Parametry oferowane**  |
| 1 | Kamera CMOSboard level | Rozdzielczość: 3864 x 2176 pikseli | ……………….……..Należy podać |
| Bez filtra bayerowskiego (sensor monochromatyczny) | ……………….……..Tak/Nie |
| Wymiar piksela: 1.45 µm | ……………….……..Należy podać |
| Szybkość dla maksymalnej rozdzielczości: 25 ramek/s | ……………….……..Należy podać |
| Rozdaj sensora: CMOS | ……………….……..Tak/Nie |
| Migawka rolująca | ……………….……..Tak/Nie |
| Interfejs USB 3 | ……………….……..Tak/Nie |
| Bez obudowy – kamera typy board level | ……………….……..Tak/Nie |
|  |  | W zestawie przewód USB3 o dł. 2m | ……………….……..Tak/Nie |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*