**Szczecin, dnia 03 luty 2020r**

**ZP/220/03/20**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi laparoskopowych wielorazowego użytku**

 **Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

**Dotyczy Zadania 2.1 i pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Zadania 2.2 i pozycji: 1, 2, 3, 4 oraz Zadanie 2.3 i pozycji: 2, 5, 8, 9, 10, 12**

Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzia, zgodne z zapisami SIWZ, ale o długości roboczej 330 mm?

Różnica w długości jest podyktowana różnym sposobem pomiaru długości roboczej narzędzi u różnych producentów i nie wpływa na walory użytkowe czy ergonomię pracy. Tzw. „standardowa” długość robocza narzędzi waha się u różnych producentów od 300 do 330mm w zależności od przyjętych punktów pomiarowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane narzędzia.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Zadania 2.1 i pozycji: 3.**

Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzie, zgodne z zapisami SIWZ, ale o długości bransz 26 mm?

Różnica w długości jest podyktowana różnym sposobem pomiaru długości bransz narzędzi u różnych producentów i nie wpływa na walory użytkowe czy ergonomię pracy.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane narzędzia.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Zadania 2.3 i pozycji: 1.**

Czy Zamawiający dopuści równoważną optykę o kącie patrzenia 30 stopni i długości roboczej 430 mm?

Różnica w długości jest podyktowana różnym sposobem pomiaru długości roboczej optyk u różnych producentów i nie wpływa na walory użytkowe czy ergonomię pracy. Tzw. „standardowa” długość robocza optyk bariatrycznych waha się u różnych producentów od 400 do 430mm w zależności od przyjętych punktów pomiarowych.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane narzędzia.**

**Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:**

 **- składanie ofert do dnia: 07 lutego 2020r do godz. 09:30**

 **- otwarcie ofert odbędzie się dnia: 07 lutego 2020r do godz. 10:00**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.**

  **Z poważaniem**

 Dyrektor SPSK-2

 /podpis w oryginale/

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***