
**rolety tkaninowe – 48 szt.**

* roleta okienna zaciemniająca – stopień zaciemnienia: 100 %;
* rodzaj montażu: do wyboru bezinwazyjny lub inwazyjny(wkręty/taśma montażowa);
* wzór tkaniny: gładki, jednokolorowy (szary, grafitowy, srebrny, kawa z mlekiem);
* gruba tkanina pokryta od spodu specjalną warstwą termiczną zapobiegającą nagrzewaniu się pomieszczeń.
* prowadnice płaskie wykonane z PCV;
* możliwość zatrzymania rolety na wybranej wysokości;
* aluminiowa kaseta (biała);
* napinacz łańcuszka;
* łańcuszek montowany po lewej stronie i po prawej stronie lub   
  z możliwością dostosowania strony;
* szerokość rolety (szerokość wraz z listwami przyszybowymi): 45 cm;
* długość rolety: min. 170 cm.

**Model poglądowy:**



**Rolety tkaninowe na okna dachowe – 10 szt.**

* Wymiar: 150x50 cm (na wymiar)
* Kolor: szary/ kremowy
* Zaciemnienie poddasza na poziomie 99,9%
* System CustomSize – dopasowanie rolety na wymiar
* Prowadnice boczne wykonane z wytrzymałego aluminium
* Tkaniny z kolekcji Praga – podgumowane srebrną powłoką przeciwsłoneczną
* System EasyStop - możliwość ustawienia rolety na dowolnej wysokości
* Montaż: za pomocą wkrętów
* Zestaw montażowy w opakowaniu
* 2 poziomy przejrzystości
* Gwarancja 5 lat

**Model poglądowy:**

