Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.280.2.2.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego kaniul do żył obwodowych z portem bocznym oraz kaniuli do żył obwodowych z portem bocznym i systemem zabezpieczającym przez zakłuciem, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę .................................... złotych, zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kaniule do żył obwodowych z samodomykającym się portem bocznym, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, hipoalergiczne, wykonane z poliuretanu lub podwójnie oczyszczonego teflonu *LUB teflonu FEP, widoczne w RTG, łatwo wprowadzane w skórę (ostro ścięte); szczelność i sprawność zaworu; wyposażone w zastawkę antyzwrotną lub filtr hydrofobowy, z plastikowo – metalowym lub plastikowym systemem zabezpieczającym przez zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, sterylne; rozmiary w zakresach:
	G 24 0,7 x 19 mm -	Szt.	22 000
	G 22 0,8 – 0,9 x 25 mm -	Szt.	66 000
	G 20 1,0 – 1,1 x 32 – 33 mm *LUB / G 20 1,1 x 32 mm i 1,1 x 25 mm	Szt.	88 000
	G 18 1,2 – 1,3 x 45 mm -	Szt.	48 000
	G 17 1,4 – 1,5 x 45 mm -	Szt.	4 000
	G 16 1,7 – 1,8 x 45 – 50 mm -	Szt.	4 000
	G 14 2,0 – 2,2 x 45 – 50 mm -	Szt.	4 000
		RAZEM:

(*) Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyrobu poprzez przekreślenie parametrów, których nie oferuje