Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Osprzęt do aparatów do elektrochirurgii i koagulacji firmy ERBE

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uchwyt APC z dwoma przyciskami, do koagulacji i cięcia w osłonie argonowej, kabel dł. 3 m | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt APC 2 z trzema przyciskami, do koagulacji i cięcia w osłonie argonowej oraz zmiany programu, kabel dł. 3 m | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aplikator APC sztywny izolowany dł. 100 mm z regulowaną szpatułą | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aplikator APC elastyczny śr. 6 mm, dł. 200 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym, średnica trzpienia 4 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy uchwyt monopolarny z przyciskami, kablem dł. min. 3 m oraz elektrodą szpatułkową | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda nożowa, prosta 1,5x17mm, dł. 40 mm, śr. trzpienia 4 mm 1mm+/- | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45mm.śr. trzpienia 4 mm 1mm+/- | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda szpatułkowa prosta, elastyczna 2x18mm, dł. 80 mm, śr. trzpienia 4 mm 1mm+/- | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda szpatułkowa jednorazowa, prosta 2,3x19mm, dł. 12 cm 1mm+/- | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda kulkowa, prosta o 4 mm z izolowanym trzpieniem, dł. 110 mm, śr. trzpienia 4 mm 1mm+/- | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda szpatułkowa prosta dł. 120 mm, śr. trzpienia 4 mm 1mm+/- | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie 85 m2 z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23 cm2 na dobrze przylegającym podłożu z włókniny. Możliwość niekierunkowej aplikacji. | 2 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kabel elektrody neutralnej dł. 4 m do dzielonych elektrod neutralnych jednorazowych | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 1mm, dł końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 185-190 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych gr.2 mm, końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 200-205 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 1,2 mm, końcówki roboczej 8mm tępa, dł. pincety 200-205 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 1,2 mm, końcówki robocze dł. 8mm, tępa, dł. pincety 225-230 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel przyłączeniowy do wielorazowej elektrody neutralnej, dł. 4 m | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabel bipolarny dł. 4 m do pincet bipolarnych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kabel przyłączeniowy do aplikatorów APC do APC2/VIO, APC 300/ICC | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych dł. 4 m | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw do JET2. Aplikator prosty, dł. 65 mm, śr. 6 mm, z aspiracją. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Zestaw do JET2. Aplikator, prosty z funkcją koagulacji monopolarnej, Ø 6 mm, dł. 80 mm z odsysaniem | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pompa do JET2 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm 1mm+/- | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm 1mm+/- | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych gr. 0,7 mm, delikatne, dł. końcówki roboczej 8mm, dł. pincety 120-125 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych gr. 0,7 mm, delikatne, dł. końcówki roboczej 8mm, dł. pincety 115-120 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywione 23°, okładki gładkie, dł. 150 mm z kablem przyłączeniowym dł. 4 m oraz wtyczką 5 kołową. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Elektroda pętlowa, drutowa, ø 12 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowy z 2 przyciskami, dł kabla 4m, jedno pinowy. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Aplikator APC 300 A, sztywny, ø 2,3 mm, dł. 300 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Aplikator APC 110 A, sztywny, ø 2,3 mm, dł. 110 mm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 18 mm, dł. 40 mm 1mm+/- | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Elektroda nożowa, prosta, 1,5 x 17 mm, dł. 40 mm 1mm+/- | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, dł. 45 mm 1mm+/- | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, gr. końcówki 1,2 mm, tępe, dł. końcówki roboczej 6mm, dł. pincety 230-235 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pinceta bipolarna, prosta, gr. końcówki 2 mm, tępe, dł. końcówki roboczej 10mm, dł. pincety 260 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych gr. 2 mm, tępe, dł. końcówki roboczej 8mm, dł. pincety 245-250 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Adaptery do uchwytów elektrod monopolarnych z wtyczką typu International | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Włącznik nożny podwójny do VIO 200S, bez możliwości zmiany programu. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA OSPRZĘTU DO APARATÓW DO ELEKTROCHIRURGII I KOAGULACJI FIRMY ERBE”, prowadzonego przez SPSKM 
w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA OSPRZĘTU DO APARATÓW DO ELEKTROCHIRURGII I KOAGULACJI FIRMY ERBE”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej