Świebodzin 26.08.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Biblioteka Publiczna w Świebodzinie, ul. Bramkowa 2, 66-200 Świebodzin**

tel. 68 475 08 06 zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zadania p.n. „Remont pomieszczeń Czytelni oraz klatki schodowej na pierwszym piętrze Biblioteki Publicznej w Świebodzinie”

I. Przedmiot zamówienia:

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot

inwestycji, którym jest wykonanie remontu pomieszczeń Czytelni oraz klatki schodowej na pierwszym piętrze w budynku „Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.

2/ Opis techniczny do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania remontu

pomieszczeń Czytelni oraz klatki schodowej na pierwszym piętrze w budynku „Biblioteki Publicznej w Świebodzinie:

1. Malowanie ścian i sufitów, rozbiórka ścianek działowych klatki schodowej

- przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (sufity, ściany, ościeża okien)

- malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów, ścian i ościeży okiennych

- malowanie 2-krotnie farbą ftalową podokienników i stolarki okiennej

- malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej

- rozebranie ścianek działowych z 2-ch warstw desek lub płyt GK

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III po ściankach rozebranych

**2. Wymiana opraw jarzeniowych na oprawy ledowe**

- demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub

Metalowym

- montaż oprawy ledowej przykręcanej sufitowej klosz mleczny PANEL LED

60W, PROSTOKĄT 120 x 30 cm, NATYNKOWY z podłączeniem

- przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 4

miejscach na kołkach kotwiących

**3. Prace oczyszczenia ściany, słupów żeliwnych**

- odbicie na ścianie frontowej Czytelni tynków cementowo-wapiennych

- czyszczenie mechan strum-ścierne pionowej ściany ceglanej

- spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną

- gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi cegłę starą

- naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk

- opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych - pow ponad 0,5 m² - słupy żeliwne

- lakierowanie emalią ftalową powierzchni żeliwnych słupów w kolorze

antracytowym

II Wspólny słownik zamówień / CPV / 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020.

**IV. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

V. Oświadczenia lub dokumenty wymagane od wykonawców na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z przesłaną ofertą Wykonawca zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

- wypełniony kosztorys ofertowy na drukach Zamawiającego podpisany przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z KRS lub CEIDG,

- zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania robót objętych postępowaniem - wpis do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej.

VI. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 15.09.2020 r. do godz. 15.00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

2. Oferty złożone w innej formie oraz po terminie, o których mowa w pkt.1 nie będzie zwracana i nie będą brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

**VII. Kryteria oceny ofert:**

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie poszczególnego zadania nastąpi na podstawie kryterium: **cena 100%.**

**VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**IX. Termin gwarancji i rękojmi:** okres gwarancji i rękojmi ustala się na okres

24 miesięcy od dnia odbioru robót.

**X. Wymagania dotyczące żądania wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** nie dotyczy.

**XI. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:**

Dawid Kotlarek – dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie - tel. (68) 475 08 06, e-mail: [dyrektor@bp.swiebodzin.pl](mailto:dyrektor@bp.swiebodzin.pl)

Edyta Zakrzewska – zastępca dyrektora ds. organizacyjno-merytorycznych – tel. 502 749 462, e-mail: [ezakrzewska@bp.swiebodzin.pl](mailto:ezakrzewska@bp.swiebodzin.pl)

**XII. Pozostałe informacje:**

1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

3. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie www.platformazakupowa.pl/swiebodzin.

Załącznik:

- kosztorys ofertowy

- wzór umowy