## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SIWZ
zmodyfikowany w dniu 18.12.2019
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY
Grupa 4 - Zestaw reperfuzyjny
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (szczegółowo opisać) | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej ,5.0, 5.4, 5.75 lub 6.0; Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania dystalna średnica wewnętrzna od .041 do .068” (5 rodzajów); długości 132(szersze) lub 139cm (najwęższy). Cewnik o największym świetle skonstruowany z co najmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności |  |  | 5 | szt | 55
2 | Cewnik aspiracyjny – długość robocza 153cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - "035" |  |  | 5 | szt | 20
3 | Cewnik aspiracyjny – długość robocza 139cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - "041” |  |  | 5 | szt | 15
4 | Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off) |  |  | 5 | szt | 20
5 | Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. |  |  | 5 | szt | 20
6 | Urządzenie wspomagające trombektomie. |  |  | 5 | szt | 50
| Oddanie w używanie pompy aspiracyjnej na cały okres trwania umowy |  |  |  | kpl | 1
RAZEM= 1-6
…………………………………..
Podpis Wykonawcy
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta ” do podania nazwy producenta , który jest proponowany.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Oferowany przedmiot zamówienia szczegółowo opisać” do szczegółowego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.
W zakresie grupy 5 Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer normy dla oferowanego wyrobu proponowanego przez Wykonawcę
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SIWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym