OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 4”.

- ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. wymiany instalacji elektrycznej w budynku nr 1 w Brzegu przy ul. Piastowskiej 4. W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy wykonać:

- Projekt wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej - 3 egz.

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  -  3 egz.

- Przedmiar robót 	     				         - 3 egz.

- Kosztorys inwestorski                                                 - 3 egz.

Termin realizacji zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy

Projekt  powinien uwzględniać wykonanie prac etapami w ramach zadań rocznych (np. piwnice i parter – I etap, piętro i poddasze – II etap).

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia zrealizuje własnym staraniem niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia: dokumenty, badania, ekspertyzy, decyzje, oceny techniczne, odkrywki, pomiary itp.

II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogólne.

1.1. Lokalizacja.

Obszar objęty opracowaniem stanowi budynek nr 1 położony w kompleksie wojskowym 2223  przy ul. Piastowskiej 4 w Brzegu.

1.2. Opis stanu istniejącego.

Miejscem planowanych robót jest budynek czterokondygnacyjny o kubaturze 5353 m3,     powierzchni     użytkowej    1110 m2,   powierzchni zabudowy 496 m2

o charakterze zabytkowym składający się w większości z pomieszczeń biurowych oraz reprezentacyjnych. Istniejąca instalacja elektryczna o napięciu znamionowym   400/230 V   wykonana  jest  przewodami aluminiowymi w izolacji

z polwinitu. Widoczne są ślady korozji elektrochemicznej w puszkach.

W pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych, korytarzach oraz węzłach sanitarnych zainstalowane są gniazda wtyczkowe jednofazowe zasilania ogólnego oraz oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego w formie żyrandoli, opraw sufitowych, plafonier. W pomieszczeniach o charakterze reprezentacyjnym znajdują się  ozdobne  żyrandole współgrające z pozostałymi elementami wyposażenia to jest ozdobnymi sufitami, boazeriami, kominkami, ,lustrami, meblami  oraz ozdobnymi elementami stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Zakres objęty opracowaniami projektowymi.

Zakres robót:

demontaże:

- demontaż złącza kablowego,

- demontaż rozdzielnicy głównej,

- demontaż tablic piętrowych,

- demontaż puszek,

- demontaż  osprzętu,

- demontaż opraw oświetleniowych.

roboty budowlane:

- wymiana złącza kablowego,

- wymiana wlz,

- wymiana rozdzielnicy głównej,

- wymiana tablic piętrowych,

- wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych zasilania ogólnego,

- wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych typu DATA,

- wymiana orurowania sieci telefonicznej i komputerowej ( strukturalnej )

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego,

- przywrócenie ścian i sufitów po wykonaniu instalacji elektrycznej do stanu pierwotnego,

- wykonanie badań i pomiarów.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnień z:

- Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Brzegu

- Użytkownikiem - Jednostką Wojskową nr 2697 w Brzegu

III.	WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

- OPRACOWANIA PROJEKTOWE.

  - Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy ma umożliwić opis planowanych robót budowlanych      w      stopniu       wystarczającym     dla spełnienia     ustaleń   § 4    ust.3      oraz

§ 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.

z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien spełniać  wymogi stawiane w art. 99-102 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w myśl art. 103 ustawy Pzp dla realizacji rzeczowej budowy.

Projekt  powinien ponadto:

a)	zawierać całość robót niezbędnych a wynikających z funkcji i potrzeb oraz ujętych w opisie przedmiotu zamówienia,

b)	uwzględniać wykonanie prac etapami ( np. piwnice i parter – I etap, piętro i poddasze – II etap),

c) zawierać potwierdzone kopie uprawnień projektantów i sprawdzających oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST).

Specyfikację techniczną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

  - Przedmiary robót.

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

Przedmiary robót ponadto należy wykonać przy założeniu wykonywania zadania etapami, dzieląc je w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych pozycji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

  - Kosztorysy inwestorskie.

Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389):

- Kosztorysy inwestorskie ponadto należy wykonać przy założeniu wykonywania zadania etapami oraz dzieląc na technologicznie odrębne elementy robót,

- Niezbędne usługi typu: koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przewidywać w kosztach ogólnych kosztorysu inwestorskiego,

- Kosztorysy inwestorskie nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

  - Wersja elektroniczna opracowania.

Oprócz wersji papierowej dokumentacji projektowej należy dołączyć wersję elektroniczną tych opracowań na oddzielnych nośnikach (CD-R, DVD) na zasadach zawartych w projekcie umowy.

Zakres i treść poszczególnych elementów opracowanej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i papierowej powinna być jednakowa, 
a potwierdzenie tego faktu naniesione na protokole zdawczym.

W folderze dokumentacji projektowej należy założyć foldery dla poszczególnych elementów dokumentacji projektowej.

  - Wymagania dotyczące wyceny opracowania.

- Wycena wszystkich elementów dokumentacji objętych niniejszą specyfikacją przedstawiona w tabeli wyceny ma być dołączona do oferty na wykonanie zamówienia według dowolnie wybranej podstawy wyceny i musi zapewniać kompletne wykonanie zamówienia.

- Dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania projektu, Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt.

- Wymagania ogólne.

- W rozwiązaniach projektowych należy stosować wyroby budowlane – urządzenia i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych urządzeń i materiałów.

- Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwalać na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie wymagań jakościowych, estetycznych oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.

- Wykonawca opatrzy dokumentację pisemnym oświadczeniem, że dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z obowiązującymi przepisami i normami i jest kompletna. Załączony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część dokumentacji.

- W ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie Jednostka Projektowania pokryje koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, danych technicznych itp.

- Zasady odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

- Przebywanie na terenie JW obcokrajowców oraz poruszanie się pojazdów zarejestrowanych poza granicą RP reguluje Decyzja nr 107/MON z dnia 18.08.2021 r. (Dz. Urzędowy MON, poz. 177 z 2021 r.) w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

- Zamawiający nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na wstęp obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej. Odmowa wydania zezwolenia przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia umownego.

- Podstawą opracowania dokumentacji są:

- Uwagi Zamawiającego, Użytkownika oraz Konserwatora zabytków

- Obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego, między innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r.(Dz.U. z 2020 poz. 1609).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1129),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990),

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 742),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305),

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1062).

- Decyzja nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urzędowy MON poz. 112).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).

- Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej – Decyzja Nr 1 Spec./WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r.,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

- Wizja lokalna.

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną na terenie obiektu. Termin i miejsce spotkania zostanie podane w osobnym piśmie. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa. Oferenci zgłaszają udział w wizji lokalnej poprzez pisma 
do Zamawiającego z podaniem imienia i nazwiska i numeru dowodu osobistego.

- Wstęp obcokrajowców do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie pozwoleń wydanych na zasadach określonych 
w decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.

- Zamawiający nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na wstęp obcokrajowców na teren Jednostki Wojskowej. Odmowa wydania zezwolenia przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia umownego.

Opracował:

Mariusz Giszka