Wodzisław Śląski  16.11.2021 r.

L.dz. TP/               /21

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia parenteralnego i enteralnego, pasków do glukometru

nr postępowania 10/ZP/2021

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania:

Proszę o informację dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia w części 27 pozycja nr1 a mianowicie czy Zamawiający ma na myśli 40 opakowań po 10 flakonów w opakowaniu jednostkowym czy tylko 40 flakonów. Podana jednostka miary odnosi się do opakowania x 10 czy x 1 ?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli 40 op x 10 flakonów ( 400 flakonów

Dotyczy Pak.54, poz.4 i 5-Czy Zamawiająy miał na myśli "Hydrożel do odkażania ran zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu 60 ppm"?.

Odpowiedź: Dopuszczamy stężenie w przedziale 40-60ppm.

Pyt. 1. Dotyczy części nr 3, poz. 185

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu. Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie 
z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem […].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pyt. 1. Dotyczy części nr 24, poz. 14 i 15

Czy w celu uzyskania oferty korzystnej cenowo w cenach producenta Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji Allopurinolum i utworzenie dla nich osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Czy Zamawiający wskaże minimalną wartość zamówienia, np. 80% wartości umowy? Obecne zapisy umowne, które nie wskazują minimalnej wartości są sprzeczne  z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamówiona ilość będzie nie mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu umowy dla każdej części odrębnie.

- Czy Zamawiający wykreśli w par. 2.1 wzmiankę o ‘zamawianiu tańszych odpowiedników dostępnych w obrocie’? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Par. 2.1 otrzymuje brzmienie: Kupujący zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków z zastrzeżeniem, że zamówiona ilość będzie nie mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu umowy dla każdej części odrębnie oraz możliwość zamawiania tańszych odpowiedników leków, jeżeli takie będą dostępne w obrocie w okresie  obowiązywania umowy i będzie możliwość ich dostarczenia przez wykonawcę.

- Czy Zamawiający w par. 3.2.1 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy  towar oferowany jest po cenie niższej”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.2.6? kwestię zmiany cen urzędowych reguluje par. 3.2.1 – z kolei np. skreślenie leku z listy lub dodanie leku do listy nie ma wpływu na realizację niniejszej umowy. Zakres przedmiotowy umowy zdefiniowany jest w ofercie, zaś produkty dostarczane będą po cenach urzędowych lub niższych. Zapisy par. 3.2.6 nie mają zatem znaczenia dla realizacji zobowiązania Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wykreśli par. 6.3? Wszelkie reklamacje winny być rozpatrywane przy udziale Wykonawcy, zatem zgodnie z procedurą określoną w par. 7.  Wprowadzenie możliwości ‘zwrotu dostawy na koszt Sprzedawcy’ oznacza w istocie specjalną, jednostronną procedurę reklamacyjną, w wyniku której Wykonawca pozostaje z nieodebranym towarem i bez możliwości wyjaśnienia kwestii reklamacyjnych, co narusza zasady określone w KC odnośnie do reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający w par. 7.1.a wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w części 25 poz. 27 dostawy leku Phenobarbital do 6 tygodni, ze względu, iż lek sprowadzany jest w ramach importu docelowego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1.Czy Zamawiający w pozycji pozycja 82 część 22 produkt Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany jako skuteczne 
i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie Nr 1- dotyczy pakietu 54

Poz 1

Czy zamawiający dopuści  wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60°C (potwierdzone raportem grzania). Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności: 250 (spray z aplikatorem) ?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie Nr 2- dotyczy pakietu 54

Poz 2

Czy zamawiający dopuści  wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60°C (potwierdzone raportem grzania). Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności 500ml ?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie Nr 3- dotyczy pakietu 54

Poz 3

Czy zamawiający dopuści  wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60°C (potwierdzone raportem grzania). Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności 1000ml ) ?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie Nr 4- dotyczy pakietu 54

Poz 4

Czy zamawiający dopuści  wyrób medyczny klasy IIB, żel zawierający kwas podchlorawy 40 ppm i podchloryn sodu  40 pmm; do pielęgnacji ran ostrych; w tym pooperacyjnych, przewlekłych 
i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Do zastosowania m.in. w jamie otrzewnowej, ustnej, nosie, gardle, uszach. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji 
z ran, jam ciała. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 5,8-7,8.  Stabilny przez 90 dni po otwarciu.

Posiada szeroki zakres działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego potwierdzonego testami  (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476). Butelka nieprzezroczysta, dostępna 
w gramaturze 50g ?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem ilości.

Zapytanie Nr 5- dotyczy pakietu 54

Poz 5

Czy zamawiający dopuści  wyrób medyczny klasy IIB, żel zawierający kwas podchlorawy 40 ppm i podchloryn sodu  40 pmm; do pielęgnacji ran ostrych; w tym pooperacyjnych, przewlekłych 
i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Do zastosowania m.in. w jamie otrzewnowej, ustnej, nosie, gardle, uszach. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji 
z ran, jam ciała. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 5,8-7,8.  Stabilny przez 90 dni po otwarciu.

Posiada szeroki zakres działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego potwierdzonego testami  (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476). Butelka nieprzezroczysta, dostępna 
w gramaturze 100g ?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem ilości.

(część nr 41, pozycja nr 1):

1) Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran 
z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;
Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie.
Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.
2) Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:
a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź: Tak.
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Na ewentualne żądanie Zamawiającego.
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?
Odpowiedź: Na ewentualne żądanie Zamawiającego.
3) Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych 
z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość 
i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.
Odpowiedź: Nie.
4) Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?
Odpowiedź: Nie.
5) Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?
Odpowiedź:
6) Czy Zamawiającym wymaga paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta?
Odpowiedź: Nie.
7) Czy Zamawiający wymaga pasków testowych o temperaturze przechowywania min. 2-32 st C?
Odpowiedź: Nie.
8) Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?
Odpowiedź: Nie.

9) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź: Nie.
Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części nr 36. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Prothromplex Total NF, proszek
i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m i czy w przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie dopuści do wyceny przedmiotu zamówenia według j.m.? W załączeniu przesyłam charakterystykę produktu leczniczego Prothromplex Total NF.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części nr 60. Zwracam się z prośbą o udostępnienie Wykonawcy informacji dotyczącej modeli aparatów do znieczulenia będących na wyposażeniu Zamawiającego. Informacje te są niezbędne w celu zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniego typu parowników (parowniki do produktu leczniczego Sevofluran mogą mieć różne typy mocowania, zależnie od aparatury do znieczulania, do której będą podłączane).

Odpowiedź: Datek Ohmeda.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części nr 60. Czy Zamawiający dopuści Sevofluran o pojemności 250 ml z fabrycznie

zamontowanym, szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parowników typu

DraegerFill? Jeśli Wykonawca dostarczy parowniki Vapor-2000 firmy Draeger z systemem montowania kompatybilnym z aparatami do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego, to podłączenie butelki z parownikiem nie będzie wymagać żadnych dodatkowych elementów (co jest zgodne z wymogiem Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu kompatybilnego z posiadanymi aparatami do znieczulenia, tj. Datex Ohmeda.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie części nr 60. Czy Zamawiający dopuści produkt leczniczy Sojourn (załączamy kartę charektyrystyki) w butelce wykonanej ze szkła?

Uzasadnienie: Ryzyko stłuczenia przy szklanych butelkach produktu oferowanego przez Wykonawcę są na poziomie ok. 1% (na podstawie testu upuszczenia przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, przy użyciu zmodyfikowanego protokołu ISTA (załączone badanie testu upuszczenia 
w celach informacyjnych). Butelki z tworzyw sztucznych również mogą czasem ulec pęknięciu, jeśli spadną – istnieją publikacje to potwierdzające.

Warto zauważyć, że szkło było podstawowym wyborem do pakowania anestetyków wziewnych i było stosowane przez wszystkich producentów gazów anestetycznych. Zaletami tego rodzaju opakowania są przede wszystkim: przezroczystość butelki (zdecydowanie lepsza niż przy opakowaniach z tworzyw sztucznych), szkło jest materiałem obojętnym, szkło jest nieprzepuszczalne, więc para wodna (wilgoć) i tlen nie mogą dostać się do butelki, szkło jest materiałem podlegającym recyklingowi.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

1. Czy zamawiający, w pakiecie 32 pozycja 1, wymaga, aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?

Odpowiedź: Nie wymagamy.
2. Czy Zamawiający, w pakiecie 4 pozycja 1 i 2 wymaga, aby wyceniony Cefuroksym pochodził od tego samego producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

Odpowiedź: W pakiecie 32 Tak.
3. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 22 pozycja 111, 112, 113, 114 oraz 
w pakiecie 24, pozycja 48 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź: W pakiecie 22 Tak, w pakiecie 24 Nie.
4. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 39 oraz w pakiecie 22, pozycja 99 i 100 zgodnie z Charakterystykami Produktów Leczniczych Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml, można było mieszać w jednej strzykawce z Tramadolum inj, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź:W pakiecie 1 Nie w pakiecie 22 Tak
5. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 22 pozycja 152 i 153 zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, Tramadolum inj. 50 mg/ml, można było mieszać w jednej strzykawce 
z produktem Metamizolum natricum inj. 0,5 g/ml przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź: Tak.
6. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 22 pozycji nr 92, 93, 94 i 95 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

Odpowiedź: Tak.
7. Czy zamawiający wymaga, aby w pakiecie 22 pozycji nr 92, 93, 94 i 95 produkt Lignocainum posiadał wskazanie do leczenia komorowych zaburzeń rytmu serca zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego?

Odpowiedź: Tak.

1. Czy Zamawiający dopuści do wyceny w Części 1 poz. 12 do wyceny lek Calsiosol 95,5mg/ml, 10ml*5amp. z odpowiednim przeliczeniem tj. 10 op. ?

Odpowiedź: Tak.

2. Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Części 1 poz. 35 i utworzenie z tej pozycji nowej części, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert ,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści do wyceny w Części 1 poz. 42 do wyceny lek Meprelon   250mg * 1fiol.+1amp.rozp. ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści do wyceny w Części 1 poz. 44 do wyceny lek Meprelon   1000mg * 1fiol.+1amp.rozp. ?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

5. Czy Zmawiający dopuści w Części 1 poz. 47 do wyceny lek Oxytocin-Richter r-r d.inf.5IU*5a.LZ A! z odpowiednim przeliczeniem tj. 1000 op. ?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zmawiający dopuści w Części 1 poz. 49 do wyceny lek Vitacon inj.10mg/1ml * 10amp. z odpowiednim przeliczeniem tj. 100 op. ?

Odpowiedź: nie, zgodnie z SWZ.

7. Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Części 2 poz. 40 ze względu na koniec produkcji.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji lub braku u producenta.

- Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Części 3 poz. 3 ze względu na braki u producenta.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji lub braku u producenta.

- Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Części 3 poz. 161 ze względu na braki u producenta.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji lub braku u producenta.

- Czy Zamawiający dopuści w Części 26 poz. 9 i 10 dopuści lek w postaci tabletki ulegającej

rozpadowi w jamie ustnej ?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w Części 31 poz. 31 do wyceny Panthenol S.O.S spray 130 g ?

Odpowiedź: Tak.

- Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Części 31 poz. 121 i 122 ze względu na koniec produkcji.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 31, poz. 50 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g  - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź: Tak.

2.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego 
w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź: Nie.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotów zamówienia w pakiecie 1, poz. 126 i 127 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ZinoDr.A?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dla Części 37 poz. 1 i 2 dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji 
w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Tak.

1. Czy zamawiający dla Części 37 wyrazi zgodę na dopuszczenie leków z terminem ważności nie krótszym niż 6 m-cy?
Odpowiedź: Tak.
2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostaw do godziny 14:00?

Odpowiedź: Nie.

1. Czy w pakiecie 41 Zamawiający będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego?

Odpowiedź: Nie.

2. Czy w pakiecie 41 Zamawiający będzie wymagał pasków do glukometru dającego możliwość pomiaru (oprócz krwi włośniczkowej) także z krwi żylnej, tętniczej i noworodkowej?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

3. Czy w pakiecie 41 Zamawiający będzie wymagał podświetlanego wyświetlacza, którego czytelność minimalizuje błędy podczas odczytu?

Odpowiedź: nie.

4. Czy w pakiecie 41 Zamawiający będzie wymagał, czasu pomiaru mniej niż 4 sekundy, co wpłynie na komfort pracy personelu medycznego?

Odpowiedź: Nie.

5.  Czy w pakiecie 41 Zamawiający będzie wymagał, zakresu pomiaru od 10mg/dl do 600 mg/dl?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie Pakietu nr 41 z obowiązku dostaw „na cito” w terminie 12 godzin?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne za nieterminowe wykonanie obowiązków wynikających z umowy były należne nie w przypadku „opóźnienia”, 
a w przypadku „zwłoki” wykonawcy (par. § 9 pkt. 1 wzoru umowy)?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W świetle tego postanowienia zastrzeżenie kary umownej na wypadek opóźnienia wykonawcy stanowi klauzulę niedozwoloną.

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna rozumiana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Nałożenie na Wykonawcę odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu obowiązków umownych powoduje przerzucenie na niego skutków zdarzeń, na które nie ma i nie może mieć wpływu. W ocenie Wykonawcy narusza to równowagę kontraktową między stronami.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 22 poz. 88 w przedmiotowym postępowaniu:

1.Czy w Części 22 poz. 88 Zamawiający dopuści produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 5 ml – po przeliczeniu na odpowiednia liczbę opakowań?

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 22 poz. 89 i 90 i w Części 31 poz. 72 w przedmiotowym postępowaniu:

2.Czy w Części 22 poz. 89 i 90 i w Części 31 poz. 72  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 3 poz. 215, 216 i w Części 22 poz. 141 w przedmiotowym postępowaniu:

3.Czy w Części 3 poz. 215, 216 i w Części 22 poz. 141 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr., również zawierającego w swoim składzie 250 mg żywych kultur probiotycznych drożdży Saccharomyces boulardii w kapsułce? Zawartość żywych kultur probiotycznych drożdży w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym przez NIL. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: W części 3 poz.215 NIE, w części 3 poz.216 TAK, w części 22 poz.141 NIE.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 41 w przedmiotowym postępowaniu:

4.Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie pasków testowych o parametrach sprawności zgodnych z zawartymi w  obowiązującej normie EN ISO 15197:2015?

Odpowiedź:Tak.

5.Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest jedynym unormowanym prawnie dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm zharmonizowanych wymaganych dla wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro jakim są paski testowe do glukometrów oraz czy wymaga dostarczenia tego dokumentu wraz z ofertą? Informujemy, że spełnienie warunków wyłącznie jednej normy nie gwarantuje, że paski testowe spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, gdyż wymagania te są szersze i bardziej restrykcyjne niż wymogi wynikające z normy EN ISO 15197:2015 (wynika to wprost z zapisów zawartych w samej normie, w rozdziale „Załącznik ZA.1 – powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z Dyrektywą 98/79/WE”). W związku z powyższym instytucje Zamawiające powinny odstąpić od koncentrowania się wyłącznie na jednostkowej normie zharmonizowanej. Norma EN ISO 15197:2015 musi być spełniana przez wszystkie paski testowe do glukometrów w celu otrzymania Certyfikatu CE (certyfikat CE potwierdza m. in. spełnienie tej normy), jednakże spełnienie wymogów tej normy jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do tego, aby dane paski testowe spełniały odnoszące się do nich wymagania zasadnicze, nawet w obszarze leżącym w zakresie oceny zgodnej z przedmiotową normą. Anonsowanie, że dany wyrób spełnia tylko jedną z wymaganych norm może sugerować, że wyrób ten nie spełnia pozostałych norm, wymaganych przepisami prawa.

Odpowiedź: Tak.

6.Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia jako akcesoriów do glukometru, nieodpłatnych płynów kontrolnych służących do okresowego sprawdzania poprawności działania systemu glukometr-paski testowe? Pytanie kierujemy w związku z prowadzoną przez niektóre firmy praktyką sprzedaży płynów kontrolnych w cenie wyższej niż paski testowe. Jeśli Zamawiający wymaga, prosimy o określenie orientacyjnej liczby płynów.

Odpowiedź: Tak, 20 szt. na okres obowiązywania umowy.

7.Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, figurując w aktualnym na dzień złożenia oferty wykazie refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych, publikowanym przez MZ? Refundacja pasków testowych gwarantuje ciągłość dostaw pasków  w okresie umowy przetargowej, gdyż wymusza na podmiocie, któremu przyznano refundację, stałą dostępność pasków testowych 
w ofercie.

Odpowiedź: Tak.

8.Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?

Odpowiedź:Nie.

9.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych, których termin przydatności do użycia po otwarciu fiolki będzie wg instrukcji obsługi jednakowy niezależnie od miejsca, w którym przechowywane jest opakowanie z paskami?

Odpowiedź: Tak.

10.Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w Części 41 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź: Nie.

Czy Zamawiający w sytuacji, gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny oraz umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź:Tak.

- Dotyczy pakietu 1 poz. 65. Prosimy o wykreślenie pozycji w związku z przewidywanym dłuższym brakiem produkcji  i brakiem zamiennika na rynku.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o braku produkcji.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Nie wydzielamy.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 28. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy pakietu 1 poz. 35. W związku z problemami z dostępnością prosimy wykreślenie pozycji pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 35. Czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski ?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 60. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyc korzystniejszą ofertę.

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 14. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 12. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wycenę preparatu dostępnego Calcium Gluconate Hameln,95mg/ml; 10ml,roztw.do wstrz,10amp?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 48 W związku z wycofaniem z oferty producenta prosimy o wykreślenie lub wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacją o zakończeniu produkcji.

- Dotyczy pakietu nr 1 poz. 49. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

- Dotyczy pakietu nr 3 poz. 230. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Silimax, 70 mg, kaps.twarde, 30 szt ?

Odpowiedź: Jeśli chodzi o poz.231 to Tak.

- Dotyczy pakietu 3 poz. 251. Czy Zamawiający miał na myśli Trazodone 75mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu ?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu 3 poz. 252. Czy Zamawiający miał na myśli Trazodone 150mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu ?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 25 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

- Dotyczy pakietu nr 6 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 125 opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ.

- Dotyczy pakietu 8 poz. 20. W związku ze zmianą opakowania przez producenta czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowania Nystatyna,2800000jm/28ml,gr.d/sp.zaw.,1 but. 28 ml w ilości  300 opakowań ?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu 8 poz. 20 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu Nystapol, 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml  w ilości 300 opakowań ?

Odpowiedź: Tak.

- Dotyczy pakietu nr 31 poz. 109. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wyceny Parafiny zarejestrowanej jako produkt leczniczy czy jako surowiec farmaceutyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obie możliwości.

- Dotyczy pakietu 31 poz. 120 i poz. 121. Prosimy o wykreślenie pozycji w związku z zakończoną produkcją i brakiem zamiennika na rynku.

Odpowiedź: Proszę wycenić po ostatniej cenie z adnotacja o zakończeniu produkcji.

- Dotyczy pakietu nr 59 poz. 4. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź:Nie wyrażamy zgody.

Pakiet 15 pozycja 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt Aminomix 1 Novum 1000 ml w opakowaniu zawierającym 6 szt ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 15 pozycja 10

Czy Zamawiający w związku z wycofaniem produktu Intralipid 20 % wyrazi zgode na zaoferowanie emulsji tłuszczowej Smoflipid 20 %?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 15 pozycja 14

W związku z wycofaniem produktu Kabiven 2566 ml czy Zamawiajacy wyrazi zgode na Kabiven 2053 ml albo na wykreślenie danego produktu z pakietu i umieszczenie informacji o wycofaniu pod pakietem?

Odpowiedź: Proszę wycenić Kabiven 2053 ml.

Pakiet 15 pozycja 22

Czy Zamawiający w związku z wycofaniem produktu Addamel wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Supliven?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 15 pozycja 24

W związku ze zmianą opakowania bezpośredniego dla produktu leczniczego Glycophos 216 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego Glycophos w ampułkach 20 ml pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Jednocześnie informujemy, iż fiolki 20 ml pakowane po 10 szt. zostały zastąpione przez producenta Fresnius Kabi ampułkami pakowanymi po 20 szt.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy § 5 ust. 3 umowy

Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „Na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1dzień roboczy.

Odpowiedź:Nie.

Dotyczy § 6 ust. 2 umowy

W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa 
o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności oraz modyfikację zapisu - akceptując dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy § 7 ust. 1 b. umowy

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji dostaw pilnych przez Wykonawcę do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, 
a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Tak.

Z poważaniem