Zielonka, dnia 10.11.2021 r.

Nr sprawy ZPR/4/21/D8/L/16/004/02

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania na: „Remont i modernizacja obwałowań obiektów magazynowych w kompleksie ścisłym na terenie K4671 w OBD WITU Stalowa Wola”

Zamawiający – Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, informuje 
że w dniu 09.11.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. W związku 
z powyższym, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn.zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

Czy istnieje możliwość zamiany bloków 160x80x80cm na bloki 160x80x60cm? Oczywiście dostosowując je do całkowitej wysokości muru lub wyższe 
z naddatkiem aby opór muru poprzez masę był zachowany. Biorąc pod uwagę np magazyn nr 3 można by zastosować 7 warstw na wysokość 4,2m.
Bloki o wysokości 60cm zamiast 80cm są bardziej popularne i więcej zakładów je produkuje co może przełożyć się na lepszą ofertę cenową.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany gabarytów bloków betonowych ujętych w dokumentacji projektowej.

K. U. tel. 587

Dnia 10.11. 2021 r.