Głuchołazy 18-10-2021

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/83/21

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym– Zakup sprzętu medycznego, ZP/01/09/2021

dot. Pakiet 5 - Dozownik do tlenu ścienny - 20 szt.

1. Prosimy o doprecyzowanie jaki wtyk ma mieć dozownik AG, DIN czy AFNOR, ponieważ ma to wpływ na cenę wyrobu.?

Odp. Wtyk dozownika AG.

2. Prosimy o potwierdzenie czy dozownik ma być wyposażony w nawilżacz wielorazowy?

Odp. Nawilżacz jednorazowy.

3. Prosimy o potwierdzenie czy dozownik ma być wyposażony końcówkę do na wąż do podaży suchego tlenu? Odp. Tak

4. Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wymogu montażu i instalacji sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego dla dozowników. Oferowane dozowniki dostarczane są gotowe do użytku. Dozowniki są bardzo proste w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne użytkownikom czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanych dozowników przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odp. Zapisy  wzoru umowy są przykładowe, dotyczące całego postępowania, a nie poszczególnych pakietów. Zamawiający  w kwestionowanych wymogach wprowadzi zapis  - „ nie dotyczy”.

5. Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z wymogu wykonywania przeglądów okresowych łącznie z nieodpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu dla dozowników, z uwagi na fakt, iż Producenci dozowników nie przewidują wykonywania przeglądów okresowych w okresie gwarancji, a ewentualny koszt przeglądu jest nieadekwatny do wartości urządzenia. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie stosownych zmian zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odp. Zapisy  wzoru umowy są przykładowe, dotyczące całego postępowania, a nie poszczególnych pakietów. Zamawiający  w kwestionowanych wymogach wprowadzi zapis  - „ nie dotyczy”.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Do wiadomości:

- kopia 1a/a,

- wykonawcy składający pytania,

- strona internetowa Zamawiającego.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik