Nowe Miasto Lubawskie, dnia 8 maja 2020 roku

## L.dz.SZP/ZP/1206/2020

 **Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic (postępowanie nr 10/PN/2020)**

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

Grupa 5, poz. sterylne

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odp. Nie.

Pyt. 2

Grupa 5, poz. sterylne

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odp. Nie.

Pyt. 3

Grupa 5, poz. sterylne

Czy zamawiający dopuszcza produkty z gazy i włókniny sterylizowane metodą EO?

Odp. Nie.

Pyt. 4

Grupa 5, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Nie.

Pyt. 5

Grupa 5, poz. 11

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie indywidualne - 1 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Cena opakowania przyjęta do wyceny musi być tożsama z ceną zamieszczaną na fakturze.

Pyt. 6

Grupa 5, poz. 20-24

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 7

Grupa 5, poz. 20-24

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym ?

Odp. Zamawiający dopuszcza dowolne opakowanie, ilość należy przeliczyć w stanie swobodnym.

Pyt. 8

Grupa 5, poz. 20-24

Czy zamawiający ma na myśli 1 mb w stanie rozciągniętym?

Odp. 1mb w stanie swobodnym.

Pyt. 9

Grupa 5, poz. 20-24

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odp. Tak.

Pyt. 10

Grupa 5, poz. 1-2,7-10,17-24

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,7-10,17-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie.

Pyt. 11

Grupa 8 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy wysokiej klasy, bardzo miękkich ubrań operacyjnych wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami, wykończenie bluzy w formie „dzwonu”. Rękaw prosty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Rozmiar: XS-3XL. Klasa I, niesterylne. Zgodność z MDD 93/42, zgodność z EN 13795. Dostępny w co najmniej 2 wariantach kolorystycznych: ciemnej zieleni i granatowym. Pakowane po 25 szt./karton.

Odp. Tak.

Pyt. 12

Grupa 8 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego fartucha chirurgicznego:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Odp. Tak.

Pyt. 13

Grupa 2, poz. 4-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic powlekanych polimerem?

Odp. Tak.

Pyt. 14

Grupa 4, poz. 1

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 15

Grupa 4, poz. 1

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 16

Grupa 4, poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 17

Grupa 5, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych o wadze pojedynczego kompresu 0,75 g?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 18

Pytania dotyczące treści umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zamawiający nie przychyla się do prośby.

Pyt. 19

Część 6

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompres chłonny w rozmiarze 20cm x 25cm ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 20

Część 6

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5,8cm x 8cm ?

Odp. Nie dopuszcza.

Pyt. 21

Część 6

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 10cm x 12cm ?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 22

Grupa 5

Poz. nr 3 i 13 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż 2,76 – pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 23

Grupa 5

Poz. nr 4 i 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż 5,40g – pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 24

Grupa 5

Poz. nr 5 i 15 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż 0,72g – pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 25

Grupa 5

Poz. nr 6 i 16 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze pojedynczego kompresu nie mniejszej niż 1,54g – pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 26

Grupa 5

Poz. nr 20 - 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki opatrunkowej o zastosowaniu w zależności od potrzeb (dorosły/dziecko):

20 - dorosły: tułów

21 - dorosły: palec, dziecko: palec, dłoń

22 - dorosły: dłoń, ręka dziecko: głowa

23 - dorosły: noga, stopa, dziecko: tułów

24 - dorosły: palec, dziecko: palec, dłoń?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 27

Grupa 9

Poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5x5cm?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 28

Grupa 9

Poz. nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5x7,2cm?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 29

Grupa 9

Poz. nr 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5x7,5cm?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 30

Grupa 9

Poz. Nr 19 i 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia? Produkt opisany w SIWZ został wycofany z produkcji.

Odp. Nie wyceniać, dołączyć informacje o zakończeniu produkcji.

Pyt. 31

Zapisy SIWZ punkt 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania faktur elektronicznych kompatybilnych z formatem „DATAFARM” lub „KAMSOFT” jednakże nie zawierających takich informacji, jak logo kontrahenta, nazwy odbiorcy oraz jego NIP-u?

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 32

Grupa 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
* 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL (opis zgodny z wymaganiami SIWZ)
* 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL (opis zgodny z wymaganiami SIWZ)
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną 60 x 85 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5cm x 34cm, z bibuły celulozowej o podwyższonej chłonności
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

Odp. Nie.

Pyt. 33

Grupa 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji żylaków o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm,

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Odp. Nie.

Pyt. 34

Grupa 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cystoskopii o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace
* 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm, z trójwarstwowej, hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m2
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Odp. Nie.

Pyt. 35

Grupa 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:.

1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 120 x 90 cm (zamiast 130 cm x 90 cm) (owinięcie) wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 - 1 szt.

2. Serweta chirurgiczna o wymiarach 120 x 90 cm (zamiast 130 cm x 90) cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.56g/m2 - 1 szt.

3. Serweta o wymiarach 60cm x 40cm wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 - 1 szt.

4. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2, wzmocniony od wewnątrz (zamiast od zewnątrz) laminatem o gramaturze min. 40g/m2 na przedramionach i na klatce piersiowej i brzuchu do 26cm nad dolną krawędzią fartucha, który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 7,5 cm (zamiast 8 cm), troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rękaw o kroju standardowym, zapewniającym swobodę ruchów (zamiast typu reglan), szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Rozmiar : L, – 1 szt.

5. Kompresy gazowe 17N, 12W, 10 cm x 20 cm – 2x10 szt.

Odp. Tak.

Pyt. 36

Grupa 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu), o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, z warstwą chłonną 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny Spunlace
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm
* 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką
* 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm
* 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
* 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L
* 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aspetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2.

Odp. Nie.

Pyt. 37

Grupa 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
* 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm, kraton 88 µm
* 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, w zestawie z 2 taśmami do mocowania
* 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odp. Nie.

Pyt. 38

Grupa 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji barku o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 260cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm, kraton 88 µm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace
* 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,

Obłożenie pacjenta wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odp. Nie.

Pyt. 39

Grupa 1, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji kończyny o skladzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie 60 x 140 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów.

Odp. Nie.

Pyt. 40

Grupa 1, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 65 x 90 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania,
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm, wykonany z chłonnej celulozy

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

Odp. Tak.

Pyt. 41

Grupa 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do amputacji o składzie:

* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
* 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm
* 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, z bibuły celulozowej o podwyższonej chłonności
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm, kraton 88 µm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2.

Odp. Nie.

Pyt. 42

Grupa 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem na klatce piersiowej o długości 113 cm (całkowita długość fartucha 138 cm)?

Odp. Tak.

Pyt. 43

Grupa 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak.

Pyt. 44

Grupa 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

Odp. Tak.

Pyt. 45

Grupa 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odp. Tak.

Pyt. 46

Grupa 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na przewody o wymiarach 14 x 250 lub 16 x 250 cm?

Odp. Tak.

Pyt. 47

Grupa 1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw osłon na ramię C, składający się z:

- osłona górna 100 x 160 cm, z folii PE, zakończona elastyczną gumką

- osłona dolna 80 x 150 cm, z folii PE, zakończona elastyczną gumką

- 2 taśmy samoprzylepne 3 x 100 cm, z włókniny typu spunlace

Odp. Tak.

Pyt. 48

Grupa nr 1, poz.23

Czy Zamawiający dopuści sukienkę chirurgiczną wykonaną na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak.

Pyt. 49

Grupa nr 1, poz.23

Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odp. Nie.

Pyt. 50

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) wykonany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak.

Pyt. 51

Grupa nr 3, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści chirurgiczną opaskę gipsową szybkowiążącą o czasie wiązania wstępnego 5-6 minut?

Odp. Tak.

Pyt. 52

Grupa nr 3, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści chirurgiczną opaskę gipsową szybkowiążącą o czasie wiązania wstępnego 3 minuty?

Odp. Nie.

Pyt. 53

Grupa nr 5, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści gazę sterylną 13-nitkową o ciężarze właściwym gazy użytym do produkcji 17g/m2?

Odp. Nie.

Pyt. 54

Grupa nr 5, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści gazę sterylną 17-nitkową? Rozmiary zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pyt. 55

Grupa nr 5, poz.3

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niesterylne o wadze pojedynczego kompresu 2,78g?

Odp. Tak.

Pyt. 56

Grupa nr 5, poz.4

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niesterylne o wadze pojedynczego kompresu 5,24g?

Odp. Nie.

Pyt. 57

Grupa nr 5, poz.5

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niesterylne 16-warstwowe 17-nitkowe o wadze

pojedynczego kompresu 1,02g?

Odp. Tak.

Pyt. 58

Grupa nr 5, poz.6

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe niesterylne o wadze pojedynczego kompresu 1,55g?

Odp. Tak.

Pyt. 59

Grupa nr 5, poz.7

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą 100%wiskozy o wadze 9,0g?

Odp. Nie.

Pyt. 60

Grupa nr 5, poz.8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą 100%wiskozy o wadze 14,0g?

Odp. Nie.

Pyt. 61

Grupa nr 5, poz.9-10

Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną z możliwością sterylizowania tlenkiem etylenu?

Odp. Nie.

Pyt. 62

Grupa nr 5, poz. 13,14,15

Czy jednostką miary jest sztuka czy opakowanie a’3szt.? Wątpliwość wynika z tego, że Zamawiający podaje ilość sztuk nie podzielną przez wymaganą wielkość opakowania.

Odp. Sztuki.

Pyt. 63

Grupa nr 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne pakowane po 5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie.

Pyt. 64

Grupa nr 5, poz.13

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne o wadze pojedynczego kompresu 2,68g?

Odp. Nie.

Pyt. 65

Grupa nr 5, poz.14

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne pakowane po 10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie.

Pyt. 66

Grupa nr 5, poz.14

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne o wadze pojedynczego kompresu 5,25g?

Odp. Nie.

Pyt. 67

Grupa nr 5, poz.15

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne o wadze pojedynczego kompresu 0,71g?

Odp. Tak.

Pyt. 68

Grupa nr 5, poz.16

Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe sterylne o wadze pojedynczego kompresu 1,51g?

Odp. Tak.

Pyt. 69

Grupa nr 6, poz.2

Czy zamawiający dopuści kompresy chłonne 1szt./20cmx25cm?

Odp. Tak.

Pyt. 70

Grupa nr 6, poz.4

Czy zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek w rozmiarze 1szt/10cmx15cm?

Odp. Tak.

Pyt. 71

Grupa nr 6, poz.12-15

Czy zamawiający dopuści opatrunki o kierunku odklejania warstwy zabezpieczającej od dłuższego boku?

Odp. Nie.

Pyt. 72

Grupa nr 8, poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) wykonany

na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Tak.

Pyt. 73

Grupa 2 poz. 1 – 3

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

Rękawice nitrylowe bezpudrowe, ambulatoryjne z mankietem o długości min. 240 mm, zakończonym pogrubionym brzegiem uniemożliwiającym rolowanie, gładkie z teksturą na końcach palców, AQL ≤ 1,5.

Odp. Min. długość 265mm.

Pyt. 74

Grupa 2 poz. 1 – 3

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez ich wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona***.***

Odp. Zamawiający nie przychyla się do prośby.

Pyt. 75

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odp. Zamawiający nie przychyla się do prośby.

Pyt. 76

Grupa 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze wyższej niż wymaga Zamawiający. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (2 szt.) wykonane z włókniny SMMS oraz kieszeń na narzędzie w rozmiarze 38 cm x 40 cm pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 77

Grupa 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm

z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 250 cm z wycięciem "U" 10 x 65 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze wyższej niż wymaga Zamawiający.. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (2 szt.) wykonane z włókniny SMMS pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 78

Grupa 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze wyższej niż wymaga Zamawiający. Osłona na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje oraz 2 serwety 75 cm x 90 cm pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 79

Grupa 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożyć ofertę większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie.

Pyt. 80

Grupa 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2. Fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny SMMS pakowany oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 81

Grupa 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze wyższej niż wymaga Zamawiający. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (2 szt.) wykonane z włókniny SMMS pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 82

Grupa 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze wyższej niż wymaga Zamawiający. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (2 szt.) wykonane z włókniny SMMS oraz osłona na kamerę pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 83

Grupa 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze znacznie wyższej niż wymaga Zamawiający. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (3 szt.) wykonane z włókniny SMMS oraz osłona na kamerę pakowane oddzielnie. Rozmiar fartucha XL- dl. 150cm.

Odp. Nie.

Pyt. 84

Grupa 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze znacznie wyższej niż wymaga Zamawiający. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione (2 szt.) wykonane z włókniny SMMS pakowane oddzielnie.

Odp. Tak.

Pyt. 85

Grupa 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm ze wzmocnieniem 75 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 z warstwą chłonną 75 cm x 90 cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikacje

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

Pyt. 86

Grupa 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu o gramaturze znacznie wyższej niż wymaga Zamawiający. Fartuchy chirurgiczne wzmocnione ( 2 szt.) pakowane oddzielnie.

Odp. Nie.

Pyt. 87

Grupa 1 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pyt. 88

Grupa 1 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Tak.

Pyt. 89

Grupa 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 38 cm x 45 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie.

Pyt. 90

Grupa 1 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 cm x 60 z otworem o średnicy 6 cm ?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pyt. 91

Grupa 1 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pyt. 92

Grupa 1 poz. 23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożyć ofertę większej liczbie wykonawców.

Odp. Nie.

Pyt. 93

Grupa 1 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie kompletu wykonanego z włókniny SMMS w kolorze zielonym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak.

Pyt. 94

Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu nr 2 poz. 4-11

 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic powlekanych warstwą polimeru. Oferowana przez nas warstwa polimerowa również ułatwia zakładanie rękawic oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych.

Odp. Dopuszcza.

Pyt. 95

Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr 2 poz. 1-3

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga w w/w pozycjach rękawic z przedłużony mankietem. W związku z tym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie minimalnej długości rękawic, jakiej oczekuje Zamawiający

Odp. Min. 265mm.