|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 24-08-2023 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/62/23

Dot. postępowania w trybie podstawowym pt: Instalacja fotowoltaiczna –zaprojektuj i wybuduj, ZP/01/08/2023

Pytanie nr 1 – dot. terminu złożenia ofert

Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia i ilość wymaganych dokumentów prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 04.09.2023

Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 2 – dot. SWZ pkt. 4ppkt 3)

Wykonawca wnosi o usunięcie następującego wymagania dotyczącego regulatora RGS ponieważ jest to istotne ograniczenie zasady uczciwej konkurencji i ograniczenie ustawy o zamówieniach publicznych. Wszystkie urządzenia dostarczane do instalacji fotowoltaicznej muszą spełniać właściwe normy i dopuszczenia na rynek polski potwierdzone wpisem na listę PTPiREE, które są potwierdzeniem posiadania wewnętrznej regulacji częstotliwościowej i regulacji napięcia. Dlatego wymóg stosowania i posiadania referencji dotyczących zastosowania regulatorów jest bezpodstawny i nieuczciwie ogranicza konkurencję. Co więcej jest podstawą do zgłoszenia ograniczenia zasady uczciwej konkurencji do urzędu zamówień publicznych. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego wymagania.

Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3 – dot. Wzoru umowy par. 12 ust. 1

Wykonawca wnosi o skrócenie okresu gwarancji z 15 do 5 lat. W opinii wykonawcy okres gwarancji 15-stu lat jest stanowcza za długi tym bardziej, że w ramach ceny Zamawiający oczekuje odbioru pogwarancyjnego zgodnie z par. 13 ust 11

Odp. Zapisy SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4 – dot. Wzoru umowy par. 15 ust 3

Wykonawca prosi o informację kiedy Zamawiający zwolni 30% gwarancji przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - odpowiednio po upływie rękojmi czy gwarancji? (są dwa różne terminy)

Odp. Zwolnienie  zabezpieczenia roszczeń nastąpi po okresie rękojmi.

.

Pytanie nr 4 – dot. Wzoru umowy par. 5 ust. 6

Zgodnie z zapisem w par. 5 ust. 6  wzoru umowy rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy będzie jednorazowe. Wykonawca wnioskuje o możliwość rozliczenia częściowego i w związku z tym częściowego fakturowania.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na  rozliczenia częściowe.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik