## śr.dezynf_specyf.
PAKIET Nr 6
DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto | NAZWA produktu/producent
1 | Rękawice chirurgiczne,lateksowe,bezpudrowe,polimeryzowane, teksturowane na palcach i dłoni, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem, o grubości ścianki na palcu : 0,22 (+/-) 0,02mm, na dłoni 0,2 (+/-) 0,02 mm , mankiecie 0,18 (+/-) 0,02 mm, długość min. 290 mm, AQL max. 0,65 , niski poziom protein lateksowych - poniżej 50 µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma , zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne EN ISO 374-1 ( typ B),5 , EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 556 , ISO 11137-1, odporne na min. 7 cytostatyków na min. 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001. Opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie . Część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic. Rozmiar 5,5 -9,0 | szt. | 1200
2 | Kieliszki jednorazowe 25-30 ml x 75 szt | op | 2500
3 | Torebki papierowo-foliowe 90 x 230 | op | 10
4 | Torebki papierowo-foliowe 130 x 250 | op | 10
5 | Torebki papierowo-foliowe 190 x 330 | op | 7
6 | Cewniki Foleya silikonowane CH14-CH24 | szt. | 250
7 | Zgłębnik żołądkowy CH 8-CH28 | szt. | 100
8 | Worek do zbiórki moczu 2L, z odpływem, sterylny | szt. | 600
9 | Zestaw do lewatywy | op. | 100
10 | Nebulizator z maską i drenem, dł. ok. 2 m | szt. | 100
11 | Pojemniki na mocz | szt. | 400
12 | Pojemniki sterylne na mocz | szt. | 300
13 | Cewnik do podawania tlenu ok. 2 m | szt. | 300
14 | Elektrody do EKG | szt. | 2000
15 | Rurki intubacyjne z mankietem | szt. | 40
16 | Rurki ustno -gardłowe | szt. | 40
17 | Cewniki do ods. górnych dróg oddechowych | szt. | 100
18 | Maska tlenowa z drenem | op | 50
19 | Szpatułki drewniane x 100 szt. | op | 50
20 | Szczotki chirurgiczne jednorazowe | szt. | 20
21 | Mini - Spike | szt. | 300
22 | Zestaw bezigłówy Q-SYTE | szt. | 300
23 | Słój z przykrywką do dobowej zbiórki moczu | szt. | 25
Razem
Oświadczam, iż zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie nw. części zamówienia....................................................
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem*.