## Arkusz1
Zmodyfikowany - Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Dostawa implantów do zabiegów ortopedycznych oraz sprzętu jednorazowego, stosowanego na Bloku Operacyjnym
Grupa 11-Rękawice sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10=(8x9) | 11=(8+10)
1 | Rękawice chirurgiczne –system podwójny: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, Kolor rękawicy wewnętrznej zielony, zewnętrznej kremowy. Mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, Powierzchnia zewnętrzna w rękawicy wewnętrznej gładka, chlorowana, w rękawicy zewnętrznej mikroteksturowana, polimeryzowana. Powierzchnia wewnętrzna w obu rękawicach polimeryzowana. Minimalne parametry dla rękawicy wewnętrznej: dł. Min. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu 0.19 mm, Poziom protein lateksu ≤30 µg/g. Minimalne parametry rękawice zewnętrznej: dł. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu 0.20 mm. Poziom protein lateksu ≤ 30 µg/g. AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Zgodny z normami: EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, oraz na zawartość endotoksyn. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięte z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | para | 15000
2 | Rękawiczki do precyzyjnych zabiegów: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Kolor jasnobrązowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 par w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość dla każdego rozmiaru min. 280 mm, grubości: na palcu min. 0.18 mm. Poziom protein lateksu ≤ 30 µg/g. Poziom AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C, Zgodne z EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych oraz na zawartość endotoksyn. Rękawice przebadane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit. Nie wykazujące zawartości alergennych protein Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia hermetycznie zamknięte z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | para | 15000
3 | Rękawice ortopedyczne: Rękawice chirurgiczne i ochronne, lateksowe bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Kolor brązowy, mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość min. 280 mm dla każdego rozmiaru, grubości: na palcu min. 0.28 mm, poziom protein lateksu ≤40µg/g. AQL 0.65. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455-1-4 lub równoważną. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów, substancji chemicznych. Rękawice nie zawierające wybranych akceleratorów chemicznych z grupy: karbaminianów, benzimidazoli, tiuramów, tiazoli, guanidyny, tiomoczników. Opakowanie: koperta zewnętrzna folia/folia z nadrukowanym poziomem AQL, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | para | 16000
4 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprenowe: Rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprenowe, syntetyczne, bezlateksowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny z rolowanym mankietem. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Minimalne parametry: długość 290 mm, grubość na palcu min. 0,18 mm, AQL 0.65. Przebadane na przenikanie. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa oraz jako środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B. Przebadane na substancje chemiczne i cytostatyki. Rękawice zgodne z EN 455 1-4 lub równoważną. Rozmiary od 6.0 do 9.0; Opakowanie: koperta zewnętrzna nie składana na pół folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa. |  |  | para | 25000
RAZEM
UWAGA: Podając jednostkę miary "para" Zamawiający rozumie przez to 2 (dwie) sztuki danego wyrobu. 15000 par = 30000 sztuk itd.
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym