Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 1

Kompletne zestawy odczynnikowe (wraz z nośnikiem – bulionem do zawieszania) zawierające antybiotyki i mykotyki do oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń na analizatorze - Sensititre ARIS HiQ System posiadanego przez Zamawiającego

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Odczynniki (1-14) z są kompatybilne z analizatorem – Sensititre ARIS HiQ System posiadanym przez Zamawiającego i pochodzą od jednego producenta. |  |
|  | Test w postaci indywidualnie zapakowanej mikropłytki |  |
|  | Oznaczenia na leki przeciwgrzybiczne i antybiotyki w kilku stężeniach, pozwalających na określenie wartości MIC |  |
|  | Test zawiera kontrolę pozytywną wzrostu |  |
|  | Test z możliwością odczytu wizualnego |  |
|  | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI |  |
|  | Termin przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.