Zawoja, dnia 16.09.2021 r.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Budownictwa Zawoj a Sp. z o.o.

34 222 Zawoja 1854

Informacja

Dotyczy: Dostawa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w Zawoi Przysłop”

Wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, w związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

# Pytanie nr 1

proszę o informację czy zbiornik 20m3 może być w innych wymiarach jak opisany w specyfikacji. Jest kilka dostępnych wariantów np:

- DN1500 L~11,7m

- DN2000 L~7m

- DN2600 L~ 4,5m

czy zmiana wymiarów wchodzi w grę?

Odpowiedź:

Zamawiający określił pojemność zbiornika na wodę. Zmiana rozmiarów zewnętrznych jest dopuszczalna.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SIWZ.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu