## Zadanie 1
Zał.5.1 do SWZ
ZADANIE 1 - RĘKAWICE LATEKSOWE BEPUDROWE
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | rozm. | nazwa handlowa asortymentu | j.m. | orient ilość op.na 6 m-cy | cena jedn. netto | VAT% i w zł. | cena jedn brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11 mm +/-0,02mm, na dłoni 0,10 mm +/-0,02 mm, na mankiecie 0,07mm +/-0.01 mm, długość min. 240 mm. AQL 1.5. siła zrywu min. 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE)2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary M-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | M |  | op | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | L |  | op | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | XL |  | op | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 2
Zał. 5.2 do SWZ
ZADANIE 2 -RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE BEZPUDROWE
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | rozm. | nazwa handlowa asortymentu | j.m. | orient ilość op.na 6 m-cy | cena jedn. netto | VAT% i w zł. | cena jedn brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki na palcu 0,17 mm +/-0,02mm, na dłoni 0,14 mm +/-0,02 mm, na mankiecie 0,10mm +/-0.02 mm, długość min. 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min. 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, odporne na min. 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min. 2 poziomie i min. 5 cytystatyków na min. 3 poziomie wg EN 374-3 - potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary L-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | L |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | XL |  | op | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 3
Zał.5.3 do SWZ
ZADANIE 3 - RĘKAWICE NIRTYLOWE BEZPUDROWE NIESTERLNE
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | rozm. | nazwa handlowa asortymentu | j.m. | orient ilość op.na 6 m-cy | cena jedn. netto | VAT% i w zł. | cena jedn brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08 mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06 mm +/-0,01 mm AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kay. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | S |  | op | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | M |  | op | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | L |  | op | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 4
Zał.5.4 do SWZ
Zadanie 4 - RĘKAWICE WINYLOWE
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | rozm. | nazwa handlowa asortymentu | j.m. | orient ilość op.na 6 m-cy | cena jedn. netto | VAT% i w zł. | cena jedn brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Rękawice winylowe transparentne, jednorazowe, bezpudrowe, anatomiczny kształt, oburęczne, gładka powierzchnia, wzmocniony mankeit rolowany. Gramatura 4,5 g dla rozmiaru M. Średnia grubość min. 0,07 mm ± 0,02mm. Wyrób medyczny kl. I, oznaczone znakiem CE, spełniające normę EN 455 1-4, EN 374:2003 -1 ( z wyłączeniem 5.3.2.) , -2. AQL 1,5. Wyrób medyczny MDD 93/42 EEC- kat. I oraz środek ochrony indywidualnej PPE 89/686 EEC kl. I,Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Rozmiary M-L, pakowane po 100 szt. | S |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | M |  | op | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | L |  | op | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Zadanie 5
Zał. 5.5 do SWZ
ZADANIE 5 - RĘKAWICE FOLIOWE
L.p. | opis przedmiotu zamówienia | rozm. | nazwa handlowa asortymentu | j.m. | orient ilość op.na 6 m-cy | cena jedn. netto | VAT% i w zł. | cena jedn brutto | wartość netto | wartość brutto | producent
1 | Rękawice foliowe sterylne, wykonane z polietylenu. Kształt uniwersalny pasujacy na prawą i lewą dłoń, posiadają chropowatą powierzchnię oraz wytrzymały na rozerwanie zgrzew, opakowanie 1 szt., a opakowanie zbiorcze 100 szt. Rozmiary rękawic M. | M |  | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0