KR-01/13/24 Balice, 06.06.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Remont III piętra budynku głównego na terenie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Krakowskiej 1 w Balicach”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie informacji odnośnie ościeżnic do drzwi wewnętrznych . Czy mają to być ościeżnice drewniane? Proszę o podanie zakresu ościeżnicy regulowanej (grubość ściany).

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Do drzwi płytowych drewnianych należy zastosować ościeżnice drewniane. Grubości ścian na których będą montowane drzwi to: 12cm, 19cm i 20cm.

**Pytanie nr 2**

Proszę o podanie informacji odnośnie :

Poz. 78 Kalkulacja indywidualna Montaż szafek szatniowych podwójnych systemowych z ławeczką - 12 szt. szafek wraz z ławeczką wg części opisowej -Poz. 79 Kalkulacja indywidualna Montaż regałów - 2 szt regałów wg części opisowej .

Proszę o informację w jakim kolorze mają być szafki.

Ile pólek ma mieć regał, jaki kolor.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Kolor szafek - RAL 7035, regał powinien posiadać 4 półki oraz możliwość łatwej regulacji wysokości przestrzeni między półkami, kolor szary.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB