WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy sprzętu medycznego, rękawiczek oraz leków”

Pytanie 1

zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące treści SWZ:
Dotyczy pakietu nr 13 - Formularz cenowy: Uprzejmie proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający zastosował jako jednostkę miary 'Opakowanie'? Jeśli tak, proszę o określenie jakiej wielkości opakowania (ile saszetek w opakowaniu) wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

1 opakowanie po 12 szt.

Pytanie 2

Do §2 ust. 8 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnej kary umownej za zwłokę w realizacji dostawy lub w uzupełnieniu dostawy w wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru dziennie?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Do §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy: Wnosimy o obniżenie do 5% minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia. Wskazujemy przy tym, że proponowany przez Zamawiającego próg 10% spowodować może konieczność ponoszenia rażących strat po stronie wykonawcy zamówienia i sprzedaż poniżej kosztów zakupu (maksymalne marże, w których zawierają się koszty i zysk wykonawcy najczęściej nie przekraczają 5%), a co za tym idzie konieczność odstąpienia od umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Do §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu o dołączaniu do wniosku o waloryzację wynagrodzenia dowodów na wystąpienie zmiany cen materiałów lub kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę, albowiem uzależnienie uruchomienia mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia od przedłożenia przez Wykonawcę dowodów uznać należy za nieuprawnione w świetle art. 439 ust. 1 i 2 PZP, a określenie wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia - zgodnie z zamysłem ustawodawcy, a także ideą oraz istotą samej waloryzacji - powinno następować poprzez odesłanie do obiektywnych, jednoznacznych oraz niezależnych od stron umowy wskaźników makroekonomicznych. W związku z tym, do uruchomienia mechanizmu waloryzacji wystarczającym winno być złożenie przez Wykonawcę wniosku, w którym powoła się na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego w Komunikacie Prezesa GUS, więc podstawą do obliczenia zmiany wynagrodzenia powinien być sam fakt zmiany wybranego wskaźnika. Poprzez wprowadzenie do PZP obligatoryjnego wymogu zawarcia w umowie zapisów o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, ustawodawcy należy przypisać zamiar zastosowania automatyzmu właściwego dla instytucji waloryzacji. Ponadto, wymóg dołączenia dowodów na wystąpienie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdyż zgodnie ze stanowiskiem dominującym w orzecznictwie KIO, tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być objęte m.in. kalkulacje ceny ofertowej (sposób kalkulacji, przyjęte kwoty), dostawy (w tym ceny materiałów), stosowane rozwiązania organizacyjne.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Do §5 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podniesienie maksymalnego poziomu wartości zmiany wynagrodzenia, do łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2309 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1520 ze zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?
Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2309 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1520 ze zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Część 9

Czy zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe,  chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI  KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,0N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki:, palec- 0,09mm – 0,12mm, dłoń-   0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min.  Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Część 9, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne , nitrylowe , zbliżone właściwościami do lateksu z miękkiego elastycznego nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Pasujące na obie dłonie, tekstura na końcach palców, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem, długość min. 240mm, AQL 1,0, odpowiadające normom EN 21420, EN 455-1,2,3,4 ASTM F1671, grubość na palcu - 0,09mm, na dłoni – 0,08mm, Siła zrywania min. 6 N. Rękawice niewykazujące działania drażniącego i uczulającego na skórę – rękawice przebadane w zakresie pierwotnego podrażnienia skóry (PSI) zgodnie z normą ISO 10993-10:2010 –oświadczenie producenta dołączone do oferty. Odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 18 substancji chemicznych), w tym min. 2 kwasy - poziom odporności min. 2. Rękawice przebadane i odporne na dwa alkohole – etanol oraz izopropanol na min. 1 poziomie ochrony. Posiadające badania wg ASTMD 6978 na min. 45 cytostatyków w tym  Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Czy w Części nr 12 poz. 5  Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g  - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 11

Czy w Części nr 12 poz. 5  Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 12 pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania a 100 g? Ile opakowań wycenić?

Odpowiedź:

Tak. 1 op. po 100 g

Pytanie 13

Dotyczy pakiet 12 pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 200 g w ilości 129 opakowań po przeliczeniu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga op. po 75 g.

Pytanie 14

Dotyczy pakiet 12 pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 250 g w ilości 8 opakowań po przeliczeniuy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15

Dotyczy pakiet 12 pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 250 g w ilości 4 opakowań po przeliczeniu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 16

Dotyczy pakiet 12 pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści Etanol 70% 1000 ml?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 17

Dotyczy pakiet 12 pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 ml w ilości 112 opakowań po przeliczeniu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 18

Dotyczy pakiet 12 pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 500 g w ilości 34 opakowań po przeliczeniu?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19 Dotyczy Część nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych jednorazowego użytku, bezwonnych, chlorowanych, niepudrowanych, niesterylnych, o dł. min 240mm. Siła zerwania przed starzeniem min 6 N. Materiał o powierzchni teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. AQL ≤ 1,0 (oznaczone na opakowaniu) grubości na palcu min. 0.07mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0.04mm  zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN ISO 21420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F1671 oraz EN374-5. Odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1 potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji tj. Isopropanol o stężeniu  70%, Ethanol o stężeniu 50%na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523-1.  Przebadane wg ASTM D 6978-05 na przenikanie większej ilości leków cytotoksycznych/cytostatycznych  (badanie potwierdzone raportem)/odporne na przenikanie min. 18 leków cytotoksycznych/cytostatycznych takich jak w tabelce poniżej, która umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym, celem łatwej i szybkiej identyfikacji przenikalności na dane leki cytostatyczne:

w rozm.: S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Dotyczy Część nr 10

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic przebadanych na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą Lowry`ego za pomocą której badamy poziom zawartości białka w μg/g wg EN 455-3  zamiast  FitKit.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21 Część 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22 Część 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badania na PSI?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 23 Część 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na min. dwa alkohole stosowane w dezynfekcji – etanol na poziomie 6 i izopropanol na poziomie 2, potwierdzone raportem za badania niezależnego laboratorium?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 24 Część 10Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0 ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25 Część 11 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. z przeliczeniem zaoferowanej ilości: L 41 op., M 84 op., S 50 op.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 26 Pytanie do pakietu 4

Czy Zamawiający w celu umożliwienia składania ofert wielu wykonawcom wydzieli pozycje 10-15 Cewnik dializacyjny dwukanałowy do oddzielnego pakietu, lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie 4?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści cewnik czasowy do hemodializy dwukanałowy wykonany z termoaktywnego poliuretanu, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczynia, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, prowadnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35’’ x 70cm,  igła wprowadzająca 18G x 7cm  z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawka 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, Poziom objętości wypełnienia oznaczony na zaciskach.

Dla pozycji 10 – 12F 15cm

Dla pozycji 11 – 12F 20cm

Dla pozycji 12 – 12F 24cm

Dla pozycji 13 – 14F 15cm

Dla pozycji 14 – 14F 20cm

Dla pozycji 15 – 14F 24cm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w część 4 pozycja 10-15, dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu ramiona proste lub zagięte, o średnicy:
- dla poz. 10 - 11 Fr długość 15 cm
- dla poz. 11 - 11 Fr długość 20 cm
- dla poz. 12 - 11 Fr długość 25 cm
- dla poz. 13 - 13 Fr długość 15 cm
- dla poz. 14 - 13 Fr długość 20 cm
- dla poz. 15 - 13 Fr długość 25 cm?
Charakterystyka cewnika:
- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-15 z części 4 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 30 Część nr 5  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy z dwoma rurami nierozciągliwymi długość ok 3m?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 31 Część nr 5  pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stosowanie obwodu do 72h pod warunkiem wymiany filtra co 24h?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 32 Część nr 5  pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy z dwoma rurami długość od ok. 55-200 cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 33 Część nr 5  pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania próbek o pojemności 20-25ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 34 Część nr 5  pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści średnice ch24-25?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 35 Część nr 5  pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o opisie:

- Posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do 
podłączenia rurki i respiratora

- Dodatkowa, obrotowa złączka 15mm

- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) 
zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer

- Posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)

- Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”

- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- Samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta

- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

- W zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

- Pakowana folia/papier

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 36 Część nr 5  pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy rura w rurze o długości 180cm, karbowany nierozciągliwy bez dodatkowej rury oraz worka?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 37 Część nr 5  pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

•	Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm

•	Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika

•	Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo

•	Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący

•	Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną

•	Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka

•	Sterylny

•	Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe

•	Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki

•	Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 38 Część nr 5  pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 39 Część nr 5  pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania jamy zakończoną na prosto? Nie łącznikiem typu lejek.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 40 Pakiet 8 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników wykonanych ze 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Tak.