_________________________________  																														                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Siatki chirurgiczne i akcesoria stosowane do leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych  - po  zmianie

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. |  | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna 8-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 8 cewników i 8 lejcy | op | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka chirurgiczna 6-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wlkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 6 cewników i 6 lejcy | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Siatka chirurgiczna 4-ramienna niewchłanialna do zastosowań uroginekologicznych wykonana z tytanizowanego monofilamentu polipropylenowego, gramatura 24g/m2, wielkość porów 3mm, niebieskie linie orientujące, laserowo cięta. W zestawie/ opakowaniu jedna siatka, 4 cewniki i 4 lejce | op | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej, kompatybilne z gamą wyrobów TiLOOP PRO PLUS. Długość ok. 31cm, szerokość ok. 7cm op. 1 szt. | op | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________dnia __________2019r.		              						                                            ________________________________________________________

( Podpis Wykonawcy