## FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Grupa CPV (pełna 9 znaków) | Jednostka miary | Ilość | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykładzina Tarket Topaz 70 Oro Terra lub równoważna. Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu na piance, do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o intensywnym natężeniu ruchu. Wymagania: klasa obiektowa - min. 34, grubość całkowita – min. 2,0 mm, grub. warstwy użytkowej – min. 0,70 mm, waga całkowita – min. 2900 g/m2, zabezpieczenie powierzchni – poliuretan, trudnopalność – min. Bfl s1, antypoślizgowość – min. R10, odporność na oddziaływanie kółek krzeseł i nóżek mebli – brak uszkodzeń, odporność chemiczna – bardzo dobra. Dostawa – rolki o szer. 3,0 m. Kolor najbardziej zbliżony do Oro Terra. | 44112200-0 | m2 | 96 |  |
|  | Sznur spawalniczy fi 4mm (red 0386) do wykładziny podłogowej wymienionej w poz. 1 kompatybilny z tą wykładziną op. 50 mb. | 44423000-1 | szt. | 1 |  |

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.