Dopiewo, dnia 14.04.2022r.

**ROA.271.9.2022**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż rozdzielni technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Joanka gm. Dopiewo”.**

1. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które zostało złożone do treści SWZ :

**Pytanie nr 1.** Z uwagi na brak projektu w przedmiotowym postępowaniu, czy Wykonawca ma dokonać kalkulacji wykonania projektu wykonawczego w zakresie rozdzielnicy zasilająco-sterującej? Jeżeli tak, w jakim okresie ma być on wykonany, jaki ma być jego zakres oraz zawartość i o jakie normy należy go oprzeć. Wnosimy o doprecyzowanie tego fragmentu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wymaga sporządzenia ,,projektu wykonawczego”, natomiast zgodnie z STWIORB, Wykonawca:**

**- będzie sporządzał rysunki wykonawcze**:  pkt. 1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót, str. 8STWIORB:  *,,* ***W czasie trwania robót*** *Wykonawca będzie sporządzał rysunki wykonawcze, raporty z kontroli, prób i odbiorów, do akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Wykonawca będzie składał wnioski materiałowe wraz z deklaracjami zgodności i aprobatami technicznymi.’’* ;

**- rozdzielnicę wyposaży w aktualny schemat elektryczny**:  pkt.  2.2.2. Rozdzielnica Technologiczna RT – SUW Joanka – wytyczne materiałowe, str. 11 STWIORB: *,,  Rozdzielnica powinna posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Należy na rozdzielnicy umieścić  
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnicę należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek.”;*

**- przygotuje dokumenty do odbioru końcowego, w tym:**

**- dokumentację powykonawczą: rysunki, szkice;**

**-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących;**

**- instrukcje eksploatacyjne**.

pkt. 8.4 Dokumenty do odbioru końcowego, str. 25-26 STWIORB:

,, *8.4. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru  
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
dokumenty:*

* *Dokumentację powykonawczą: rysunki, szkice.*
* *Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne  
  uzupełniające lub zamienne).*
* *Recepty i ustalenia technologiczne.*
* *Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.*
* *Dzienniki budowy.*
* *Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze  
  specyfikacją techniczną i ewentualnie programem zapewnienia jakości.*
* *Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze  
  specyfikacją techniczną, podpisane przez Kierownika Budowy: ,,Wbudowano na SUW Joanka gm. Dopiewo’’.*
* *Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną.*
* *Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  
  przekazania tych robót właścicielom urządzeń.*
* *Instrukcje eksploatacyjne.*
* *Protokół ze szkolenia obsługi.”*

**Przed dostawą rozdzielni technologicznej na teren SUW Joanka, Zamawiający wymaga dostarczenia schematów elektrycznych, które będą podlegały zatwierdzeniu w ramach zatwierdzania wniosków materiałowych.**

1. Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ, w zakresie rozdziału V SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ **V. Wizja lokalna**

1. Zamawiający informuje, że nie wymaga od wykonawcy złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza zaś możliwość przeprowadzenie przez Wykonawców (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej obiektu, w którym wykonywane będą roboty budowlane.

3. Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji:

a) warunkiem uczestnictwa w wizji lokalnej jest złożenie wniosku przez Wykonawcę, w terminie który umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej, w terminach zastrzeżonych przez Zamawiającego tj. w dniach **15.04.2022r. i 20.04.2022r. od godz. 10.00 do 14.00,**

b) Wykonawca zgłasza swój udział w wizji lokalnej Zamawiającego poprzez platformę zakupową

<https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo>, dotyczącą niniejszego postępowania, podając datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy, z zastrzeżeniem ram czasowych określonych w ust. 3 lit. a).”

Biorąc pod uwagę powyższe zmianie ulegają również:

- termin składania ofert: **do 27.04.2022r. do godz. 11.00,**

- termin otwarcia ofert: **27.04.2022r. godz. 11:30,**

- termin związania ofertą: **do 26.05.2022r.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.