# Wolbrom, dnia 21.04.2022r.
1. WTI.271.2.4.2022.ZP
3. WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku ZS w ramach projektu Rewitalizacja ZS wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej ZS w Wolbromiu”

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 zpóźn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

Zapytanie nr 4 .

Pytanie Nr 1. Proszę o informację na jaką głębokość należy wykonać wykop w celu wykonać izolację fundamentów budynku szkoły oraz sali gimnastycznej. Proszę o udostępnienie detali rozwiązań.
Odp.: Wykop należy wykonać aż do podstawy fundamentów tj. ok. 2,0m
(w części szkoły) oraz około 1,2m (w części sali gimnastycznej) poniżej poziomu gruntu. Szczegół rozwiązania w załączniku graficznym nr rys. A-07.
Pytanie Nr 2. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej gruntu.
Odp.: Wykonane wiercenia geologiczne nie wykazały występowania wód gruntowych.
W części północnej działek występują grutny humusowe i nasypowe do głębokości 0,5 do 0,7m. W pozostałych otworach z siedmu wykonanych poza cienką kilkucentymetrową warstwą humusu występowały drobne piaski czwartorzędowe i kredowe. Na terenie boiska do piłki nożnej w części południowej stwierdzono występowanie glin już na głębokości 0,4m. Warunki gruntowe wg badań określono jako proste. Dla piaszczystych gruntów rodzimych można przyjąć grupę podłoża G1. Natomiast dla glin przy dobrych warunkach wodnych należy przyjąć grupę nośności G3.
Pytanie Nr 3. Proszę o informację na jakiej głębokości występuje zwierciadło wód gruntowych.
Odp.: Wykonane wiercenia geologiczne nie wykazały występowania wód gruntowych.
Pytanie Nr 4. Proszę o udostępnienie przekrojów w charakterystycznych miejscach budynku szkoły i sali gimnastycznej.
Odp.: Przekroje charakterystyczne w załączniku graficznym nr rys. A-07.
Pytanie Nr 5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi demontaż nawierzchni z płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Proszę o udostępnienie PZT.
Odp.: Wokół szkoły zinwentaryzowano utwardzenie gruntu z kostki brukowej, wylewki betonowej, nawierzchni asfaltowej oraz trylinki. Projektuje się rozkopy wąskoprzestrzenne o szerokości 1,5m – 2,0m wokół budynku w celu termomodernizacji ścian fundametowych szkoły. Na zasypanych wykopach projektuje się wykonanie utwardzenia z kostki brukowej. Projekt termomodernizacji nie obejmuje Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT). Istnieje możliwość wizji w terenie w celu dokładnych oględzin inwestycji.
Pytanie Nr 6. Proszę o udostępnienie zestawienia elementów wyposażenia sali gimnastycznej wraz z poglądowymi zdjęciami (drabinek, tablic do koszykówki, osłony grzejnikowe itp.).
Odp.: Zestawienie elementów wyposażenia sali gimnastycznej wraz z poglądowymi zdjęciami wg załącznika graficznego nr rys. A-08.
Pytanie Nr 7. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.2 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznej i do korytarza zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej.
Pytanie Nr 8. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.3 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy drzwi wewnętrznych do pomieszczeń zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej i magazynu przy sali gimnastycznej.
Pytanie Nr 9. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.4.1.4 z przedmiaru.
Odp.: Po dokonaniu rewizji nr 1 rysunku rzutu parteru i likwidacji okien zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej, pozycję 1.6.4.1.4 przedmiaru kosztów kwalifikowanych należy zignorować.
Pytanie Nr 10. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.4.1.8 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej oznaczonych jako DI i DII w zestawieniu stolarki.
Pytanie Nr 11. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.4.2.4 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy wszystkich okien z wyłączeniem sali gimnastycznej i elewacji frontowej.
Pytanie Nr 12. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.4.2.5 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy wszystkich okien w elewacji frontowej z wyłączeniem sali gimnastycznej.
Pytanie Nr 13. Proszę o wskazanie których elementów stolarki dotyczy pozycja 1.6.4.2.8 z przedmiaru.
Odp.: Pozycja dotyczy drzwi zewnętrznych oznaczonych jako D1, D3, D4, D6, D7 w zestawieniu stolarki.
Pytanie Nr 14. Proszę o informacje jaką liczbę nawiewników należy przyjąć do poszczególnych elementów stolarki.
Odp.: Nawiewniki należy tak dobrać aby zapewnić przepływ 30m3/h na każde okno.
Pytanie Nr 15. Drzwi D8 oraz okno O10 tworzy jeden zestaw. W zastawieniu znajduje się informacja ze drzwi mają zostać wykonane z PCV natomiast okno z aluminium. Proszę o informację czy ma zostać takie połączenie.
Odp.: Zestaw okno O10 oraz drzwi D8 tworzy jeden zestaw i powienien być wykonany
z PCV.
Pytanie Nr 16. Proszę o doprecyzowanie jakiej klasy szyba bezpieczna ma zostać zastosowana P2 czy P4?
Odp.: Klasa szyby bezpiecznej – P2.
Pytanie Nr 17. Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny do sali gimnastycznej.
Odp.: Szczegółowy opis posadzek znajduje się w opisie technicznym dołączonym do dokumentacji.
Pytanie Nr 18. Proszę o podanie parametrów technicznych wykładziny do pozostałych pomieszczeń (szatnia, pokój nauczycielski, komunikacje itp.)
Odp.: Szczegółowy opis posadzek znajduje się w opisie technicznym dołączonym do dokumentacji.
Pytanie Nr 19. Na rysunku A-04 fragment dachu został oznaczony jako S3. Proszę o informację czy to oznaczenie dotyczy stropodachu wentylowanego czy niewentylowanego.
Odp.: Na rysunku A-04 symbol dachu S3 oznacza płaski stropodach wentylowany o takim samym ułożeniu warstw jak w stropodachu oznaczonym symbolem S2 (nad częścią szkoły).
Pytanie Nr 20. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dotyczących branży elektrycznej w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odp.: Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi zestawieniami. Przedstawiony projekt zawiera niezbędne elementy potrzebne do prawidłowej wyceny.
Pytanie Nr 21. Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dotyczących branży sanitarnej w celu sporządzenia rzetelnej wyceny.
Odp.: Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi zestawieniami. Przedstawiony projekt zawiera niezbędne elementy potrzebne do prawidłowej wyceny.
Pytanie Nr 22. Proszę o informację czy demontaż opaski z kostki wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jeżeli tak to proszę o dodanie pozycji przedmiarowej.
Odp.: Demontaż opaski z kostki wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy go skalkulować w pozycjach odtworzenia opaski z kostki.
Pytanie Nr 23. Z uwagi na działania wojenne na Ukrainie i trudności z pozyskaniem ofert od podwykonawców proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 25.04.2022 r.
Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na Zapytanie Nr 3 do SWZ, Pytanie Nr 2 udzieloną w dniu 11.04.2022r.

Zapytanie nr 5.

Pytanie Nr 1. Proszę o informację czy wszystkie schody zewnętrzne należy wyburzyć. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości robót rozbiórkowych. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.
Odp.: Schody zewnętrzne nie podlegają rozbiórce. Przewidziany jest jedynie ich remont. Natomiast zaprojektowano dodatkowe schody w celu umożliwienia wejścia do nowo projektowanej kotłowni, które należy uwzględnić w pozycji prace budowlano - adaptacyjne kotłowni.
Pytanie Nr 2. Proszę o informację z jakiego materiału mają zostać wykonane nowe schody zewnętrzne. Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru.
Odp.: W związku z treścią odpowiedzi na Pytanie Nr 1 – Nie dotyczy.

Zapytanie nr 6 .

Pytanie Nr 1. Proszę o dokładne określenie ilości otwieranych kwater w zestawieniu stolarki?
Odp.: Wszystkie kwatery w oknach powinny być otwierane a przynajmniej połowa z nich powinna być uchylna.
Pytanie Nr 2. Czy szkło P2/P4 dajemy we wszystkich oknach? (czy wystarczy bezpieczne VSG 33.1)
Odp.: Szkło P2 należy zastosować we wszystkich oknach w szkole.
Pytanie Nr 3. Szkło bezpieczne od wewnątrz czy od zewnątrz czy obustronnie?
Odp.: Szkło bezpieczne należy umieścić od strony wewnętrznej budynku.
Pytanie Nr 4. Jest różnica w ilości okien pomiędzy zestawieniem, a projektem (czego należy się trzymać do wyliczeń)
Odp.: Należy kierować się zestawieniem stolarki wg rysunku A-06.
Pytanie Nr 5. Jaki montaż okien ? (tradycyjny: kotwy + piana, czy montaż tzw. szczelny z wykorzystaniem taśm paroszczelnych oraz paroprzepuszczalnych)
Odp.: Do montażu okien proszę użyć tzw. montażu szczelnego z wykorzystaniem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.
Pytanie Nr 6. Proszę o uszczegółowienie, która to jest elewacja frontowa – czy to jest elewacja południowa? Dotyczy pakietów szybowych z powłoką funkcyjną, żeby uzyskać wymagany współczynnik g(max) oraz Lt. 6. Czy jest jakiś operat akustyczny, jaka ma być akustyka okien?
Odp.: Elewacją frontową jest elewacja południowa.
W niniejszym projekcie nie ma potrzeby tworzenia operatu akustycznego. Dodatkowo założono, iż w analizowanym budynku okna powinny spełniać min. Rw = 35 dB z uwagi na to, że ten budynek znajduje się w mieście, gdzie hałas jest na średnim poziomie.
Pytanie Nr 7. Nawiewniki higrosterowane o jakim przepływie [m3/h]?
Odp.: Nawiewniki higrosterowane powinny mieć przepływ 30m3/h na każde okno.
Pytanie Nr 8. Są konstrukcje projektowane jako ALU, które można wykonać z PVC – pytanie czy można wprowadzić taką optymalizację?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Dokument został podpisany przez:
Krzysztof Wolczyński
Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Rozdzielnik:
1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/591446
2. - aa.