|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zał. nr 1a do SWZ syg. 7/P/MCM/2024 – Formularz asortymentowo - cenowy.****DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK ORAZ ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA DLA ODDZIAŁU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I HOSPICYJNEJ MOŚCICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.****Pakiet nr 1 Pieluchomajtki.** |  |  |
|  | **NAZWA TOWARU** | **JM** | **Ilość** | **Cena****netto** | **Cena brutto** | **Wartość****Netto** | **Wartość brutto** |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych **rozmiar M** obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2300 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op. | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki nocne **„M+”** obwód w pasie 70 cm do 115 cm (+-5 cm) - dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2900 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie), ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki **rozmiar L** obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze,dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op. | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki rozmiar nocne **„ L +”** obwód w pasie 100 cm do 155 cm (+-5 cm) dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3200 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op | 800 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki **rozmiar XL** obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dzienne dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 2600 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki nocne rozmiar **„XL+”** obwód w pasie 130 cm do 175 cm (+-5 cm) - dla osób z tendencją do uczuleń (nie zawierające lateksowych elementów), minimalna chłonność 3200 g według norm ISO, falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału, skierowane na zewnątrz, przylepce mocujące wielokrotnego zapinania i odpinania (więcej niż dwukrotnie),ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, - produkt 100% oddychający na całej powierzchni wszystkie warstwy wykonane z materiału przepuszczającego powietrze , ale nie przepuszczającego cieczy, tzn. zarówno wewnętrzna (stykająca się ze skórą) , jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwa wskaźniki wilgotności-tuszowy i klejowy, system neutralizujący nieprzyjemny zapach, anatomiczny kształt produktu, pakowane po 30 szt.Nazwa handlowa produktu ………………………………………………………Producent………………………………………………………………………………………….. | op. | 170 |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |

**Pakiet nr 2 Środki do pielęgnacji ciała**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NAZWA TOWARU** | **VAT** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Pianka myjąco-pielęgnacyjna poj nie mniej niż 500mlnazwa produktu ………………… |  | szt. | 1300 |  |  |  |  |
| **2** | Chusteczki pielęgnacyjne a 80 szt., nasączone o ph5,5 z alantoiną, Wit.E, bisabolol, o rozmiarze nie mniej niż 19cm i nie więcej niż 32 cm w opakowaniu z zamykaną klapką zapobiegającą wysychaniu nazwa produktu…………………. |  | op. | 2200 |  |  |  |  |
| **3** | Olejek pielęgnacyjny 150ml, I składzie: ekstrakt z nagietka lekarskiego, Wit.Enazwa produktu…………………. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| **4** | Olejek pielęgnacyjny 1000ml, I składzie: ekstrakt z nagietka lekarskiego, Wit.Enazwa produktu………………….  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| **5** | Krem ochronny z tlenkiem cynku o poj. Nie mniej niż 200ml. I składzie: tlenek cynku, biokompleks lniany, ekstrakt z rumianku, sinodornazwa produktu ……………….. |  | szt. | 250 |  |  |  |  |
| **6** | Krem ochronny z argininą. Nie mniej niż 200 ml. I składzie : arginina, alantoina, biokompleks lniany, pantenol, masło shea, olej Canola, olej z pestek winogron,sinodornazwa produktu…………………. |  | szt. | 900 |  |  |  |  |
| **7** | Myjki niepodfoliowane z miękkiej 40włókniny, do delikatnego i skutecznego oczyszczania skóry 50szt, rozmiar chusteczki nie mniej niż 15cm i nie więcej niż 22cm, pakowane w oryginalne opakowania producentanazwa produktu………………… |  | op. | 2300 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |