**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu serwisowego klimatyzatorów typu AUX0970 i ROTENSO U26X
2. Czynności serwisowe:

2.1.czyszczenie parownika jednostki wewnętrznej klimatyzatora,

2.2.czyszczenie filtrów powietrza klimatyzacji,

2.3.udrożnienie rurociągu skroplin,

2.4.udrożnienie przepływu powietrza w skraplaczu klimatyzatora,

2.5.czyszczenie kierownic rozprowadzających powietrze,

2.6.sprawdzenie ciśnień manometrem,

2.7. sprawdzenie parametrów pracy- temperatura, przepływ powietrza,

2.8. sprawdzenie mocowań klimatyzatora zewnętrznego,

2.9. odgrzybianie i dezynfekcja turbiny wentylatora,

2.10. odgrzybianie tacy odprowadzającej skropliny.

1. W cenę przeglądu wchodzą środki odgrzybiające i bakteriobójcze oraz uzupełnienie czynnikiem chłodniczym.