## Arkusz1
| KOLANO REWIZYJNE ZWIĄZANE |  |  |  |  | ZADANIE NR 9 - ZP/PN -3/2024
LP. | Opis techniczny | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
KOLANO REWIZYJNE, ZWIĄZANE
1 | Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach w wersji cementowej i bezcementowej wykonany ze stopu COCRMO z możliwością zastosowania augumentów i sleeve | szt | 5
2 | Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowej i bezcementowej wykonany ze stopu COCRMO z możliwością zastosowania augumentów i sleeve | szt | 5
3 | Wkładka poliyetylenowa dostosowana do romizaru piszczeli w wersji MB i FB | szt | 5
4 | Zamek łączący element udowy z piszczelowym | szt | 5
5 | Adapter offsetu uniwerslany udowy i piszczelowy 0, 2, 4, 6mm | szt | 8
6 | Trzpień uniwerslany udowy i pszczelowy cementowany o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowy o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm
a | Trzpień cementowy w długości 125 mm | szt | 5
b | Trzpień cementowy w długości 150 mm | szt | 5
c | Trzpień cementowy w długości 200 mm | szt | 5
d | Trzpień cementowy w długości 250 mm | szt | 2
e | Trzpień bezcementowy o długości 125 mm | szt | 5
f | Trzpień bezcementowy o długości 150 mm | szt | 5
g | Trzpień bezcementowy o długości 200 mm | szt | 5
h | Trzpień bezcementowy o długości 250 mm | szt | 2
7 | Augument udowy dystalny | szt | 4
8 | Augument udowy tylny | szt | 4
9 | Augument piszczelowy jednostronny | szt | 4
10 | Augument piszczelowy obustronny | szt | 2
11 | Stożki uzupełniające udowe metafizjalne ( sleeve ) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej ( cony ) anatomiczne ( prawy, lewy ) w 4 rozmiarach i wysokościach 30, 40, 50mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D. | szt | 2
12 | Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne | szt | 2
( sleeve )w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej ( cony ) w 4 rozmiarach i wysokościach 20, 30mm i schodkowe ( prawe i lewe ) w 4 rozmiarach i wysokości 30mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D
[5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzyczenia napędu ortopedycznego z ładowarką na czas trwania umowy