Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 13.09.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typ C wraz z wyposażeniem; nr sprawy: ZP/TP/04/21.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 13.09.2021 r. do Zamawiającego poprzez Platformę zakupową prowadzonego postępowania wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Opis Zamawiającego dot. „Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji.” „Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy” „podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportów pacjentów o znacznym wzroście” jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne nie ma nic wspólnego z rzeczywistą funkcjonalnością a ma na celu wyeliminowanie konkurencji.

Ponadto zapisy takie jak: „Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia

” oraz  „Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia”.

W naszej ocenie obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta zestawu transportu pacjenta firmę STRYKER zestaw transportu pacjenta M1 co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:

art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego

art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję

art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy

Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności zestawu transportu (nosze+transporter) renomowanego światowego producenta firmy Ferno Mondial o poniższych parametrach?

NOSZE GŁÓWNE

-przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości) - potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha), - Konstrukcja ramy noszy z podparciem głowy regulowane w trzech poziomach : na wznak, odgięciem do tyłu i przygięciem do przodu - Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni. - Z kompletem szybko rozpinanych pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych ), - Z możliwością wprowadzania noszy na transporter, przodem i tyłem do kierunku jazdy - z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, materac umożliwia ustawianie wszystkich dostępnych pozycji - z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, - z dodatkowym zestawem uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach, - z poręczami bocznymi składanymi równolegle do osi wzdłużnej noszy - udźwig 250 kg,

TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE

- z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; - wielostopniowa 7 poziomowa regulacja wysokości transportera; - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 poziomach pochylenia); - System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni - Transporter wyposażony w system blokady goleni. Po złożeniu do minimalnej wysokości, istnieje możliwość przeniesienia całego zestawu w tej pozycji: - Możliwość prowadzenia transportera w bokiem - Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy 152 mm, 2 kółka wyposażone w hamulce; - Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - 2 dodatkowe uchwyty transportera, poprawiające ergonomie pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze; - Udźwig 270 kg;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności zestawu transportu (nosze+transporter) producenta firmy Ferno Mondial o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania noszy i transportera o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.098.2021 r. – pytanie nr 1).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Odpowiedź:

Zamawiający powołując się na wszelkie normy, dopuścił w SWZ rozwiązania równoważne, w związku z czym  dopuszcza, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC.

Zamawiający informuje jednocześnie, że we wszystkich przypadkach wskazanych w całej SWZ i załącznikach do SWZ, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, programowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemów – rozwiązania równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy, użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami, programami, systemami  wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ). Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz  wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ). Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ). Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, iż oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ).

Pytanie 3

Czy Zamawiający oczekuje aby transporter posiadał blokadę zabezpieczającą przed złożeniem się podwozia gdy w czasie załadunku koła najazdowe nie opierają się na lawecie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby transporter posiadał blokadę zabezpieczającą przed złożeniem się podwozia gdy w czasie załadunku koła najazdowe nie opierają się na lawecie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania transportera o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2021 r.- pytanie nr 3).

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Pkt. 16 „Waga krzesełka z systemem płozowym max 15 kg’’.

Czy waga krzesełka obejmuje  wszystkie elementy opisane w SIWZ przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że  w pkt. 16 dot. opisu krzesła określona waga wynosi max 15 kg i dotyczy wszystkich elementów opisanych w SWZ.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z różnymi jednostkami infuzji takimi jak; ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h.  pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, co oznacza, że dopuszcza możliwość zaoferowania pompy z różnymi jednostkami infuzji takimi jak; ng, μg, mg, g, mL, L, μEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h, przy zachowaniu  pozostałych parametrów SWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pompy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  parametr) w dodatku nr 3 do SWZ w tabeli (OPIS OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 13.09.2021 r. – pytanie nr 5).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 13 września 2021 r.