Załącznik nr 2

OPIS PAKIETÓW  - DANE TECHNICZNE

Zadanie nr 1

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR ELISEE 350 OaiIT snEL2H0912012 | ResMed | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR ELISEE 250 OaiIT sn EL2U0909033 | ResMed | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 2

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR MONAL T75 OaiIT sn MT75/00312 | TAEMA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR MONAL T75 OaiIT snMT75/00318 | TAEMA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | RESPIRATOR MONAL T75 OaiIT sn MT75/00313 | TAEMA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | RESPIRATOR MONAL T 50 ODDZ. NEUROLOGICZNY sn MT50-01297 | TAEMA | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | RESPIRATOR MONAL T 50 ODDZ. NEUROLOGICZNY sn MT50-01304 | TAEMA | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | STANOWISKO DO ZNIECZULEŃ LEON PLUS SN 020001HUL00404398 BLOK OPERACYJNY | HAINEN+LOWENSTEIN | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | APARAT DO ZNIECZULEŃ LEON PLUS SN 020001HUL00404399 BLOK OPERACYJNY | HAINEN+LOWENSTEIN | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 3

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATIM 5000 52016JS501 BLOK OPERACYJNY | SCICAN | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | STATIM 5000 62188H4506 BLOK OPERACYJNY | SCICAN | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | STATIM 5000 140814J00006 BLOK OPERACYJNY | SCICAN | 2015 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 4

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR BENNETT NPB 840 OaiIT sn3510064093 | COVIDIEN | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR BENNETT NPB 840 OaiIT sn3510064134 | COVIDIEN | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | RESPIRATOR BENNETT 7200A OaiIT sn8941138 | COVIDIEN | 1989 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 5

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD-3 BASIS sn 09130914 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD-2 PLUS sn 6802 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD-2 PLUS sn 7125 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2001 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD-2 PLUS sn 7004 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD-4 BASIC GA sn 16112628 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 6

|  | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU MARK V PRO VIS SN 91274 PRAC. BADAŃ NACZYNIOWYCH | MEDRAD | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 7

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD SOR sn 0855 | WEINMANN | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD SOR sn 15268 | WEINMANN | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD 2 SOR sn 8700 | WEINMANN | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD 2 SOR sn 8701 | WEINMANN | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD 2 SOR sn 8702 | WEINMANN | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD 2 SOR sn 8703 | WEINMANN | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY MEDUMAT STANDARD 2 SOR sn 8704 | WEINMANN | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 8

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIATERMIA ICC 300 BLOK OPERACYJNY sn A1366 | ERBE | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DIATERMIA ICC 200 PRACOWNIA ENDOSKOPII sn D2249 | ERBE | 2003 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | DIATERMIA APC 300 Z ARGONEM PRACOWNIA ENDOSKOPII sn C1604 | ERBE | 2004 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | DIATERMIA ICC 300E BLOK OPERACYJNY sn E1118 | ERBE | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | DIATERMIA VIO 300 Z ARGONEM sn D11311170 | ERBE | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | DIATERMIA VIO 300D sn 11352593 BLOK OPERACYJNY | ERBE | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | DIATERMIA VIO 300D sn 11355835 BLOK OPERACYJNY | ERBE | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | DIATERMIA VIO 200S sn 11400151 PRACOWNIA ENDOSKOPII | ERBE | 2015 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | DIATERMIA ICC600 0094 ODDZ.UROLOGICZNY sn 1594 | ERBE | 1996 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | DIATERMIA ICC-80 PRACOWNIA BADAŃ NACZYNIOWYCH sn B2283 | ERBE | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | DIATERMIA OKULISTYCZNA 10739-002 SAALA OPERACYJNA OKULISTYCZNA sn 1033 | ERBE | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 9

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUDIOMETR SD 25 ODDZ. Otorynolaryngologiczny sn 63157 | SIEMENS | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | AUDIOMETR SD 30 ODDZ. Otorynolaryngologiczny sn 69818 | SIEMENS | 2002 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 10

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO WSPOMAGANIA ODDECHU CPAP INFANT FLOW SiPAP nr AKN 02122 ODDZ.NEONATOLOGII | VIASYS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | ZESTAW DO WSPOMAGANIA ODDECHU CPAP INFANT FLOW nr LES 000395 ODDZ.NEONATOLOGII | VIASYS | 2004 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 11

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKUBATOR TRANSPORTOWY ATOM Incu I SN 2790617 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI INCU I SN 26X0138 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | INKUBATOR HYBRYDOWY DUAL INCU I SN 2620542 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | INKUBATOR ZAMKNIĘTY AIR INCU I SN 2790467 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | INKUBATOR ZAMKNIĘTY AIR INCU I SN 27X0473 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | INKUBATOR OTWARTY SUNTLOWER WARMER SN 27103397 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | INKUBATOR OTWARTY SUNTLOWER WARMER SN 27103396 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | INKUBATOR – STANOWISKO DO RESUSCYTACJI SN 2561632 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | INKUBATOR DUAL INCU SN 2470403 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2015 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | INKUBATOR ATOM 101 INCU SN 2560899 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 4120433 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-2100 G/A SN 1990202 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 10001 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 14 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 10003 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 15 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 10005 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 16 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 9110-604 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 17 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 5110710 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 18 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 5081908 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 19 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 9110-603 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 20 | INKUBATOR NOWORODKOWY V-85 SN 9110-609 ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | ATOM | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 12

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTROSTYMULATOR GALUA DZIAŁ REHABILITACJI sn 5584418 | ZIMMER | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 13

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMORA LAMINARNA SAFEMATE CYTO 1.2 sn K4400 PRAC.LEKU CYTOSTATYCZNEGO | EURO CLONE | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | KOMORA LAMINARNA C-(MAX-PRO)3-130 sn 1013080216 PRAC.LEKU CYTOSTATYCZNEGO | BERNER | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | KOMORA LAMINARNA LAMIL 10 APTEKA sn 0647 | KARSTULAN METALLI | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | KOMORA LAMINARNA LAMIL 10 APTEKA sn 0652 | KARSTULAN METALLI | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | KOMORA SAFEMATE 1,2 CYTO – BLOAIR sn KO9T07N4281 APTEKA | BLOAIR | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | KOMORA LAMIL sn 0651/99 LABORATORIUM PRĄTKA | KARSTULA | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | KOMORA LAMIL sn 0927/00 LABORATORIUM PRĄTKA | KARSTULA | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 14

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELEKTROSTYMULATOR IFA 3 sn 3F0215 DZIAŁ REHABILITACJI | COSMOGAMA | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DIATERMIA SW-500 sn 5T60005 DZIAŁ REHABILITACJI | COSMOGAMA | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | MULTISTIMULATOR UNICO sn F0503 DZIAŁ REHABILITACJI | COSMOGAMA | 1996 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | MULTISTIMULATOR ST-26 SN N1568 DZIAŁ REHABILITACJI | COSMOGAMA | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | ZESTAW DO LASEROTERAPII TERAPUS 2 sn 1472 DZIAŁ REHABILITACJI | ACCURO-SUMER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | ELEKTROSTYMULATOR S-210 sn 880250 DZIAŁ REHABILITACJI | FAMED | 1988 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | ELEKTROSTYMULATOR S-210 sn 890253 DZIAŁ REHABILITACJI | FAMED | 1989 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | ELEKTROSTYMULATOR S-210 sn 950062 DZIAŁ REHABILITACJI | FAMED | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII TERMO 500 sn00815 DZIAŁ REHABILITACJI | GYMNA UMPHY | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | ZESTAW DO KRIOSTYMULACJI TLENKIEM AZOTU KRIOPOL R sn075/05/09 DZIAŁ REHABILITACJI | KRIOMEDPOL | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII 90B sn 051 DZIAŁ REHABILITACJI | MAGPOL | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | SONIKATOR S-730 sn 65XU321 DZIAŁ REHABILITACJI | METLER EELEKTRONICS | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | SONIKATOR S-730 118XU1494 DZIAŁ REHABILITACJI | METLER EELEKTRONICS | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 14 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII VER.2.26 DZIAŁ REHABILITACJI | STAR ABR | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 15 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII I LASEROTERAPII MF-24 sn 33 DZ. REHABILITACJI WYSOKA ŁĄKA | ELEKTRONIKA I ELEKTROMEDYCYNA | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 16 | ELEKTROSTYMULATOR S-210 sn 890155 DZ.REHABILITACJI WYSOKA ŁĄKA | FAMED | 1989 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 17 | STÓŁ DO MASAŻU BOBATH sn023820-1004-40 DZ. REHABILITACJI WYSOKA ŁĄKA | HABYS |  | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 18 | STÓŁ DO MASŻU ATLET DZ. REHABILITACJI WYSOKA ŁĄKA | HABYS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 19 | KABINA DO ĆWICZEŃ WSC-4 sn 119/11/11V ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ KOWARY |  | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 20 | APARAT DO ELEKTROTERAPII SN C/1403/0028 ZAKŁAD REHABILITACJI | TECHNOMEX | 2014 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 21 | APARAT DO KRIOTERAPII SN C/1403/0028 ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ KOWARY | TECHNOMEX | 2014 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 22 | APARAT DO TERAPII ULTRADXWIEKOWEJ SN US061717 ODDZIAŁ REH. OGÓLNOUSTROJOWEJ KOWARY | TECHNOMEX | 2014 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 23 | APARAT DO ELEKTROTERAPII SN F8307 ODDZIAŁ REH. PULMONOLOGICZNEJ | TECHNOMEX | 2014 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 15

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY FOCUS 1131 BLOK OPERACYJNY | BRUMABA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | STÓŁ OPERAYJNY VARIUS 1156 BLOK OPERACYJNY | BRUMABA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | STÓŁ OPERACYJNY VARIUS 1158 BLOK OPERACYJNY | BRUMABA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 16

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECHOKARDIOGRAF VIVID 4 10537 ODDZ.KARDIOLOGICZNY | GENERAL ELECTRIC | 2004 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | USG LOGIQ 200 96596SM2 SOR | GENERAL ELECTRIC | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | ECHOKARDIOGRAF VIVID 7 PRO 12042V7L ODDZ. KARDIOLOGICZNY | GENERAL ELECTRIC | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | USG LOGIQ 200 94700SM2 ODDZ.WEWNĘTRZNY | GENERAL ELECTRIC | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | USG LOGIQ 500 694377YM3 ODDZ.UROLOGICZNY | GENERAL ELECTRIC | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | USG LOGIQ 7 39039YU3 ZDO | GENERAL ELECTRIC | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | USG LOGIQ P5 NR 118702SUO ODDZ. NEONATOLOGII | GENERAL ELECTRIC | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | ECHOKARDIOGRAF VIVID S6 2161VS6 ODDZ.KARDIOLOGICZNY | ERAL ELECTRIC | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | USG VOLUSON S8 180787SU4 ODDZ. GINEK-POŁOZN. | GENERAL ELECTRIC | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | ECHOKARDIOGRAF VIVID S70N SN 200317570 | GENERAL ELECTRIC | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 17

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO OTOEMISJI OT1 139671 ODDZ. Otorynolaryngologiczny | INTERACOUSTICS | 2004 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | SYSTEM ABR EP 15 SN 891957 ODDZIAŁ Otorynolaryngologiczny | INTERACOUSTICS | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 18

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUDIOMETR EROSCAN E3034 SN 1914434 ODDZIAŁ NEONATOLOGII | MAICO DIAGNOSTIC | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | AUDIOMETR ST 20 SN 8901436 POR. OTOLARYNGOLOGICZNA | MAICO DIAGNOSTIC | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 19

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUDIOMETR EROSCAN SN 8834054 ODDZIAŁ NEONATOLOGII | OTICON | 2002 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 20

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT RTG PRZEWOZNY PRAKTIX 33 PLUS ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ sn PS743 | PHILIPS | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | APARAT RTG BV-25 GOLD SN SBODR00086 BLOK OPERAC. | PHILIPS | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 21

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIATERMIA FORCE 2-8PCH F8C34624T BLOK OPERAC. | VELLEYLAB | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DIATERMIA FORCE 2-8PCH F9K37647T ODDZ.POŁOŻN.-GINEK. | VELLEYLAB | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | DIATERMIA FORCE 300 F8I2939B BLOK OPERACYJNY | VELLEYLAB | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | DIATERMIA FORCE 300 F8G2586B BLOK OPERACYJNY | VELLEYLAB | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | DIATERMIA CHIRURGICZNA FORCE 2-8PCH F9K3765 ODDZ.CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ | VELLEYLAB | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 22

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY MAQET 00201 BLOK OPERACYJNY | MAQET | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY MAQET 00291 BLOK OPERACYJNY | MAQET | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 23

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULEN FABIUS BLOK OPERACYJNY sn 10392 | DRAGER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 2 | APARAT DO ZNIECZULEN FABIUS SOR sn 10634 | DRAGER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 3 | APARAT DO ZNIECZULEN JULIAN BLOK OPERACYJNY sn ARNN0116 | DRAGER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 4 | STANOWISKO DO ZNIECZULANIA PRIMUS sn ASCC-01143 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2011 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 5 | STANOWISKO DO ZNIECZULANIA PRIMUS sn ASCC-01136 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2011 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 6 | STANOWISKO DO ZNIECZULANIA PRIMUS sn ASCC-01137 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2011 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 7 | STANOWISKO DO ZNIECZULANIA PRIMUS sn ASCC-01138 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2011 | Przegląd i konserwacja | 2 | 6 |
| 8 | RESPIRATOR TRANSPORTOWY OXYLOG 2000 SN ARNL-0079 SOR | DRAGER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 2 |
| 9 | RESPIRATOR EVITA 2DURA sn 8411950 DDZ.KARDIOLOGICZNY | DRAGER | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 6 |
| 10 | INKUBATOR NOWORODKOWY 8000SC sn ARPD 0041 ODDZ.NEONATOLOGII | DRAGER | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | INKUBATOR OTWARTY 8000 ARNC 0010 ODDZ.NEONATOLOGII | DRAGER | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | KARDIOMONITOR INFINITY KAPPA BLOK OPERACYJNY sn 5494157453 | DRAGER | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | Stanowisko do znieczulenia PRIMUS SN ASJC-0056 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 6 |
| 14 | Stanowisko do znieczulenia PRIMUS SN ASJC-0050 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 6 |
| 15 | Stanowisko do znieczulenia PRIMUS ASJC-0055 BLOK OPERACYJNY | DRAGER | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 6 |

Zadanie nr 24

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOBRONCHOSKOP EB-1570K G110561 PRAC.BRONCHOSKOPII | PENTAX | 2000 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 25

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR SERVOVENTILATOR i sn 73282 ODDZ.NEONATOLOGII | MAQUET | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR SERVO SN 43550 ODDZ.NEONATOLOGII | MAQUET | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | RESPRATOR SN 83473 ODDZIAŁ NEONATOLOGII | MAQUET | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | RESPRATOR SN 83474 ODDZIAŁ NEONATOLOGII | MAQUET | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 26

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEOGASTROFIBEROSKOP GIF-165 2905077 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | VIDEOKOLNOSKOP CF-Q165L PRAC.ENDOSKOPII 2902707 | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP BF-XP160F 2800604 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP BF-Q180 2802428 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | VIDEOKOLONOSKOP CF-Q145I 2514252 PRAC ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | VIDEODUODENOSKOP TJF-145 2500913 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | BRONCHOSKOP BF XT20 sn 2900159 OAiIT | OLYMPUS | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | BRONCHOSKOP BF TE2 sn 2102783 PRAC,BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | GASTROSKOP GIF-Q 165 sn 2106615 PTACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | GASTROSKOP GIF Q-165 sn 2702420 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | KOLONOSKOP CF-Q 165L sn 2003412 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 27

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIDEO PROCESOR CV-180 7777375 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | ZRÓDŁO ŚWIATŁA CLV-180 7606613 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | ZRÓDŁO SWIATŁA CLV-160 7513211 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | VIDEO PROCESOR CV-160 7527349 OAiIT | OLYMPUS | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | FLUSHING PUMP OFP-2 sn 21018539 PRACOWNIA ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | KAMERA OTV-SC sn 7713081 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | KAMERA OTV 35 sn 4247480297 PRACOWNIA BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | PROCESOR VIDEO OTV 35C sn 7752872 PRAC.BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | PROCESOR VIDEO CV-180 sn 7009180 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | SSAK ELEKTRYCZNY SSU-2 sn 9703252 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | VIDEOPROCESOR CL-160 EVIS EXERA sn 7527349 PR. BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | WÓZEK ENDO WN-NP1 sn 2909369 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | WÓZEK ENDO WM-NP1 sn 2102009 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 14 | WÓZEK DO ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH KOMPLETNY PROCESOR VIDEO CV 160 sn 7538665 ZRÓDŁO ŚWIATŁA CLV 160 sn 733105 MONITOR VIDEO OEV-134 sn 908278 PRAC> BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS |  | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 15 | ZRÓDŁO SWIATŁA CLV-160 EVIS EXERA sn 7546229 PRAC.BRONCHOSKOPII | OLYMPUS | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 16 | ZRÓDŁO ŚWIATŁA CLE E sn 7912681 PRAC.BRONCHOSKOPII KOWARY | OLYMPUS | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 17 | ZRÓDŁO SWIATŁA CLV-180 sn 7017932 PRAC.ENDOSKOPII | OLYMPUS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 28

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCT/SLO 1474 ODDZ.OKULISTYCZNY | OTI | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | MIKROSKOP LUSTRZANY EM 3000 sn 891511 ODDZ.OKULISTYCZNY | TOMEY | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | LASER OKULISTYCZNYSOLITAIRE LP4532 4A2176S ODDZ.OKULISTYCZNY | ELLEX | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 29

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFIBRYLATOR LIFE POINT 09LPP014 BLOK OPERACYJNY | METSiS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DEFIBRYLATOR LIFE POINT 09LPP130 ODDZ. Chorób płuc | METSiS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | DEFIBRYLATOR LIFE POINT 12LPP418 ODDZ. OTOLARYNG. | METSiS | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | DEFIBRYLATOR LIFE POINT 12LPP417 NEUROLOGICZNY | METSiS | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | DEFIBRYLATOR LIFE POINT 12LPP419 ODDZ. CHIR.OGÓLNEJ | METSiS | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | KTG FETAL CARE FC 700 SN FG 0400145 ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | CHOIC ELEKTRONIK | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | KTG FETAL CARE FC 700 SN FG 1200219 ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY | CHOIC ELEKTRONIK | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 30

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOSOLARYNGOSKOP ER 270FP 2Y114A064 ODDZ. Otorynolaryngologiczny | FUJINON | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 31

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RESPIRATOR HAMILTON G5 SN 7580 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | RESPIRATOR HAMILTON G5 SN 7601 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | RESPIRATOR HAMILTON G5 SN 7628 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | RESPIRATOR HAMILTON G5 SN 7626 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | RESPIRATOR Hamilton C1 SN 13072 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | RESPIRATOR G5 SN 13529 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | RESPIRATOR G5 SN 13531 OAIIT | HAMILTON MEDICAL | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 32

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 200S sn 19358 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 96 sn 14536 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 95S sn29567 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 95S sn29568 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 95S sn29569 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 95S sn29572 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 200S sn19360 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 95S sn29573 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 200S sn 19359 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2006 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 96 sn 1935 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 96 sn 1936 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 200S sn25298 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 200S sn25299 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 14 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 98 sn11271 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 15 | APARAT DO HEMIODIALIZY AK 98 sn11272 STACJA DIALIZ | GAMBRO | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

* w kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt wymiany zestawów BASIC

Zadanie nr 33

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO HEMIODIALIZY DIALOG+EVOLUTION SN 200395 STACJA DIALIZ | BRAUN | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | APARAT DO HEMIODIALIZY DIALOG+EVOLUTION SN 200713 STACJA DIALIZ | BRAUN | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | APARAT DO HEMIODIALIZY DIALOG+EVOLUTION SN 200712 STACJA DIALIZ | BRAUN | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | APARAT DO HEMIODIALIZY DIALOG+EVOLUTION SN 200714 STACJA DIALIZ | BRAUN | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

* w kosztach przeglądu i konserwacji należy ująć koszt wymiany zestawów serwisowych

Zadanie nr 34

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT RTG SWING SN 1974 PRACOWNIA RTG KOWARY | SIEMENS | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 35

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA ANGIOMAT ILLUMENA SN CI1008C012 PRAC. HEMODYNAMIKI | NPB | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 36

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LITHOTRYPTOR ULTRADZWIĘKOWY 1100143099 ODDZ. UROLOGICZNY | WOLF | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | HISTEROSKOP KAMERA MEDYCZNA SN 1100174503 O. POŁOŻ- GINEKOL. | WOLF | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | HISTEROSKOP ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SN 50000225342 O. POŁOŻ-GINEKOL. | WOLF | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | SHAVER POWERDRIVE ARTI 2304 SN 1100177000 BL. OPERACYJNY | WOLF | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | TOR WIZYJNY ENDO-CART SN 007/2013 BL. OPERACYJNY | WOLF | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 37

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERYLIZATOR PLAZMOWY STERRAD 100S 973705 CENTRALNA STERYLIZATORNIA | JOHNSON | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 6 |

Zadanie nr 38

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 12029615 BLOK OPERACYJNY | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 12029818 ODDZ.KARDIOLOGICZNY | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 1202916 ODDZ.NEO | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 13008569 ODDZ.KARDIO | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 12029817 OAiIT | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 12008517 PRAC.KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 12177590 SOR | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 12 34039405 SOR | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 9B 10693 STACJA DIALIZ | MEDTRONIC | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 20 34935472SOR | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006934 ODDZ. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12177999 ODDZ.NEUROLOGICZNY | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006939 ODDZ. UROLOGICZNY | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 14 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006933 ODDZ.CHIR.ONKOLOGICZNEJ | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 15 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006936OAIIT | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 16 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006935 SOR | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 17 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 500 12006937 SALA CES. CIĘĆ | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 18 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 9P 9420 PORADNIA KARDIOL. | MEDTRONIC | 1997 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 19 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 9P ODDZ. Chorób płuc i Gruźlicy KOWARY | MEDTRONIC | 1999 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 20 | DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 SN 40573880 BLOK OPERACYJNY | MEDTRONIC | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 39

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEFIBRYLATOR DEFIGARD 4000 SN 108990101402 ODDZ. KARDIOLOGII | SCHILLER | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 40

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROCESOR TKANKOWY ASP 300S SN 3077/01.2009 ZAK. PATOMORFOLOGII | LEICA | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 41

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYWOŁYWARKA KODAK PROCESOR 102 SN 0304-0878 PRAC. RTG W KOWARACH | KODAK | 1996 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 42

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYFROWY SYSTEM ZAPISU ZDJĘĆ DDO | FUJI | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | SYSTEM OBROBKI CYFROWEJ SKANER PŁYT CYFROWYCH DDO | FUJI | 2007 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 43

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG MYLAB SEVEV SN 169 ODDZ. WEWNĘTRZNY | ESAOTE | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 44

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG SPARQ SN 71310218 ODDZ. WEWNĘTRZNY | PHILIPS | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 45

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG FLEX FOCUS 400 SN 5003826 ODDZ. UROLOGII | BK MEDICAL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 46

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG ALOKA PROSOUND ALFA 5 (EBUS) SN MO3449 PRAC. BRONCHOSKOPII | HITACHI ALOKA MEDICAL | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | USG ARIETTA V60 SN 20658587 O. ONKOLOGII KLINICZNEJ | HITACHI ALOKA MEDICAL | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | USG ARIETTA V60 SN 20620312 SOR | HITACHI ALOKA MEDICAL | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 47

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT USG HD 11 XE SN US21077303 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA | PHILIPS | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 48

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KABINA PLETYZMOGRAFICZNA ELITE DL SN 211000279 ODDZ. CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | ULTIMA CPX SN 218000823 Z PRZYSTAWKĄ HR ODDZ. CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | BIEŻNIA TMX 4255 SN FV7442 ODDZ. CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | SPIROMETR CPFS/D USB N 220000752 Z POMPĄ KALIBRACYJNĄ POR. GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | SPIROMETR CPFS/D USB SN 220001524 Z POMPĄ KALIBRACYJNĄ POR. GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | SPIROMETR CPFS/D USB SN 220000534 ODDZ. CHORÓB PŁUC | MED GRAPHICS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | POLISOMNOGRAF PORTI 6 SN 92612080447 ODDZ. CHORÓB PŁUC | DR.FENYVEST UND GUT | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 49

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPY MEDIMA OBJĘTOŚCIOWE 30 SZTUK TYP P1, P2, P300 – OODZIAŁY SZPITALNE | MEDIMA | od 2009 do 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 90 |
| 2 | POMPY MEDIMA STRZYKAWKOWE 144 SZTUKI TYP S1, S2, S300 – ODDZIAŁY SZPITALNE | MEDIMA | od 2009 do 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 432 |

Zadanie nr 50

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MONITOR PŁODU AVALON FM20 SN DE53011008 O. NEONATOLOGICZNY | PHILIPS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | MONITOR PŁODU AVALON FM20 SN DE53011018 O. NEONATOLOGICZNY | PHILIPS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | MONITOR PŁODU AVALON FM20 SN DE53011019 O. NEONATOLOGICZNY | PHILIPS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | MONITOR PŁODU AVALON FM20 SN DE53011020 O. NEONATOLOGICZNY | PHILIPS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | MONITOR PŁODU AVALON FM20 SN DE53011036 O. NEONATOLOGICZNY | PHILIPS | 2009 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 51

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HISTEROSKOP POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA PG145 SN 121OCE630 BL. OPERACYJNY | AESCULAP | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | NAPĘD NEUROCHIRURGICZNY GD670/GD675/GD685 BL. OPERACYJNY | AESCULAP | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 52

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU Optivantage DH SN CI1110B508 DDO | ABMED | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU OPTISTAR ELITE SN CI0810D006 DDO | ABMED | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 53

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KTG SONICAID TEAM FM 800 SN 23969P O. POŁOŻ-GINEKOL. | OXFORD | 2005 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | KTG SONICAID TEAM FM 800 SN 80287P O. POŁOŻ-GINEKOL. | OXFORD | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | KRG SONICAID TEAM FM 800 SN 80291P O. POŁOŻ-GINEKOL. | OXFORD | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | KTG SONICAID TEAM FM 800 SN 80299 P O. POŁOŻ-GINEKOL. | OXFORD | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | KTG SONICAID TEAM FM 800 SN 80313P O. POŁOŻ-GINEKOL. | OXFORD |  | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 54

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO LAPOROSKOPII Sterownik kamery IMAGE 1 HDTV SN KM/7885/01 BLOK OPERACYJNY | STORZ | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 55

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOLTER DR 200 HE SN 0015349 ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY | NORTH EAST MONITORING INC | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | HOLTER DR 200 HE SN 21143 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY | NORTH EAST MONITORING INC | 2015 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | HOLTER DR 200 SN 23498 PORADNIA KARDIOLOGICZNA | NORTH EAST MONITORING INC | 2016 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 56

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOLTER BTL-08 R7 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | BTL | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | HOLTER BTL-08 R12 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | BTL | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | HOLTER BTL-08 ABPM ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | BTL | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | HOLTER BTL-08 SPIRO PRO ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | BTL | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 57

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE 800 OAiIT | NUTRICIA | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE 800 OAiIT | NUTRICIA | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 6 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE 800 OAiIT | NUTRICIA | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 7 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 8 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE 800 OAiIT | NUTRICIA | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 9 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 10 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 11 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 12 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 13 | POMPA ŻYWIENIOWA FLOCARE INFINITY OAiIT | NUTRICIA | 2018 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 58

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOLTER HolCARD 24W Eta System A812 v.001 O. CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | ASPEL | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 59

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIATERMIA GT-300 SN 870203 STACJA DIALIZ | FAMED | 1987 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | DIATERMIA GTF 400 SN 950075 ODDZIAŁ UROLOGICZNY | FAMED | 1995 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | DIATERMIA GT-300 SN 91007 POR. POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA | FAMED | 1991 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | DIATERMIA GT-55 SN 940512 POR. CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ | FAMED | 1994 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 60

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAPĘD ORTOPEDYCZNY SYSTEM 6 SN W.1224305723 P.1220602373 BL. OPERACYJNY | STRYKER | 2012 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 61

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ CTL 1202 S SN 0038 ZAKŁAD REHABILITCJI | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ | 1996 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ CTL 1106 MX SN 139/MX/96 ZAKŁAD REHABILITACJI | CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ | 1996 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 62

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny aparat do barwienia VARISTAIN GEMINI SN RH2673E1311;PH2256E1309;ZYGMH4LD901600 ZAK. PATOMORFOLOGII | THERMO SCIENTIFIC | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | ZAKLEJARKA DO SZKIEŁEK RUN-A 79200001 CLEAR VUE SN CV06361311 ZAK. PATOMORFOLOGII | THERMO SCIENTIFIC | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 63

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW DO DIAGNOSTYKI NERWÓW Neurosign 100 SN 38212107 E BL. OPERACYJNY | MAGSTIM | 2008 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 64

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO OZNACZANIA KRZEPLIWOŚCI KRWI HEMOCHRON SN 4466 PRAC. HEMODYNAMIKI | MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMEMP | 2010 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 65

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAVOR RF BM-780II SN 780II0100132630 O. OTOLARYNGOLOGICZNY | SUTTER MEDIZINTECHNIK | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 66

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY AMBER SN AM 2013/11/001 ODDZIAŁ POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNY | KONKRET | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 2 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne z wyposażeniem Eleganza 2 SN 20170021809 ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | KONKRET | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 3 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektryczne z wyposażeniem Eleganza 2 SN 20170021808 ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | KONKRET | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 4 | Łóżko wielofunkcyjne z waga i wyposażeniem Eleganza 3XC SN 20170072321 ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | KONKRET | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |
| 5 | Łóżko wielofunkcyjne z waga i wyposażeniem 20170072320 Eleganza 3XC ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC | KONKRET | 2017 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 67

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PODNOSNIK MAXI MOVE KMCSXN-D-12 SN KMC – 20945 ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | ARJOHUNTLEIGH | 2013 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 68

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAHARA III 97.8710.500 SN 99122404 DZIAŁ DIAGOSTYKI LABORATORYJNEJ | SARSTED | 2011 | Przegląd i konserwacja | 1 | 3 |

Zadanie nr 69 – TESTY SPECJALISTYCZNE

| Lp. | NAZWA URZĄDZENIA TYP LOKALIZACJA | Producent | Rok produkcji | Rodzaj usługi | Planowana ilość przeglądów / ilość roboczo godzin pracy serwisu w ramach naprawy | Sumaryczna ilość przeglądów w skali trzech lat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTG PRACTIX 33 PLUS PRZEWOŹNY | PHILIPS | 2007 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 2 | RTG BV 25 GOLD Z RAMIENIEM C | PHILIPS | 1997 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 3 | RTG ARCADIS ORBIC RAMIĘ C | SIEMENS | 2012 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 4 | RTG MULTIX SWING | SIEMENS | 2012 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 5 | RTG – ANGIOGRAF ARTIS ZEE FLOOR | SIEMENS | 2009 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 6 | Tomograf komputerowy spiralny , 64 warstwowy Somatom Definition AS + EXCEL | SIEMENS | 2011 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |
| 7 | Aparat RTG cyfrowy telekomando ze statywem odległościowym AXIOM LUMINOS Drf | SIEMENS | 2011 | Testy specjalistyczne urządzenia | 1 | 3 |

Dot. Pakietu nr 69 -  Testy specjalistyczne aparatów oraz związanych z nimi urządzeń pomocniczych (dawkomierz, densytometr/sensytometr, negatoskopy, kasety cyfrowe, ciemnie, monitory opisowe).Testy specjalistyczne mają  być wykonane przez  podmiot, który posiada certyfikat akredytacyjny wydany przez Polskie Centrum Akredytacji  zgodnie z zapisami Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.          w sprawie warunków bezpiecznego  stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych tekst jedn.:         (Dz. U. z 2017r., poz. 884).