SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres prac obejmuje drobne naprawy bieżące oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach gminnych ZGM, w rejonie administrowanym przez ADM nr 5 w okresie obowiązywania umowy.

- naprawy bieżące i konserwację ( wg stawek do kosztorysowania ) w tym:

- uzupełnienie, naprawa i wymiana elementów konstrukcyjnych z betonu – ściany, stropy, schody

- uzupełnienie i naprawa izolacji przeciwwilgociowych, termicznych

- wymiana, naprawa, uzupełnienie obróbek blacharskich

- uzupełnienie, przemurowanie i naprawa ścian murowanych, kominów, stropów ceramicznych

- wymiana, przemurowanie i naprawa przesklepień otworów okiennych i drzwiowych

- demontaż i osadzenie ościeżnic drzwiowych, krat, balustrad, podokienników oraz innych drobnych elementów w ścianach

- wykucie, zamurowanie bruzd, przebić w ścianach

- wykonanie rusztowań, zastaw, pomostów i daszków zabezpieczających

- stemplowanie i zabezpieczenie zagrożonych ścian i stropów, balkonów, schodów

- odgrzybianie i impregnacja powierzchni ścian i stropów

- odbicie, naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych

- naprawa i uzupełnienie okładzin ścian i sufitów z płyt gipsowo – kartonowych

- uzupełnienie okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych

- wymiana, naprawa, uzupełnienie okładzin schodów i posadzek ceglanych, cementowych, z płytek ceramicznych, z tworzyw sztucznych

- malowanie farbami emulsyjnymi, klejowymi i olejnymi ścian  i sufitów

- malowanie i lakierowanie stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, powierzchni drewnianych

- malowanie i lakierowanie elementów metalowych – rur, grzejników, krat, balustrad

- spawanie drobnych elementów

- naprawa, wymiana, uzupełnienie ogrodzeń stalowych, żelbetowych i murowanych

- wymiana, naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury

- naprawa uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników

- naprawa i wymiana włazów do studzienek

- wymiana stolarki okiennej

- montaż daszków z poliwęglanu,

- montaż pochwytów balustrad,

- wymiana, montaż uchwytów do flag,

- wymiana, uzupełnienie, naprawa oznakowania dróg wewnętrznych

- naprawa lub wymiana blokady parkingowej

- naprawa lub wykonanie odpływu wód opadowych

- wywóz gruzu z terenu prowadzonych prac

w kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.

- Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia , po ustaleniu kolejności z przedstawicielem zamawiającego.

- Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres prac , który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego ADM-5 , będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.

UWAGA:

Ilość robót do wykonania będzie określona na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb.

Rozliczenie robót następować będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie stawek podanych w ofercie, cen materiałów wg średnich cen wydawnictwa SEKOCENDBUD z poprzedniego kwartału bez uwzględniania kosztów zakupu. Dotyczy to także  cen sprzętu. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji , będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez wykonawcę robót , jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP.