Nr sprawy: OLK2-923/Z.O/04/2023

Odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego

### Dotyczy: Sprzedaż wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Alfa Wassermann typ Starlyte V dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 materiał kontrolny w ampułkach op. (3x30x1,8ml)?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści w poz. 7 materiału kontrolnego w ampułkach op. (3x30x1,8ml).