ZPZ-18/03/23                                                                                                                                                                        Załącznik nr 6 do SWZ

| Wykaz materiałów i urządzeń ze wskazaniem parametrów równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego. |
| --- |
| Parametry wskazane w projekcie | Parametry wymagane | Nazwa, producent, symbol proponowanego materiału/urządzenia | Parametry proponowanego materiału/urządzenia |
| Granulat z wełny szklanej URSA Granulat |
| Wełna mineralna URSA DF 40 |
| Współczynnik λ =0,040 W/(m*K) Minimalna grubość 26 cm klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny znamionowy opór dyfuzji pary wodnej MU1(µ≈1,0) opór właściwy przepływu powietrza AFr5 (≥5,0 kPa s/m2) klasa tolerancji grubości T2A s/m2) | Współczynnik nie wyższy niż λ =0,040 W/(m*K) Minimalna grubość 26 cm Materiał niepalny klasyfikacja reakcji na ogień – euroklasa A1 wg PN-EN 13501-1. |  |  |

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną  do reprezentowania Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.