## 1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 1 - elementy zużywalne do aparatu firmy Smith& Nephew
Kod CPV: 33141320-9
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katologowy/ producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Elektrody jednorazowe z ssaniem - pakowane po 1 szt.		szt.	200
2	Zestaw kaseta jednorazowa plus dreny dla pacjenta - pakowane po 3 sztuki		szt.	200
3	Ostrza do shaver		szt.	200
4	Ostrza jednorazowe do tkanet miękkich - w opakowaniu po 6 szt.		szt.	320
					Razem		X

## 2
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 2 - narzędzia artroskopowe dla Ortopedii i Chirurgii Dziecięcej
Kod CPV: 33157110-9
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy / producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Optyka 4K kompatybilna z wieżą Smith&Nephew - będąca własnościa Zamawiającego		szt.	4
2	Piórnik do sterylizacji optyk 4K - optyka kompatybilna z wieżą Smith&Nephew - będąca własnościa Zamawiającego		szt.	4
3	Basket Punch ty[pu "duckling", niskoprofilowy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokościa cięcia 3,17 mm oraz profilem końcówki 1,93mm, całkowita szerokość końcówki roboczej 5,00mm, prosta, zakrzywiona w lewo lub w prawo		szt.	4
4	Basket Punch ty[pu "duckling", niskoprofilowy, instrumentarium bezzawiasowe z szerokościa cięcia 3,17 mm oraz profilem końcówki 1,93mm, całkowita szerokość końcówki roboczej 5,00mm, ramię zakrzywione ku górze		szt.	2
Narzędzia do arroskopii barku / kolana
5	Chwytak, grasper		szt.	2
6	Chwytak typu "PITBULL" grasper z ząbkami		szt.	2
7	Chwytak miseczkowy z ząbkami, rozmiar 3,4mm		szt.	4
8	Nożyczki artroskopowe zpodwójnymi haczykami, ułatwiającymi chwytanie nitek		szt.	6
9	Nożyczki artroskopowe przeznaczone do rozcinania części łąkotek, obrotowe, haczykowate		szt.	6
10	Nożyczki (proste)		szt.	6
11	Kleszcze chwytne do szwów przeznaczone do maniopulacji nićmi w polu operacyjnym, przekładania obu nici do jednego portu		szt.	2
12	Urządzenie do przeszywania stożka rotatorów nićmi, proste, zagięte w prawo , lewo		szt.	2
13	Raszpelka wraz z nożem, do odświeżania/ skrwawienia uszkodzonej tkanki obrąbka stawowego		szt.	2
					Razem		X

## 3
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 3 - Ostrza
Kod CPV:33141411-4
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy/ producent	J.m.	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ostrze jednorazowego użytku nr 10, sterylne a' 100 sztuk		op.	10
2	Ostrze jednorazowego użytku nr 11, sterylne a' 100 sztuk		op.	60
3	Ostrze jednorazowego użytku nr 12, sterylne a' 100 sztuk		op.	100
4	Ostrze jednorazowego użytku nr 15, sterylne a' 100 sztuk		op.	200
5	Ostrze jednorazowego użytku nr 18, sterylne a' 100 sztuk		op.	30
6	Ostrze jednorazowego użytku nr 20, sterylne a' 100 sztuk		op.	8
7	Ostrze jednorazowego użytku nr 21, sterylne a' 100 sztuk		op.	90
8	Ostrze jednorazowego użytku nr 22, sterylne a' 100 sztuk		op.	60
9	Ostrze jednorazowego użytku nr 23, sterylne a' 100 sztuk		op.	124
10	Ostrze sekcyjne PM40 lub PM40B (1 opak. = 10 szt.)		op.	30
11	Żyletki mikrotomowe (nożyki) typu MX 35 Ultra do rutynowego skrawania wstążeczkowego, dł. ostrza 80 mm (1 op./50 szt.)		op.	20
					Razem		X
	UWAGI do pozycji od 1 do 10
	OSTRZA CHIRURGICZNE
	Ostrza chirurgiczne produkowane zgodnie ze standardami BS 2982 i BS EN 27740. W celu identyfikacji wszystkie opakowania powinny być oznaczone numerami serii, datami ważności oraz kodami kreskowymi,ostrza poddawane sterylizacji za pomocą promieniowania Gamma o minimalnej dawce 25 kGy.

## 4
ZAŁĄCZNIK nr 1A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Pakiet nr 4 - Sprzęt operacyjny do aparatu elektrochiturgicznego ES300
Kod CPV: 33161000-6,31711140-6
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna , żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia, ogólna 168m2+/- 1 cm2, powierzchnia czynna 105cm2grubość hydrożelu0,69mm+/-0.01mm, pakowana pojedynczo z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu sie płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 163,5x117mm		szt.	6000
2	Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla 300cm+/-1cm, długość uichwytu 191mm+/-3mm, z wymiennym nożykiem dł.70mm+/-1mm, wtyk 2,36+/-0,02mm, z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka, materiał obudowy uchwytu ABS, biokompatybilny oraz bez pirogenów, bez lateksu, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz		szt.	5200
3	Czyściki do narządzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe z drutem barowym dla identyfikacji w RTG, wymiary 50x50x6mm, pakowany pojedynczo, przyklejany.		szt.	600
4	Osłona na uchwyt do lampy operacyjnej – jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozporządzeniem UE 2017/745, opakowanie zbiorcze 100 szt., termin wazności 3 lata		op.	50
5	Uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z iglą, wtyk do diatermii 3-pin, wtyk do elektrod 2,38mm, z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, długość kabla 320cm+/-3%, dł. Uchwytu 145mm, waga 70g+/-3%, pakowany pojedynczo		szt.	200
6	Marker skórny z linijką dł.15cm, szer. 2 cm, jałowy, pakowany pojedynczo, biokompatybilny, kolor ciemny fiolet, bez lateksu		szt.	400
					Razem		X