## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | Opis produktu |  | Ilość (szt.) | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 = 5x8+5 | 7 = 3x5 | 8 | 9 = 7x8+7
Napęd szybkoobrotowy - elementy składowe poniżej:
1 | Jednostka sterująca | JEDNOSTKA STERUJACA - ELEKTRONICZNA KONSOLA ZASILACZA SILNIKÓW BEZKOMUTATOROWYCH , Z GENERATOREM ZMIENNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWYM Z DWOMA GNIAZDAMI PRZYŁĄCZY SILNIKÓW I JEDNYM GNIAZDEM PRZYŁACZA STEROWNIKA NOŻNEGO NA PANELU KONSOLI, MOZLIWOŚC WSPÓŁPRACY Z SILIKAMI SZYBKOOBROTOWYMI ORAZ WOLNOOBROTOWYMI W TYM Z SILNIKIEM ZE ZŁĄCZEM TYPU INTRA, EKRANEM DOTYKOWYM LCD, MENU PIKTOGRAFICZNYM, MOŻLIWOŚCIĄ ODCZYTU INFORMACJI SERWISOWYCH, USTAWIANIEM PARAMETRÓW GRANICZNYCH I DYNAMICZNYCH ROZPOZNAWALNYCH AUTOMATYCZNIE SILNIKÓW I POMPĄ PERYSTALTYCZNĄ CHŁODZENIA O WYDAJNOŚCI CO NAJMNIEJ 65 ML/MIN, MENU W JEZYKU POLSKIM | 1
2 | Przewód sieciowy | SIECIOWY PRZEWÓD ZASILAJACY O DŁUGOŚCI 5 METRÓW | 1
3 | Sterownik nożny | STEROWNIK NOŻNY JEDNOPRZYCISKOWY Z PRZYCISKIEM FUNKCYJNYM I PRZYCISZKIEM SŁUŻĄCYM DO ZMIANY KIERUNKU OBROTÓW I MOZLIWOŚCIA STEROWANIA FUNKCJAMI KONSOLI | 1
4 | Kabel silnikowy | KABEL SILNIKOWY DO POŁĄCZENIA NASADKI NAPĘDOWEJ KRANIOTOMU/TREPANA/KĄTNICY Z KONSOLĄ STERUJĄCĄ - KABEL SILNIKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM I Z UNIWERSALNYM, HERMETYCZNYM GDNIAZDEM DO SILNIKA | 1
5 | Kraniotom | UCHWYT UNIWERSALNY - PROSTNICA EXTRA KRÓTKA - KRANIOTOM SZYBKOOBROTOWY ZE ZINTEGROWANY SILNIKIEM, PRÓG MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANY OD 10 000 DO 80 000 OBR./MIN. ZE SKOKIEM CO 5 000 OBR./MIN., MOC MAKSYMALNA 140 W, MASA 121g, MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 2,2 Ncm, WYMIARY 17X156 MM | 1
6 | Tuleja osłonowa | TULEJA OSŁONOWA DO UNIWERSALNEGO UCHWYTU KRANIOTOMU WYMIARY 14 X 47,5 MM | 1
7 | Osłona opony II | OSŁONA OPONY TWARDEJ DO KRANIOTOMU NIEOBROTOWA ŚREDNIA WYMIARY 14 X 65 MM | 1
8 | Osłona opony III | OSŁONA OPONY TWARDEJ DO KRANIOTOMU NIEOBROTOWA DŁUGA WYMIARY 14 X 70 MM | 1
9 | Frezy | FREZ KRANIOTOMU I II i III, FREZY O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH TYPU ROZETKOWE/DIAMENTOWE, FREZY DO KĄTNICY/PROSTNICY SZYBKOOBROTOWEJ, MOŻLIWOŚĆ WYBORU Z KATALOGU WYKONAWCY, PONAD 100 RÓŻNYCH ROZMIARÓW I KSZTAŁTÓW, FREZY JEDNEJ DŁUGOŚCI PASUJĄCE DO RÓŻNYCH DŁUGOŚCI KĄTNIC, MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MOŻLIWOŚĆ MYCIA DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI (DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) | 20
10 | Kątnica L7 | KĄTNICA SZYBKOOBROTOWA 7 CM ZE ZINTEGROWANY SILNIKIEM, PRÓG MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANY OD 10 000 DO 80 000 OBR./MIN. ZE SKOKIEM CO 5 000 OBR./MIN., MOC MAKSYMALNA 140 W, MASA 83g, MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 2,2 Ncm, WYMIARY 16X177 MM | 1
11 | Kątnica L10 | KĄTNICA SZYBKOOBROTOWA 10 CM ZE ZINTEGROWANY SILNIKIEM, PRÓG MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ REGULOWANY OD 10 000 DO 80 000 OBR./MIN. ZE SKOKIEM CO 5 000 OBR./MIN., MOC MAKSYMALNA 140 W, MASA 83g, MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 2,2 Ncm, WYMIARY 16X177 MM | 1
12 | Napęd perforatora | NAPĘD PERFORATORA CZASZKI, ZE ZŁĄCZEM TYPU HUDSON, ZE ZINTEGROWANYM SILNIKIEM WOLNOOBROTOWYM O MOCY 180 W I MOMENCIE OBROTOWYM 2,5 Nm, PRÓG MAKSYMALNYCH OBROTÓW REGULOWANY OD 100 DO 1200 OBR./MIN., WAGA 410 G, WYMIARY 35 MM X 166 MM, | 1
13 | Trepan 9X12 | TREPAN 9X12 Z TRZONEM HUDSON, WIELOROTNEGO UŻYTKU | 1
14 | Olej | OLEJ W AEROZOLU DO OLIWIENIA SYSTEMÓW POJEMNOŚĆ 300 ML | 3
15 | Kosz do mycia i sterylizacji zestawu | KOSZ STALOWY WRAZ Z UCHWYTAMI DO MYCIA I STERYLIZACJI SILNIKÓW I KABLI | 1
16 | Wanna | WANNA KONTENERA 1/1 DO STERYLIZACJI I PRZECHOWYWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU WIERTARKI | 1
17 | Kontener | POKRYWA KONTENERA PEEK NIEBIESKA DO KONTENERA STANDARD 1/1Z MIKROPOROWYM FILTREM TEFLONOWYM | 1
RAZEM
|  |  |  | Data………………… |  | Podpis……………………...……
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
Lp. | Opis produktu | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5x8+5 | 7 = 3x5 | 8 | 9 = 7x8+7
1 | Rejestrator holterowski | 3 szt.
RAZEM
|  |  |  | Data………………… |  | Podpis……………………...……
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
Lp. | Opis produktu | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5x8+5 | 7 = 3x5 | 8 | 9 = 7x8+7
1 | Urządzenie do terapii nosowej wentylacji wysokoprzepływowej ze statywem medycznym | 2 szt.
RAZEM
|  |  |  | Data………………… |  | Podpis……………………...……
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
Lp. | Opis produktu | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5x8+5 | 7 = 3x5 | 8 | 9 = 7x8+7
1 | Pompa pół-mokra z separatorem amalgamatu wraz z montażem | 1 szt.
RAZEM
|  |  |  | Data………………… |  | Podpis……………………...……
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
Lp. | Opis produktu | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Cena jedn. netto zł | Cena jedn. brutto zł | Wartość netto | Vat [%] | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5x8+5 | 7 = 3x5 | 8 | 9 = 7x8+7
1 | Głowica sektorowa | 1 szt.
RAZEM
|  |  |  | Data………………… |  | Podpis……………………...……
UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.