Załącznik nr 1

Nr postępowania- 18/08/PUZGM/2023

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania pn.:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w wybranych lokalach mieszkalnych komunalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez PU Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Adres inwestycji: Województwo Wielkopolskie, powiat nowotomyski, gmina Nowy Tomyśl:

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 2/1

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 2/2

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 2/4

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 9/3

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 9/4

Nowy Tomyśl, ul. Mickiewicza 9/5

Nowy Tomyśl, ul.Poznańska 8/4

Nowy Tomyśl, ul.Poznańska 8/5

Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 9/2

Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 9/3

Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 9/1

Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 18/6

Nowy Tomyśl, ul. Kolejowa 35

Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 6/3

Nowy Tomyśl, pl. Niepodległości 1/1

Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 17/7

Nowy Tomyśl, ul. Wincentego Witosa 3/2

Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 28/2

Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 			  W NOWYM TOMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Komunalna 2

64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881932858

Opracował: INWEST BUD PROJEKT Andrzej Pyliński

ul. Kanałowa 17

64-300 Nowy Tomyśl

Sanit Projekt Michał Leśniczak

os. Lipowe 19

62-035 Mościenica

Nowy Tomyśl, czerwiec 2023r.

KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

Usługi i roboty:

CPV – 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

CPV – 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

CPV - 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV – 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów

CPV – 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV – 45331110-0 Instalowanie kotłów

CPV – 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV – 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

CPV – 45432210-9 Wykładanie ścian

CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV – 45442100-8 Roboty malarskie

CPV – 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV – 39715210-2 Urządzenia centralnego ogrzewania

CPV – 42131110-0 Zawory do grzejników centralnego ogrzewania

CPV – 44620000-2 Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części

CPV – 44621100-0 Grzejniki

CPV – 44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania

CPV – 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV – 42131110-0 Zawory do grzejników centralnego ogrzewania

CPV – 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.1.1 Lokalizacja inwestycji

1.1.2 Stan istniejący

1.1.3 Stan projektowany – parametry charkteystyczne określające zakres prac

1.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1 Wizja lokalna w terenie

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE INWESTYCJI

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.5 ODSTĘPSTWA

1.6 BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - WYMAGANIA OGÓLNE

  - KRYTERIA PROJEKTOWE

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU   I ARCHITEKTURY

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA

  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  PRAC

  - WYMAGANIA DODATKOWE

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

3.2  PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE

BUDOWLANE

3.3  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

3.4  INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

3.5  DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej wraz z zapewnieniem możliwości podłączenia kotłów gazowych o parametrach podanych poniżej,

- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników,

- uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z żądania właściwego organu administracji,

- Zgloszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę / uzyskanie pozwolenia na budowę,

- demontaż istniejących pieców kaflowych,- ZADANIE WYKONANE ZOSTANIE SAMODZIELNIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- wykonanie robót instalacyjnych oraz montażowych,

- wykonanie czynności odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami prawa służby,

- uruchomienie instalacji oraz wykonanie instrukcji eksploatacji.

1.1.1 Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji:

Miejscowość: Nowy Tomyśl

Gmina: Nowy Tomyśl

Powiat: Nowotomyski

Województwo: Wielkopolskie

Inwestycja zlokalizowana została na działkach o nr ewidencyjnym 891, 271/4, 956, 512/3, 878/9, 262/1, 1427/10, 955, 890/1, 526, 919 oraz 995/3. wykonanie prac dotyczy lokali wymienionych w poniższej tabeli.

    - Stan istniejący

Realizowana inwestycja dotyczy lokali w budynkach wielorodzinnych w Nowym Tomyślu.

Obiekty  posiadają następujące parametry:

Rodzaj systemu grzewczego przedmiotowych lokali mieszkalnych:  piece kaflowe.

1.1.3 Stan projektowany – parametry charkteystyczne określające zakres prac

Stan projektowany obejmuje:

- wykonanie gazowej instalacji wewnętrznej

- Montaż kotłów gazowych w każdym lokalu

- Demontaż istniejących piecy kaflowych – ZADANIE WYKONANE ZOSTANIE  SAMODZIELNIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, techniczno budowlanymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnień. Wykonana dokumentacja winna być kompletna oraz zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

1.2.1 Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań.

Zamawiający dopuszcza możliwość przed złożeniem oferty przez Wykonawcę przeprowadzenia inspekcji terenu inwestycji w celu określenia wszystkich możliwych czynników mogących mieć wpływ na sposób wykonania zadania.

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE INWESTYCJI

W ramach przedsięwzięcia w istniejących lokalach zainstalowane zostaną kotły gazowe   o parametrach podanych poniżej:

- typ kotła: kocioł kondensacyjny c.o. + c.w.u. z zamkniętą komorą spalania,

- moc kotła: 24 kW,

- paliwo: gaz ziemny,

Pomieszczenia przeznaczone na montaż kotła gazowego muszą spełniać wszystkie wymagane prawem i normami parametry a przede wszystkim muszą posiadać:

- Minimalną wymaganą obowiązującymi przepisami kubaturę,

- Przewody  kominowe spalinowo nawiewne dostosowane  do  wymagań  związanych z zastosowaniem paliwa gazowego,

- Przewody  kominowe wentylacji wywiewnej dostosowane  do  wymagań  związanych z zastosowaniem paliwa gazowego,

- Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia (jeśli pomieszczenie posiada drzwi).

W ramach przedsięwzięcia w istniejących lokalach dodatkowo zostanie zdemontowana istniejąca oraz zainstalowana nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami o podanych poniżej parametrach:

- Typ instalacji: wodna w systemie zamkniętym,

- Parametry: 75/65/20oC

  - SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Modernizacja instalacji gazowej w lokalach

W celu osiągnięcia podniesienia sprawności systemu grzewczego przedmiotowych lokali w Nowym Tomyślu Wykonawca dobierze do każdego z nich kotły gazowe o mocy 24 kW, zasilane z istniejącej sieci gazowej. Kotły zainstalować należy w pomieszczeniach, które posiadają wymagana przepisami kubaturę oraz mają zapewnioną wentylację spalinowo- nawiewną oraz wywiewną.

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać wewnętrzną instalację gazową na podstawie uzyskanych od gestora sieci gazowej warunków przyłączenia oraz obowiązujących przepisów.

Minimalne parametry użytkowe:

| Moc kotła | 24 kW |
| --- | --- |
| Liczba kotłów | 18 |
| Sprawność minimalna kotła | 98,00% |
| Zasilanie kotła | Gaz ziemny |
| Konstrukcja kotła | Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania |
| Instalacja odprowadzenia spalin | Według obowiązujących przepisów, Układ odprowadzający spaliny wykonany ze stali nierdzewnej o średnicy dostosowanej do charakterystyki kotła, z zewnętrzną izolacją cieplno – akustyczną. |
| Pomieszczenie na kocioł gazowy | Pomieszczenie na kocioł gazowy musi spełniać wszystkie wymagane prawem i normami parametry. |
| Wentylacja pomieszczenia na kocioł gazowy | według obowiązujących przepisów |

Wewnętrzna instalacja gazowa o następujących parametrach użytkowych:

| Pobór gazu ziemnego | Do 10 m3/h |
| --- | --- |
| Rodzaj gazu | wysokometanowy |
| Instalacja gazowa wewnętrzna | Z przewodów stalowych lub miedzianych wg PN i EN |

Dla każdego z lokali należy uzyskać od gestora sieci warunki przyłączenia wskazując jako urządzenie gazowe: kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. + c.w.u. o mocy Q = 24 kW.

Dla każdego z lokali należy uzyskać opinię kominiarską, która zawierać musi informacje odnośnie sposobu odprowadzania spalin, odnośnie wentylacji nawiewnej i wywiewnej.

Dla każdego z lokali konieczne jest sporządzenie inwentryzacji w celu opracowania rzutów na których wskazywać się będzie trasy instalacji i lokalizację kotła gazowego.

Dla każdego z lokali konieczne będzie opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o pozwolenie na budowę jeśli tak zadecyduje Urząd.

W każdym lokalu należy zdemontować istniejącą instalację kotłowni węglowej wraz z kotłem oraz dostosować instalację elektryczną do nowego kotła i obowiązujących przepisów (w przypadku konieczności).

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonać z zastosowaniem odpowiednich rur osłonowych.

Lokalizację liczników gazu założyć należy na klatce schodowej przy wejściu do każdego z przedmiotowych lokali – chyba, że gestor sieci gazowej narzuci inne rozwiązanie.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w lokalach

W celu osiągnięcia podniesienia sprawności systemu grzewczego przedmiotowych lokalai w Nowym Tomyślu Wykonawca dobierze do każdego z nich grzejniki. Wykonawca sporządzi bilans mocy cieplnej dla każdego z lokali i na tej podstawie dobierze grzejniki.

Dodatkowo zdemontować należy istniejące piece kaflowe – ZADANIE ZOSTANIE WYKONANE SAMODZIELNIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Minimalne parametry użytkowe:

| Instalacja centralnego ogrzewania | Instalacja wodna w systemie zamkniętym |
| --- | --- |
| Materiał | Miedź, stal wysoko węglowa lub tworzywo sztuczne |
| Izolacja | Przewody rozdzielcze oraz komponenty centralnego ogrzewania należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła ʎ=0,035 W/(m2K ) |
| Przejścia przez przegrody | Przejścia przewodów centralnego ogrzewania przez przegrody poziome i pionowe należy wykonać w tulejach ochronnych zabezpieczonych materiałem elastycznym |
| Grzejniki | Montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi wyposażonymi w głowicę umożliwiającą regulację temperatury w zakresie min 628C. Lokalizacja i montaż grzejników w klasach i pomieszczeniach lokali musi zapewnić stałą temperaturę wymaganą dla danego pomieszczenia, dobry rozkład ciepła oraz komfort przebywającym w nich osobom. |

Podane powyżej parametry zostały ustalone na podstawie posiadanych materiałów koncepcyjnych  oraz wstępnych założeń Zamawiającego. Wykonawca powinien zweryfikować podane informacje w dokumentacji projektowej.

Uwaga! Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne wielkości określone będą w czasie wykonywania projektu budowlanego.

  - ODSTĘPSTWA

W przypadku zmian parametrów podanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

  - BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII

Wykonawca uwzględniać musi wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanych rozwiązań.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

  - KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454),

oraz spełniać wymagania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 poz. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych) (Dz.U. 2016 poz. 770 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych), (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.);

Dodatkowo cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie  dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone”  jest warunkiem rozpoczęcia prac realizacyjnych.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU   I ARCHITEKTURY

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką inżynierską. Wszelkie prace winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Wykonawca winien uzyskać wszystkie wymagane prawem opinie,  uzgodnienia oraz warunki techniczne dla nowoprojektowanych elementów instalacji wewnętrznej.

Zarówno Instalacja wewnętrzna gazowa jak i instalacja centralnego ogrzewania zostanie zaprojektowana jako nowa z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowania. Instalacje te powinny być wykonane w sposób niezagrażający użytkownikom oraz zapewniający ochronę przed zniszczeniem. Instalacje wpływające na bezpieczeństwo użytkowania powinny być oznakowane w sposób jednoznaczny i czytelny.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA

Bezwzględnie zachować należy estetykę lokali i pozostawić pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.

  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac zgodnie z umową oraz za jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych, zastosowanych materiałów. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowane przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru.

  - WYMAGANIA DODATKOWE

- Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego, natomiast zakres zadań należy traktować sztywno.

- Projektant wykona  dokumentacje projektową, zawierającą cały zakres rzeczowy objęty niniejszym Programem Funkcjonalno Użytkowym.

- Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować jako koncepcyjne, stąd też na bazie niniejszego dokumentu sporządzi on projekt docelowych rozwiązań i uzgodni je z Zamawiającym.

- Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na terenie objętym opracowaniem.

- Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

  - DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Brak. Projektant uzyska wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem.

  - PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z  tytułu opisanego w tabeli poniżej:

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Ulica | Własność / władanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowy Tomyśl | 891 | Mickiewicza 2/1 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 2 | Nowy Tomyśl | 891 | Mickiewicza 2/2 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 3 | Nowy Tomyśl | 891 | Mickiewicza 2/4 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 4 | Nowy Tomyśl | 271/4 | Mickiewicza 9/3 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 5 | Nowy Tomyśl | 271/4 | Mickiewicza 9/4 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 6 | Nowy Tomyśl | 271/4 | Mickiewicza 9/5 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 7 | Nowy Tomyśl | 956 | Poznańska 8/4 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 8 | Nowy Tomyśl | 956 | Poznańska 8/5 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 9 | Nowy Tomyśl | 512/3 | Poznańska 9/2 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 10 | Nowy Tomyśl | 512/3 | Poznańska 9/3 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 11 | Nowy Tomyśl | 878/9 | pl. Niepodległości 9/1 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 12 | Nowy Tomyśl | 262/1 | pl. Niepodległości 18/6 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 13 | Nowy Tomyśl | 1427/10 | Kolejowa 35/1 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 14 | Nowy Tomyśl | 955 | Poznańska 6/3 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 15 | Nowy Tomyśl | 890/1 | pl. Niepodległości 1/1 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 16 | Nowy Tomyśl | 526 | Poznańska 17/7 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 17 | Nowy Tomyśl | 919 | Witosa 3/2 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |
| 18 | Nowy Tomyśl | 995/3 | Poznańska 28/2 | Gmina Nowy Tomyśl, własność |

Dodatkowo na końcu niniejszego opracowania jako załącznik przedstawiono uproszczone wypisy z ewidencji gruntów dla poszczególnych działek.

  - PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2016 poz. 290, z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2015 poz. 1775 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy); (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2015 poz. 122 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska) (tekst jednolity 2016, Dz. U. 2016 poz. 672 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) Dz.U. 2016 poz. 778,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ((Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody) Dz.U. 2016 poz. 422 z późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ((Dz.U. 2014 poz. 1923);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.U. 2016  poz. 1570 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych), (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.);

- Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 736 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 799),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

Normy:

- PN-EN 12279:2004/A1:2007 - Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -Wymagania funkcjonalne,

- PN-EN 12327:2013-02 - Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne,

- N-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory Część 1: Wymagania i warunki techniczne,

- PN-EN 12831-1:2017-08: Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3,

- N-M-75002: 2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – Wymagania ogólne i badania,

- PN-EN 215:2015 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań,

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTI INSTAL,  2001.08., zeszyt nr2,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych, oprac.COBRTI INSTAL, 2003.05., zeszyt nr6,

- Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI INSTAL, 2004., zeszyt nr10,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, roboty ziemne i konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej,

- Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal”.

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z najaktualniejszych aktów prawnych, przepisów oraz norm. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich aktów prawnych i normatywnych. Spis ww. aktów prawnych i normatywnych nie stanowi wykazu zamkniętego obowiązujących przepisów.

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Brak.

3.5 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę / zgloszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i umowy.