8/ZP/OCE/2024 Opole, 2024-04-11

Dotyczy postępowania na:

**Remont nawierzchni placów utwardzonych i chodników na terenie budynku administracyjno-dydaktycznego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Głogowskiej 27.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający, tj. Opolskie Centrum Edukacji przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły w dniach 10.04.2024 r. i 11.04.2024 r. od Wykonawców.

**Pytanie 1.**

W związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia utworzonych w systemie BDO kart przekazania odpadów jako potwierdzenie przekazania odpadów do dalszego zagospodarowania?

**Odpowiedź:**

Utylizacja odpadów jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie będzie wymagał przekazania kart odpadów.

**Pytanie 2.**

Czy do wykonania dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm można zastosować kruszywo betonowe?

**Odpowiedź:**

Tak, przy odpowiednim zgęszczeniu IS=0,97 można użyć tego kruszywa.

**Dyrektor**

**mgr Ireneusz Podolak**