## PAKIET NR 1
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1*
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% ukątowanie części haptycznych 5 – 10 stopni z PMMA wielkość optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od –5,0D do +30,0D (od +6,0D do +30,0D co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 30
2. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 9 lub 7 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D), dodatek do bliży +3,0D lub +2,50D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 20
3. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji asrtygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa do o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm dostępność mocy cylindrycznej: 1,0D, 1,5D, 2,25D, 3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D dostępność mocy sferycznej: od +6,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D)** współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 800
4. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 9 lub 7 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0mm długość całkowita 13,0mm dostępność mocy cylindrycznej: 1,0D, 1,5D, 2,25D, 3,0D, 3,75D dostępność mocy sferycznej: od +6,0D do +30D dodatek do bliży +3,0D lub +2,50D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 10
5. | Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji sferyczna, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej moc optyczna od +6,0 do 30,0 D co 0.5D i od 31,0 D do 40,0D - co 1.0D | 1500
6. | Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji asferyczna, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej moc optyczna od +6,0 do 30,0 D co 0.5D | 800
7. | Soczewka zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji optyka sferyczna z optyką dyfrakcyjną trifokalna, akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filtrującymi światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni, część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0mm, zakres dioptrażu od +14,0D do +30,0D (co 0,5D) od +31,0D do +34,0D (co 1D), dodatek do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 100
8. | soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa, posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korecji astygmatyzmu rogówkowego wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%; optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną; trifokalna; dodatek mocy do bliży +3,25D; widzenie pośrednie +2,17D; przednio dwuwypukła powierzchnia optyki; z chromoforem filtrującym promieniowanie UV; z chromoforami filtrującymi światło niebieskie; angulacja części haptycznych 0 stopni; współczynnik refrakcji 1,55; średnica optyki 6,0mm; długość całkowita 13,0mm; część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali; zakres dioptrażu: +6,0D do +30,0D (co 0,5D), od +31,0D do +34,0D (co 1D); moc cylindra: 1D, 1,5D, 2,25D, 3D, 3,75D | 50
|  | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za miesiąc | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa aparatu | Nr katalogowy aparatu
9. | Dzierżawa systemu (aparatu) wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych. | 24
RAZEM (pozycje od 1 do 9)
* Zamawiający wymaga dołączenia do pakietu - przy pierwszej dostawie - ośmiu systemów implantacyjnych (indżektorów i pęset) oraz dwóch implantatorów automatycznych kompatybilnych z aparatem Centurion posiadanym przez Zamawiającego
** dla poz. 3 na czas trwania umowy Wykonawca zapewni do użytkowania dwa zestawy narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu
W przypadku soczewek z pozycji 3, 5, 6 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powięszenia depzytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęsciej używanych.
Dotyczy pozycji nr 9
Dzierżawiony system wspierający pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych musi umożliwiać kalkulację soczewki wewnątrzgałkowej w tym torycznej oraz całościowe zaplanowanie zabiegu uwzględniające optymalną lokalizację cięć, cięcia relaksacyjne, oś wszczepu soczewki torycznej oraz cent rację soczewki. System musi umożliwiać wyświetlanie powyższych parametrów w okularze mikroskopu operacyjnego.
Minimalne parametry techniczne:
1. Moduł diagnostyczny musi wykonywać minimum pomiary: południk rogówki stromy i płaski, moc cylindra, odległość „white to white”, średnica źrenicy, oś widzenia
2. Moduł planujący musi być wyposażony w minimum formuły kalkulacji mocy soczewki wewnątrzgałkowej: SRK-T, Holladay I, Holladay II, Holladay R, Hoffer-Q, Haigis
3. Możliwość wyliczenia dla poszczególnych operatorów indywidualnej stałej A soczewki wewnątrzgałkowej.
4. Możliwość wyliczenia astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) dla wskazanego chirurga.
5. System musi określać lokalizację cięcia głównego oraz cięć pomocniczych.
6. Moduł diagnostyczny wyposażony w kamerę HD, wykonujący zdjęcia oka pacjenta w celu późniejszego rozpoznania oka w czasie zabiegu.
7. Możliwość wyświetlenia w mikroskopie ustawienia soczewki wewnątrzgałkowej w torebce (centracji) względem: źrenicy, rąbka, osi widzenia i kapsuloreksji.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

## PAKIET NR 2
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Soczewka akrylowa hydrofilna, asferyczna, bezaberracyjna, uwodnienie: 26%, index refrakcji 1.46, ostre krawędzie na 360⁰ tylnej części optycznej i haptycznych soczewki, filtr UV, soczewka jednocześciowa z 4 oddzielnymi haptykami narożnymi, każdy z haptyków ma kształt owalny z otworem w środku, znacznik położenia soczewki wewnątrz otworu haptyka, średnica cześci optycznej: 6mm w zakresie +10D do +30D, 6.2mm w zakresie 0D do +9D, średnica całkowita uzależniona od mocy soczewki: 11mm w zakresie 0D do +15D, 10,7mm w zakresie +15.5D do +22D, 10.5mm w zakresie +22.5D do +30D. Zakres dioptraży od 0D do +30D; w zakresie 0D do +10D co 1 D, w zakresie +10D do +30D co 0.5D. Implantacja przez cięcie 1.8mm lub 2.2mm | 500
2. | Soczewka akrylowa hydrofilna, asferyczna, bezaberracyjna, uwodnienie: 26%, index refrakcji 1.46, funkacja anti-glare redukująca odblaski, ostre krawędzie na 360⁰ tylnej części optycznej i haptycznych soczewki, filtr UV, soczewka jednoczęściowa o 3-stopniowej stabilizacji haptyków, 4 pełnymi haptyki narożne (bez otworów), znacznik położenia soczewki z boku haptyka, średnica cześci optycznej uzależniona od dioptrażu: 6.2mm w zakresie 0D do +15D, 6.0mm w zakresie +15.5D do +22D, 5.6mm w zakresie +22.5D do +30D, średnica całkowita uzależniona od mocy soczewki: 11mm w zakresie 0D do +15D, 10,7mm w zakresie +15.5D do 22D, 10.5mm w zakresie 22.5D do 30D. Zakres dioptraży od 0D do +30D; w zakresie 0D do +10D co 1 D, w zakresie +10D do +30D co 0.5D. Implantacja przez cięcie 1.8mm | 30
3. | Injector jednorazowy, tłokowy, sprężynowy do cięcia 2.2mm dostosowany zarówno do soczewek hydrofilnych jak i hydrofobowych. W zestawie injector + kardridż. Sprzęt kompatybilny z soczewkami opisanymi w pakiecie. | 530
4. | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa hydrofilna, zapakowana fabrycznie do injektora, średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu, ostre brzegi wzdłuż części optycznej 3600, cztery części haptyczne posiadające 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu z torebką soczewki (zapobiega fałdowaniu się torebki). Współczynnik uwodnienia 26% Dioptraż od +10,0D do +30,0D (co 0,5D) Średnica optyczna od 5,85mm dla +30,0D do 6,15mm dla +10,0D Średnica całkowita 10,3mm dla +30,0D do 10,8mm dla +10,0 D Angulacja haptyków 60 Z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG | 300
RAZEM (pozycje od 1 do 4)
W przypadku soczewek z pozycji 1 oraz 4 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powięszenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęsciej używanych.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

## PAKIET NR 3
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna, asferyczna, współczynnik refrakcji 1,456 budowa 4-haptyków Średnica części optycznej 5,7mm Długość całkowita 12,5mm Implantacja przez cięcie 2,4mm Dioptraż od -5,0D do +35,0D co 0,5D Filtr UV Jednorazowy zestaw do implantacji | 800
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa, z przednią częścią asferyczną, a tylną częścią sferyczną średnica optyczna 6,0mm długość całkowita 13,0mm stopień uwodnienia mniejszy niż 0,4 % dioptraż od +11,0D do +27,0D (co 0,5D) oraz od +27,0D do +30,0D (co 1,0D) implantacja przez cięcie równe lub większe niż 2,0 mm współczynnik refrakcji 1,52 filtr UV oraz filtr światła niebieskiego barwiona na poziomie polimeru poprzez impregnację monomerami krawędzie części optycznej i dwóch części haptycznych z efektem piaskowania zapobiegającego PCO jak i odbiciom światła (efekt halo) ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej i częściach haptycznych (360º) Soczewka z hydrofobowego materiału pozyskiwanego w procesie re -cross-linkingu tworzącego gęstą sieć polimerów zapobiegającą powstawaniu mikro wakuoli i blaknięciu soczewki Soczewka fabrycznie załadowana do implantatora | 500
RAZEM (pozycje od 1 do 2)
W przypadku soczewek z pozycji 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powięszenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęsciej używanych.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

## PAKIET NR 4
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa hydrofobowa, monofokalna, sferyczna, całkowicie zapakowana, wykonana z akrylu hydrofobowego z powierzchnią pokrytą heparyną haptyka - sklepienie stopniowe Średnica części optycznej 6,0mm Długość całkowita 13mm Implantacja przez cięcie 2,2-2,6mm w zależności od dioptrażu Dioptraż od +4,0D do +34,0D co 0,5D | 500
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa, monofokalna, toryczna korygująca astygmatyzm, hydrofilna o powierzchni hydrofobowej, jednoogniskowa, bitoryczna, asferyczna, wraz z kartridżem do implantacji średnica optyczna 6,0mm długość całkowita 11,0mm dioptraż sfera od -10,0D do +32,0D (co 0,5D) cylinder od +1,0 do +12,0D (co 0,5D) implantacja przez mikrocięcie 1,8 mm | 100
RAZEM (pozycje od 1 do 2)
W przypadku soczewek z pozycji 1 Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu soczewek w wymaganym zakresie mocy z każdej minimum 2 sztuki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powięszenia depozytu do 10 sztuk z rozmiarów najczęsciej używanych.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

## PAKIET NR 5
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation |  | zestaw | 150
1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5
2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5
3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1
4 | Kieliszek | 60ml | Sztuka | 1
5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3
6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1
10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1
11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1
12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1
13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2
15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1
16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1
17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2
18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1
19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8
20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1
21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1
22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1
23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1
24 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1
25 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1
26 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1
27 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1
28 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1
29 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1
30 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1
31 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1
32 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1
33 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1
34 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1
35 | Worek na tacę |  | sztuka | 1
36 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1
2. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation oraz fakoemulsyfikacji |  | zestaw | 30
1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5
2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5
3 | Kaniula do hydrodyssekcji | 25g | sztuka | 1
4 | Nóż Slit HP | 2,2mm | sztuka | 1
5 | Nóż Sideport | 1,2mm | sztuka | 1
6 | Tip typu Kelman | 0,9mm, ABS | sztuka | 1
7 | Przylepce | 2x15 cm | sztuka | 1
8 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1
9 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3
10 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
11 | Osłona plastikowa na oko |  | sztuka | 1
12 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
13 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1
14 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1
15 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1
16 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1
17 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
18 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2
19 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1
20 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1
21 | strzykawki | 5ml | sztuka | 3
22 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1
23 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8
24 | Kaniula | 27g | sztuka | 1
25 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1
26 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1
27 | Pęseta typu krokodylek | 23G | sztuka | 1
28 | Endodiatermia | 23G | sztuka | 1
29 | Igła fletowa | 23G | sztuka | 1
30 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1
31 | Kaseta do operacji tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1
32 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 23G | sztuka | 1
33 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1
34 | Strzykawka | 20 ml | sztuka | 1
35 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1
36 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1
37 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1
38 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1
39 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1
40 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1
41 | Zestaw do kropłówki |  | sztuka | 1
42 | Worek na tacę |  | sztuka | 1
43 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1
3. | Jałowy jednorazowy zestaw z narzędziami do operacji witrektomii 23g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation |  | zestaw | 150
1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5
2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5
3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1
4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1
5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3
6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1
10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1
11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1
12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1
13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2
15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1
16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1
17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2
18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1
19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8
20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1
21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1
22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1
23 | Soft Tip Caniula | 23G | sztuka | 1
24 | Endosonda do lasera | 23G | sztuka | 1
25 | Zestaw do podawania oleju | 23 i 25G | sztuka | 1
26 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 23G | zestaw | 1
27 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500cięć/minutę, 23G | sztuka | 1
28 | Trokary z kaniulami z zaworami | 23G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1
29 | Strzykawki | 20ml | sztuka | 1
30 | Oświetlacz prosty | 23G | sztuka | 1
31 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1
32 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 23G | sztuka | 1
33 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1
34 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1
35 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1
36 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1
37 | Worek na tacę |  | sztuka | 1
38 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1
39 | Pęseta do ILM | 23G | sztuka | 1
4. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 25g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation |  | zestaw | 30
1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5
2 | Gaziki | 7,5x7,5 | sztuka | 5
3 | Przylepce | 2x15cm | sztuka | 1
4 | kieliszek | 60ml | sztuka | 1
5 | Gaziki okrągłe | średnie | sztuka | 3
6 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
7 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
8 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
9 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar M | sztuka | 1
10 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar XL | sztuka | 1
11 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1
12 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1
13 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
14 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | zestaw | 2
15 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | zestaw | 1
16 | Strzykawki | 2ml | sztuka | 1
17 | strzykawki | 5ml | sztuka | 2
18 | Gąbka do czyszczenia narzędzi |  | sztuka | 1
19 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 8
20 | Kaniula | 27g | sztuka | 1
21 | Kaniula | 25G zakrzywiona | sztuka | 1
22 | Pojemnik plastikowy | Okrągły, pojemność około 120ml, średnica około 10cm | sztuka | 1
23 | Pęseta ILM | 25G | sztuka | 1
24 | Igła fletowa z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1
25 | Endosonda do lasera | 25G | sztuka | 1
26 | Kaniula z silikonowym końcem | 25G | sztuka | 1
27 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 25G | zestaw | 1
28 | Gilotynowy nóż pneumatyczny | 7500 cięć/minutę, 25G | sztuka | 1
29 | Trokary z kaniulami z zaworami | 25G, po 3 sztuki w zestawie | zestaw | 1
30 | Strzykawki | 20 ml | sztuka | 1
31 | Oświetlacz prosty | 25G | sztuka | 1
32 | Linia ekstruzyjna |  | sztuka | 1
33 | Kaniula infuzyjna | 4mm, 25G | sztuka | 1
34 | Worek na panel przedni |  | sztuka | 1
35 | Worek odpływowy |  | sztuka | 1
36 | 3-drożny zawór odcinający |  | sztuka | 1
37 | Zestaw do kroplówki |  | sztuka | 1
38 | Worek na tacę |  | sztuka | 1
39 | Klips do trzymania drenów |  | sztuka | 1
5. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji witrektomii 27g na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Constellation |  | zestaw | 100
1 | Gaziki | 5x5 | sztuka | 5
2 | Kubek plastikowy 60ml |  | Sztuka | 1
3 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
4 | Fartuch jednorazowy | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
5 | Ręczniki do rąk | Papierowe, jałowe | sztuka | 1
6 | Obłożenie jednorazowe na stolik | 140x140 cm | sztuka | 1
7 | Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta | 160x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
8 | Strzykawki | 2ml, 2-częściowa | sztuka | 1
9 | Strzykawki | 3 ml z gwintem | Sztuka | 3
10 | strzykawki | 5 ml z gwintem | sztuka | 2
11 | Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego |  | sztuka | 1
12 | Pęseta ILM | 27G | sztuka | 1
13 | Kaniula z silikonowym końcem | 27G | sztuka | 1
14 | Kaseta do operacji przedniego i tylnego odcinka oka | 27G | zestaw | 1
15 | Taca plastikowa 25x13x5cm |  | Sztuka | 1
16 | Obłożenie na tacę |  | sztuka | 1
6. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji zaćmy na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Centurion |  | zestaw | 2500
1 | Kaseta Intrepid Ultra Balance 30 stopni | 8065752200 | sztuka | 1
2 | Kaniula do hydrodyssekcji | 27G | sztuka | 1
3 | Kaniula | 27G | sztuka | 1
4 | Obłożenie na stolik | 140x 140 cm | sztuka | 1
5 | Oblożenie dla pacjenta | 100x 120 cm | sztuka | 1
6 | Nóż do paracentezy | 1,2 mm | sztuka | 1
7 | Nóż typu Slit | 2,2 mm | sztuka | 1
8 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
9 | Mikrogąbka |  | sztuka | 6
10 | Sączek | 20 cm, 2S Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | sztuka | 1
11 | Fartuch z ręcznikiem | Rozmiar L, z ręcznikiem | sztuka | 1
12 | Fartuch | Rozmiar XL | sztuka | 1
13 | Podłokietniki jałowe | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | sztuka | 2
14 | Kubek | 120 ml | sztuka | 1
15 | Gaziki okrągłe |  | sztuka | 3
16 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
17 | kieliszek | 60ml | Sztuka | 1
18 | Folia na ekran |  | Sztuka | 1
19 | kaniula | 25G, zagięta | sztuka | 1
20 | Gaziki | 5 x 5 cm | sztuka | 5
21 | Gaziki | 8 x 8 cm | sztuka | 5
22 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 3 ml | sztuka | 2
23 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 5 ml | sztuka | 2
24 | Strzykawka z gwintem 3-częściowa | 1 ml | sztuka | 1
25 | Ręcznik papierowy |  | sztuka | 1
26 | Taca | 13 x 13 cm | sztuka | 1
27 | BSS*** | 500 ml | sztuka | 1
28 | BSS | 15ml | sztuka | 1
7. | Jałowy jednorazowy zestaw do operacji zaćmy na posiadanym przez Zamawiającego aparacie Infiniti |  | zestaw | 200
1 | Kaseta z workiem odpływowym |  | sztuka | 1
2 | BSS | 15 ml | sztuka | 2
3 | Kaniula do hydrodyssekcji | 27G | sztuka | 1
4 | Kaniula | 27G | sztuka | 1
5 | Obłożenie na stolik | 140 x 140 cm | sztuka | 1
6 | Fartuch | Rozmiar L/pakiet wierzchni z ręcznikiem | sztuka | 1
7 | Fartuch | Rozmiar XL | sztuka | 1
8 | Obłożenie dla pacjenta | 100 x 120 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną oraz zbiornikiem na płyny | sztuka | 1
9 | Nóż do paracentezy | 1,2 mm | sztuka | 1
10 | Nóż typu Slit, HP | 2,2 mm | sztuka | 1
11 | Osłonka plastikowa na oko |  | sztuka | 1
12 | Podłokietniki | Do obłożenia fotela operatora, 2 sztuki | sztuka | 2
13 | Sączki | Do odprowadzania płynów z worka spojówkowego | sztuka | 2
14 | Mikro gąbka |  | sztuka | 6
15 | miseczka | 120 ml | sztuka | 1
16 | Gaziki okrągłe |  | sztuka | 3
17 | Gaziki | 5 x 5 cm | sztuka | 5
18 | Gaziki | 8 x 8 cm | sztuka | 5
19 | Taca | 13 x 13 cm | sztuka | 1
20 | kubek | 60 ml | sztuka | 1
21 | kaniula | 25G, zagięta | sztuka | 1
22 | Pęseta plastikowa |  | sztuka | 1
23 | Strzykawka z gwintem (3 –częściowa) | 5 ml | sztuka | 2
24 | Strzykawka z gwintem (3 –częściowa) | 2 ml | sztuka | 2
25 | Strzykawka z gwintem (3-częsciowa) | 1 ml | sztuka | 1
26 | Ręcznik papierowy |  | sztuka | 1
27 | Tip typu Mini Flared | 45st. | sztuka | 1
28 | Osłonka na tip | 0,9 mm typ Ultra | sztuka | 1
RAZEM (pozycje 1-7)
*Zamawiający zastrzega możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy, składu zestawów wg potrzeb Zamawiającego - bez zmiany ceny zestawów (zmiana składu zestawu nie przekraczająca 10% wartości brutto zestawu)
**Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia kasety na zewnątrz jałowego, jednorazowego zestawu do usuwania zaćmy
*** BSS oznacza roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%. Płyn musi być pakowany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego (polipropylen nie zawierający DEHP) o pojemności 500ml, zakończony gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65mm. Minimalna średnica szyjki 15mm, maksymalna średnica 25mm
Zamawiający dopuszcza wystawianie faktury nie na całe zestawy, pod warunkiem utrzymania ceny za całość zestawu (nie więcej niż 3 pozycje asortymentowe fakturowane osobno). Proszę zaznaczyć które pozycje planuje Wykonawca fakturować osobno i proszę wskazać poszczególne ceny jednostkowe netto i brutto asortymentu.

## PAKIET NR 6
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Głowica kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System*. Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piesoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowy. Ruch poprzeczny jest sterowany niezaleznie od ruchów wzdłuznych, istnieje możliwość całkowitego wyłączernia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych | 6
2. | Głowica kompatybilna z aparatem Centurion Vision System*. Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piesoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowy. Ruch poprzeczny jest sterowany niezaleznie od ruchów wzdłuznych, istnieje możliwość całkowitego wyłączernia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych | 8
3. | Autosert: zautomatyzowany indżektor do implantacji soczewek wewnątrzgakowych, kompatybilny z aparatem Centurion* | 4
RAZEM (pozycje od 1 do 3)
* aparaty Infiniti Viosion System oraz Centurion Vision System będące na wyposażeniu Zamawiającego
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

## PAKIET NR 7
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk/kompletów/zestawów* | Cena jednostkowa netto za zestaw/sztukę/komplet | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Jednorazowe trokary z kaniulami z zaworami 23g, 6mm do aparatu Constellation | zestaw | 24
2. | Oświetlacz typu Chandelier 25g do aparatu Constellation | sztuka | 24
3. | Oświetlacz szerokokątny 23g do aparatu Constellation | sztuka | 36
4. | Endosonda do lasera z elastycznym końcem 23g do aparatu Constellation | sztuka | 32
5. | Zestaw do podawania i odsysania oleju 20g, 23g i 25g do aparatu Constellation | sztuka | 32
6. | Kaniula infuzyjna 23g do aparatu Constellation | sztuka | 12
7. | Końcówki I/A bimanualne do fakoemulsyfikacji do aparatu Centurion | komplet | 12
8. | Nóż typu V-lance 19G | sztuka | 84
9. | Endosonda do diatermii 25g do aparatu Constellation | sztuka | 12
10. | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego do fakoemulsyfikacji do aparatu Infiniti | sztuka | 24
11. | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego do fakoemulsyfikacji do aparatu Centurion | sztuka | 24
12. | Pęseta do diatermii do aparatu Centurion | sztuka | 24
13. | Przewód do diatermii silikonowy do aparatu Centurion | sztuka | 24
14. | Elastyczna wysuwana pętla do błon ILM lub ERM – 25g | sztuka | 24
RAZEM (pozycje od 1 do 14)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 8
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za zestaw/sztukę/komplet | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Barwnik do ILM;, skład: luteina rozpuszczalna – 2%, błękit brylantyny – 0,05%, błękit trypanu – 0,15%. Fiolka 1ml | sztuka | 100
2. | Naturalny barwnik do szklistki, zawiera krystaliczną luteinę pozyskiwaną z nagietka; skład: krystaliczna luteina – 2%. Fiolka 1ml | sztuka | 100
RAZEM (pozycje od 1 do 2)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 9
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość zestawów/sztuk* | Cena jednostkowa netto za zestaw/sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Pęseta typu Bonn do szycia, jednorazowa, metalowa, z platformą, ząbki 2x1 | sztuka | 50
2. | Pęseta do kapsuloreksji, metalowa, jednorazowa, typ Utrata, rękojeść typu Castroviejo, proste ramię robocze | sztuka | 50
3. | Nożyczki tęczówkowe metalowe, jednorazowe, proste, ostre, 10cm | sztuka | 20
4. | Rozwórka metalowa jednorazowa, prosta, typ Kratz-Barraquer | sztuka | 10
5. | Manipulator typu Sinskey, zagięty, metalowy, jednorazowy | sztuka | 10
6. | Dwustronna łyżeczka do gradówki 1,5mm/4mm, metalowa, jednorazowa | sztuka | 10
7. | Imadło delikatne, zagięte, bez zamka, metalowe, jednorazowe | sztuka | 50
8. | Cyrkiel z podziałką jednorazowy, metalowy | sztuka | 10
9. | Jednorazowy zestaw narzędzi stalowych do operacji okulistycznych, zapakowany w sterylny plastikowy blister z dopasowanymi do rozmiaru zawartych narzędzi wytłoczeniami gwarantującymi ochronę przed relokacją i desterylizacją, w skład którego wchodzą: - rozwórka typu Kratz-Barraquer, - nożyczki tęczówkowe proste z zaostrzonymi końcówkami, - pęseta do kapsuloreksji typ Utrata, płaska rękojeść, odgięte ramiona robocze, - manipulator typu Sinskey, zagięty - pęseta typu Bonn z platformą do szycia, rozmiar końcówki 0,8mm, ząbki 2x1 | zestaw | 50
10. | Rozszerzacz typ Punctal podwójnie zakończony O/L 138mm | sztuka | 20
11. | Nożyczki proste typ Iris, 10cm, ostre, O/L 100mm | sztuka | 20
12. | Nóż typu Slit, podwójna faza, 2,2mm, zakrzywiony, Multi-use | sztuka | 24
13. | Nóż do paracentezy, typ MVR, 1,1mm, zakrzywiony, Multi-use | sztuka | 60
14. | Manipulator typ Mushroom Tipped końcówka L, 1mm, zakrzywiona pod kątem 45 stopni, O/L 123mm | sztuka | 20
15. | Mikropęseta prosta, typ hoskinsnotches, 0,5mm notch, 5mm Tying platform, O/L 90mm | sztuka | 20
16. | Mikropęseta anatomiczna typ Tybing Kelman McPherson, 8mm Tying platform, O/L 85mm | sztuka | 40
RAZEM (pozycje od 1 do 16)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 10
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Pęseta do witrektomii typu Eckardt 23G wielorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 151mm +/-5mm,średnica 6,2mmv +/-0,2mm.W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | sztuka | 4
2. | Pęseta do witrektomii typu Eckardt 23G jednorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowe oznaczenie w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 143mm +/-5mm,długość części chwytnej 4,3mm +/-0,2mm. (1opk=5szt) | sztuka | 4
3. | Wgłębiasz typu Kusaka wielorazowy, obustronny, z jednej strony koniec kulisty, z drugiej podłużny walcowaty, obie strony szorstko zakończone, rękojeść okrągła, żłobiona | sztuka | 2
4. | Retraktory tęczówkowe sterylne, jednorazowe. Wykonane z niebieskiego polymeru o długości 9mm +/-0,5mm i średnicy 0,15mm. Każdy retraktor posiada silikonowy, transparentny, bezbarwny stoper o średnicy zewnętrznej 1,5mm +/-0,2mm oraz średnicy wewnętrznej 0,5mm +/-0,1mm. Jedno opakowanie zawiera 5 sztuk retraktorów. | sztuka | 20
RAZEM (pozycje od 1 do 4)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 11
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość kompletów* | Cena jednostkowa netto za komplet | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Gumowe osłony sterylne do zwalniania ruchów mikroskopu oraz sterowania min. 3 funkcjami aparatu, kompatybilne z mikroskopem Zeiss typ Lumera 700. osłony do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie | komplet | 24
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 12
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 12
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Olej silikonowy, jałowy, gotowy do użycia, pakowany w strzykawce Objętość 10ml Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 1000 | Lepkość (w temp. 250C) 1267 mPaS Wskaźnik refrakcji (250C) 1,403 – 1,405 Zawartość końcowych grup OH: < 50 ppm Endotoksyny bakteryjne: <0,5 EU/ml Zawartość silanolu <100 ppm Zawartość acetonu <10 ppm Polidyspersyjność 1,5 Utrata masy 0% | szt. | 80
2. | Olej silikonowy, jałowy, gotowy do użycia, pakowany w strzykawce Objętość 10ml Produkowany z wysoce oczyszczonego oleju silikonowego 5000 | Lepkość (w temp. 250C) 5429 mPaS Wskaźnik refrakcji (250C) 1,403 – 1,405 Zawartość końcowych grup OH: < 50 ppm Endotoksyny bakteryjne: <0,5 EU/ml Zawartość silanolu <100 ppm Zawartość acetonu <10 ppm Polidyspersyjność 1,5 Utrata masy 0% | szt. | 5
RAZEM (pozycje od 1 do 2)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 13
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 13
Lp | przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Barwnik do przedniego odcinka o składzie 0,06% trypan blue rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Objętość fiolki - 1ml | fiolka | 300
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 14
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 14
Lp | przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość zestawów* | Cena jednostkowa netto za zestaw | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość zestawów w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Fluorowany w 100% perfuorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan <4%, perfluorohydrindan <2%) Objętość 7ml Gęstość 1,908 – 1,960 g/cm3 Wskaźnik refrakcji 1,313 – 1,316 w skład zestawu wchodzi: strzykawka, igła 18G i kaniula 20G | zestaw | 220
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość zestawów winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość zestawów przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze zestawy.

## PAKIET NR 15
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 15
Lp | przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Pierścień napinający torebkę soczewki, jednorazowego użytku. Pierścień wykonany z polimetakrylanu metylu. Rozmiar 13,00mm/11mm. | szt. | 120
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki

## PAKIET NR 16
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 16
Lp | Opis elementu zamówienia | Jm | Ilość ml lub szt. | Proponowana wielkość opakowania (w ml) | Ilość sztuk (zaokrąglona do 1 sztuki w górę) | Cena jednostkowa netto za ml/sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Gaz okulistyczny SF6 w pojemniku wielorazowego użytku o pojemności od 30 ml do 100 ml. W opakowaniu: 1xpojemnik z gazem, 1X zestaw do podaży gazu | ml | 3000
2. | Zestaw do podaży gazu w skład którego wchodzi: 1x filtr, 1x strzykawka 50 ml, 1x igła 30G, 1x opaska dla pacjenta | szt. | 260
RAZEM (pozycje od 1 do 2)
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
pola zaznaczone wskazanym kolorem - NIE WYPEŁNIAĆ

## PAKIET NR 17
Numer sprawy: 7/ZP/2019
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 17
Lp | przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość sztuk* | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto | Wartość brutto | Opakowanie handlowe (ilość sztuk w opakowaniu) | Nazwa katalogowa | Nr katalogowy
1. | Łopatka okulistyczna (szpatułka) jednorazowego użytku Zagięta pod kątem 45 st., 10 mm od końca, średnica końcówki 0,8 mm. Wyoblona końcówka pozwala na bezpieczną manipulację w oku. | szt. | 40
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
*Ilość sztuk winna być określona przez Wykonawcę - tj. należy ilość sztuk przeliczyć na ilość opakowań zaokrąglając do 1 pełnego opakowania handlowego w górę. W przypadku nieokreślenia opakowania handlowego przez Wykonawcę i nie wskazaniu ilości opakowań Wykonawca zobowiązuje się automatycznie do sprzedaży przedmiotu zamówienia na pojedyncze sztuki