## Część 1
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 01 - Lampy i świetlówki | Lampa UV 254/365 nm z filtrem | Vilber model: VL-6.LC lub równoważny: Lampa UV, 2-świetlówkowa, długość fali:254/365 nm, moc: 2 x 6 W (1 x 254 nm + 1 x 365 nm), wielkość filtra: 145 x 48 mm, natężenie promieniowania: 0.610 mW/cm2 dla 356nm – 0.400 mW/cm2 dla 254nm | 1 szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 40 dni

## Część 2
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 02 - Termohigrometry | termohigrometr wzorcowany | Miernik temperatury i wilgotności z możliwością pracy w trybie pomiaru bieżących wartości oraz odczytu wartości minimalnych i maksymalnych, - bezprzewodowy czujnik Funkcje: pomiar temperatury w °C w zakresie: -30°C do 70°C pomiar wilgotności w % RH w zakresie: 0 do 100 % RH rozdzielczość: w całym zakresie pomiarowym 0,1 dokładność °C: -/+0,2°C lub lepsza w zakresie pomiarowym 0°C do 70°C, -/+0,3°C w pozostałym zakresie pomiarowym dokładność pomiaru wilgotności RH -/+ 2%RH w zakresie 0 - 100% dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej (funkcja MIN/MAX) sygnalizacja niskiego stanu baterii automatyczenie odcięcie zasilania po 15 min. bezczynności | 1 szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 28 dni

## Część 3
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 03 - Opalarki | Opalarka | Silnik o mocy 2000 W, nagrzewanie do 600 ℃ i 3 regulowane tryby temperatury. W zestawie z nasadką pozwalająca na dokładne skierowanie strumienia gorącego powietrza na opalany przedmiot. | 1 szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 9 dni

## Część 4
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 04 - Mieszadła | Mieszadła magnetyczne | Cyfrowy wyświetlacz ułatwiający regulację parametrów i precyzyjne monitorowanie procesu Obwód bezpieczeństwa wyłączający grzanie automatycznie gdy temperatura płyty przekroczy ustawioną temperaturę o 25°C Cyfrowa regulacja prędkości od 100 do 1400 obr./min z dokładnością 2% i temperatury do 300°C Możliwość podłączenia opcjonalnego czujnika Pt 1000, zapewniającego precyzyjną kontrolę temperatury, dodatkową ochronę przed przegrzaniem oraz zwiększenie powtarzalności wyników Niezależny przycisk włączający grzanie zapobiegający przypadkowemu włączeniu tej funkcji; przycisk jest podświetlony w czasie gdy funkcja jest aktywna Posiada termoparę kontrolującą temperaturę łazni i statyw. | 1 szt | 13
2 | Pakiet 04 - Mieszadła | Mieszdło magnetyczne | Max. ogrzewanie do 280 °C Płyta wykonana z stali nierdzewnej, odporna na korozję, kontrola temperatury medium w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz LED temperatury i prędkości. System ostrzegania przed wysoką temperaturą Obudowa ABS z materiału ognioodpornego, odporna na słabe kwasy. Zakres prędkości: 100-1500 rpm Max. ilość preparatu(H2O): 3L | 1 szt. | 3
3 | Pakiet 04 - Mieszadła | Mieszdło magnetyczne | Sześciostanowiskowe funkcja grzania do 500 °C prędkość obrotów do 1600 rpm kontrolna grzania i prędkości mieszania osobna dla każdego stanowiska Objętość mieszania minimum 5 litrów dla każdego stanowiska ceramiczna płyta grzejna | 1 szt. | 1
4 | Pakiet 04 - Mieszadła | Mieszdło magnetyczne | 9 niezależnych stanowisk mieszania Bez grzania Zakres prędkości obrotów do 1200 rpm Maksymalna objętość cieczy do 2 litrów na jednym stanowisku | 1 szt. | 1
5 | Pakiet 04 - Mieszadła | Mieszdło mechaniczne | Mieszadło mechaniczne: Mieszadło płynną regulacją prędkości obrotów. Możliwość stosowania m.in do mieszania cieczy o niskiej i wysokiej lepkości i gęstości. Wyposażone w cyfrowy wyświetlacz pokazujący prędkość obrotów. Funkcja nastawy czasu. Prędkość obrotów max 1800 rpm +/- 200 rmp. Max. lepkość: 100000 cP Objętość mieszanej cieczy (H20): 40000ml, W zestawie ze statywem oraz prętami mieszającymi: M1501, M1202, M1601, M1802, M1401, M1901, M1303 | 1 szt. | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 56 dni

## Część 5
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 05 - Bloki grzewcze do mieszadeł | Bloki grzewcze do mieszadeł | Kompatybilne z mieszadłami Heidolph o średnicy płyty grzejnej 145 mm, uchwyt wielodołkowy do wkładów grzejnych, pokryty polimerem | 1 szt | 2
2 | Pakiet 05 - Bloki grzewcze do mieszadeł | Bloki grzewcze do mieszadeł | Kompatybilne z mieszadłami Heidolph,wkładka na kolby 25 mL, pokryta polimerem | 1 szt | 2
3 | Pakiet 05 - Bloki grzewcze do mieszadeł | Bloki grzewcze do mieszadeł | Kompatybilne z mieszadłami Heidolph,wkładka na kolby 50 mL, pokryta polimerem | 1 szt | 2
4 | Pakiet 05 - Bloki grzewcze do mieszadeł | Bloki grzewcze do mieszadeł | Kompatybilne z mieszadłami Heidolph,wkładka na kolby 100 mL, pokryta polimerem | 1 szt | 2
5 | Pakiet 05 - Bloki grzewcze do mieszadeł | Bloki grzewcze do mieszadeł | Kompatybilne z mieszadłami Heidolph,blok na kolby 250 mL, pokryty polimerem | 1 szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 56 dni

## Część 6
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 06 - Statyw magnetyczny | Statyw magnetyczny 16 probówek | Statyw magnetyczny do ręcznej izolacji materiału genetycznego, co najmniej 16 probówek w zakresach objętości 1,5-2,0 ml. | 1szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 9 dni

## Część 7
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 07 - Blok aluminiowy | Blok aluminiowy | blok aluminiowy przeznaczony do termostatowania probówek PCR o objętości 0,2 ml i płytek 96 dołkowych. Do stosowania w łaźni lodowej, wodnej lub na płycie grzewczej. | 1 szt | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 21 dni

## Część 8
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Timer / czasomierz / minutnik / stoper+2:6 | Jednokanałowy, możliwość mocowania za pomocą magnesu, zakres pomiaru: do 99 minut i 59 sekund, nastawiany co 1 sekundę, sygnał dźwiękowy po skończeniu odliczania, przyciski: M, S, START/STOP | 1 szt. | 19
2 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Rękawice ochronne przed zimnem | Rękawice chroniące dłonie i ramiona w pracy w ultra-zimnych temperaturach do -160°C. Gramatura: 300 -500 g/m2. Pięciopalczaste, oddychające, zapewniające ochronę przed rozpryskami cieczy i temperaturami kriogenicznymi. | 1 szt. | 3
3 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Rękawice ochronne przed wysoką temperaturą | Bawełniane, pięciopalczaste rękawice ochronne, zapewniające ochronę przed gorącem (dla ciepła kontaktowego do + 250°C), zimnem i przecięciem. | 1 szt. | 3
4 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Pojemnik do lodu z pokrywką | Pojemnik do lodu o pojemnosci 4 l, z pokrywą, którą można umieszczać pod kubełkiem lub kontenerem. Pojemnik wykonany ze sztywnego poliuretanu, zapewniającego odporność potrzebną w przypadku chłodzenia próbek wrażliwych na temperaturę. Do przechowywania między innymi lodu, zawiesiny lód-sól, itp. Dopasowana pokrywa wyposażona w przycisk, zapewniająca minimalny poziom odparowywania. | 1 szt. | 1
5 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Pojemnik do lodu z pokrywką | Pojemnik do lodu o pojemnosci 1 l, z pokrywą, którą można umieszczać pod kubełkiem lub kontenerem. Pojemnik wykonany ze sztywnego poliuretanu, zapewniającego odporność potrzebną w przypadku chłodzenia próbek wrażliwych na temperaturę. Do przechowywania między innymi lodu, zawiesiny lód-sól, itp. Dopasowana pokrywa wyposażona w przycisk, zapewniająca minimalny poziom odparowywania. | 1 szt. | 2
6 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Nóż z ostrzem łamanym + komplet ostrza zapasowych | Nożyk z ostrzem łamanym do cięcia kartonu i folii. Szerokość ostrza min. 9 mm, grubość ostrza min. 0,45 mm; materiał ostrza: stal,wbudowany łamacz ostrza, miękki uchwyt wykonany z elastomeru termoplastycznego, w zestawie 5 x ostrze | 1 op | 2
7 | Pakiet 08 - Akcesoria laboratoryjne | Kanistry z kranem 5 l | Pojemność 5 l, wyposażony w zintegrowany kranik. Szczelny, musi mieć możliwość autoklawowania, Wyposażone w rączkę. Wlew umieszczony u góry | 1 sztuka | 3
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 21 dni

## Część 9
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 09 - Wytrząsarki | Wytrząsarka typu vortex | Sterowanie: analogowe, Moc znamionowa: Przerywana, Orbita: 4,9 mm, Zakres prędkości: 300 – 2500 obr./min, Środowisko pracy: 4°C – 40°C, 20% – 85%RH, bez kondensacji | 1 szt | 1
2 | Pakiet 09 - Wytrząsarki | Wytrząsarka do probówek typu Vortex | Orbita wibracyjna 5 mm, możliwość przełączenie w tryb ciągły bądź automatyczny; Zakres prędkości: do 2500 ob./ min; Sterowanie: analogowe z regulacją prędkośći obrotowej, dodatkowa płytka na probówki o średnicy 20 mm | 1 szt | 5
3 | Pakiet 09 - Wytrząsarki | Wytrząsarka typu vortex | Zakres prędkości [obr./min]: 500-3000; Głowica: przystosowana do probówek od 0,2 mL do 50 mL; Tryb pracy ciągłej max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami); Max. objętość wytrząsania [mL] 30, Średnica ruchu [mm]- 4; Wymiary (W x D x H) [mm] 90 x 150 x 80; Waga nie większa niż 0,8 kg; Zasilanie [230V / 50 Hz]. | 1 sztuki | 3
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 40 dni

## Część 10
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 10 - Waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna | Precyzyjna waga z dokładnościa pomiaru 0.0001 g. Zakres ważenia do: 220 g. Zasilacz AC | 1 szt. | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 14 dni

## Część 11
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 11 - Drobne akcesoria laboratoryjne do zwierzętarni | Dziurkacz do uszu | Średnica dziurkowania: 2 mm. Stop / materiał: Stal nierdzewna i aluminium anodowane Długość: 11 -12 cm - autoklawowalne - spręzynowy system pozwalający na precyzyjne pobranie biopsji (niedopuszczalny system rewolwerowy) - bez uchwytu na pojemnik na pobrany materiał - przeznaczony do stosowania u zwierząt laboratoryjnych - ergonomiczne | 1 szt. | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 14 dni

## Część 12
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 12 - Waga elektroniczna | Waga elektroniczna | waga elektroniczna, -dokładność pomiaru 1g, -jednostki pomiarowe G - gram Lb - funt Ml - mililitr Oz - uncja, -kalibracja - automatyczna, -rodzaj baterii: 2 x 1.5 V AAA, -odczyt pomiaru: Wyświetlacz LCD - gwarancja: 24 miesiące, - maksymalna waga: 5000g | 1 szt. | 2
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 14 dni

## Część 13
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 13 - Pompy | Pompa perystaltyczna | Obudowa z tworzywa sztucznego ABS. Głowica przepływie 0.007 - 1330 ml/min Prędkość nastawy obrotów: 0.1 do 350 obr./min ze zmianą kierunku obrotów. Dokładność: 0.1 obr/min Nastawa czasu: 0.1s – 9999h Kontrola prędkości: Cyfrowe pokrętło Wyświetlacz: LCD 3.2” Klasa ochrony: IP31 Dostarczana z 2m wężyka w komplecie | 1 sztuka | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 21 dni

## Część 14
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 14 - Kolektory frakcji | Kolektor frakcji | Możliwość zebrania przynajmniej 160 frakcji do osobnych probówek Natężenie przepływu do 20 ml/min Interwał przynajmniej 60 minut na frakcję Tryby pracy: przynajmniej na podstawie licznika kropli oraz czasu zbierania frakcji | 1 sztuka | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 40 dni

## Część 15
Lp. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | Cena brutto (Ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nazwa producenta, nr katalogowy)
1 | Pakiet 15 - Refraktometr | Refraktometr | Do pomiaru próbek ciekłych, lepkich i stałych oświetlenie LED 589 nm i cyfrowy termometr 0-99 ° C. w metalowej obudowie z jasnym polem widzenia posiada połączenie termostatu Zakres pomiarowy: przynajmniej nD od 1,3000 do 1,7200; 0-95% Brix Dokładność: przynajmniej nD +/- 0,0002; +/- 0,1% Brixa Działka skali: nD 0,0005; 0,25% Brixa | 1 sztuka | 1
suma:
Maksymalny termin realizcji to: 28 dni
Termin gwarancji: 12 miesięcy