*Załącznik nr 1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Pakiet I*** | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| **Plecionka wchłanialna , powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 30/70) 50% stearynian wapnia. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite po 56-70 dniach. Poz. 4, 6, 8, 10 z powleczeniem antybakteryjnym.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | **Wartość brutto** | | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | |  | |  | |
| 1 | 4/0 | | okrągła 1/2 koła 22mm | od 70cm do 75cm | 1 | 108 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 2 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 22mm | od 70cm do 75cm | 1 | 288 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 3 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 26mm | od 70cm do 75cm | 1 | 792 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 4 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 26mm | od 70cm do 75cm | 1 | 108 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 5 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 30mm | od 70cm do 75cm | 1 | 600 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 6 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 30mm | od 70cm do 75cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 7 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 26mm | od 70cm do 75cm | 1 | 288 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 8 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 26mm | od 70cm do 75cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 9 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 30 mm | od 70cm do 75cm | 1 | 288 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 10 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 30mm | od 70cm do 75cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 11 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 37mm | od 70cm do 75cm | 1 | 556 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 12 | 0 | | okrągła 1/2 koła 37mm | od 70cm do 75cm | 1 | 448 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 13 | 0 | | okrągła 1/2 koła 30mm | od 70cm do 75cm | 1 | 288 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 14 | 1 | | okrągła 1/2 koła 37mm | od 70cm do 75cm | 1 | 484 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 15 | 1 | | okrągła 1/2 koła 40mm | od 70cm do 75cm | 1 | 1080 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 16 | 2 | | okrągła 1/2 koła 37mm | od 70cm do 75cm | 1 | 756 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 17 | 2 | | okrągła 1/2 koła 40mm | od 70cm do 75cm | 1 | 2716 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 18 | 2 | | okrągła 1/2 koła 40mm odczepiana | od 70cm do 75cm | 4 | 144 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 19 | 2 | | okrągła 1/2 koła 48mm odczepiana | od 70cm do 75cm | 4 | 144 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 20 | 3/0 | | Bez igły | od 70cm do 75cm | 2 | 360 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 21 | 2/0 | | Bez igły | od 70cm do 75cm | 5 | 360 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 22 | 1 | | Bez igły | od 70cm do 75cm | 2 | 144 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 23 | 0 | | Bez igły | od 70cm do 75cm | 2 | 360 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 24 | 2/0 | | progresywna o zakończeniu krótkim tnącym 24 mm | 120cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 25 | 1 | | Igła haczykowata typu „J” o zakończeniu krótkim tnącym 30 mm wzmocniona | 70cm | 1 | 216 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 26 | 2/0 | | okrągła 5/8 koła 26 mm | 70cm | 1 | 36 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 27 | 0 | | okrągła 5/8 koła 26 mm | 70cm | 1 | 36 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 28 | 2/0 | | okrągła typu  narta 26 mm | 120 cm | 1 | 36 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| 29 | 2 | | okrągła 1/2 koła 48mm | 90cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: ....................................... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu brutto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pakiet II*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dot poz. 1, 2 Szew syntetyczny monofilamentowy, wchłanialny jałowy pętlowy, 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach, wchłanianie po 180-220 dniach.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Dot poz. 1, 2 Szew syntetyczny monofilamentowy, wchłanialny jałowy pętlowy, 65-90% początkowej wytrzymałości węzła na rozciąganie po 28 dniach, wchłanianie po 180-220 dniach.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | | |  |  | |
| 1 | 1 | | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 150 cm | 1 | 48 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 2 | 0 | | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 150 cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 3 | 1 | | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 150 cm | 1 | 48 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 4 | 0 | | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 150 cm | 1 | 48 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 5 | 1 | | Okrągła 1/2 koła 48 mm | 150 cm | 1 | 48 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: ....................................... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu brutto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| ***Pakiet III*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Szew pleciony, syntetyczny, niewchłanialny, powlekany, poliester, każde włókno/przędza powlekane oddzielnie** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | | |  |  | |
| 1 | 3/0 | | Okrągła 1/2 koła 26 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 2 | 2/0 | | Okrągła 1/2 koła 26 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 3 | 0 | | Okrągła 1/2 koła 30 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 4 | 1 | | Okrągła 1/2 koła 37 mm | 75cm | 1 | 420 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 5 | 2 | | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 90cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 6 | 1 | | prosta odwrotnie tnąca 65mm | 75 cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | | |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu brutto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| ***Pakiet IV*** | | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| **Syntetyczny szew niewchłanialny, monofilament poliamidowy (nylon) z wył . poz. 12, 13 polipropylen z polietylenem, poz. 15 klej tkankowy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | **Wartość brutto** | | | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | |  | | |  | |
| 1 | 5/0 | | tnąca 3/8 koła 19 mm micro-point plastyczna | 45cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 2 | 4/0 | | tnąca 3/8 koła 19 mm micro-point plastyczna | 45cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 3 | 3/0 | | tnąca 3/8 koła 19 mm micro-point plastyczna | 45cm | 1 | 48 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 4 | 3/0 | | tnąca 3/8 koła 24 mm | 75cm | 1 | 1152 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 5 | 2/0 | | tnąca 3/8 koła 24 mm | 45 cm | 1 | 144 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 6 | 2/0 | | tnąca 3/8 koła 24 mm | 75 cm | 1 | 1582 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 7 | 2/0 | | tnąca 3/8 koła 30 mm | 90cm | 1 | 1152 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 8 | 2/0 | | tnąca 3/8 koła 24 mm | 90 cm | 1 | 1044 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 9 | 0 | | tnąca 3/8 koła 35 mm | 90 cm | 1 | 252 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 10 | 0 | | tnąca 3/8 koła 75 mm | 75 cm | 1 | 36 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 11 | 3/0 | | tnąca 3/8 koła 30 mm | 90 cm | 1 | 1044 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 12 | 3/0 | | 3/8 koła tnąca plastyczna z ostrzem micro-point 24 mm | 45 - 75 | 1 | 36 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 13 | 3/0 | | prosta tnąca 51 mm | 45 - 75 | 1 | 36 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 14 | 0 | | igła prosta okrągła 2x65mm | 75 cm | 1 | 72 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| 15 | klej tkankowy do cięć do 25cm z barierą antybakteryjną do 7 dni 5x0,5ml, wymagane badania kliniczne | | | | 5 | 2 | |  |  |  |  | |  | | |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu brutto: zł** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| ***Pakiet V*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Poz. 1-9 szew pleciony szybkowchłanialny, podtrzymywanie ok. 50% przy 5 dniach, 0% po 10-14 dniach, poz. 10-12 poliglaktyna 910, podtrzymywanie tkankowe ok. 75% po 14 dniach, średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Poz. 13 monofilament szybkowchlanialny, podtrzymywanie 70-80% po 5 dniach, wchłanianie po 56 dniach.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | **Igła** | | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | | | | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  | | | |  | |
| 1 | 4/0 | okrągła 1/2 koła 26mm | | od 70cm do75cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 2 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 26mm | | od 70cm do75cm | 1 | 108 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 3 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 26mm | | od 70cm do75cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 4 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 30mm | | od 70cm do75cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 5 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 37mm | | 90cm | 1 | 108 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 6 | 0 | okrągła 1/2 koła 30mm | | od 70cm do75cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 7 | 0 | okrągła 1/2 koła 37mm | | 90 cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 8 | 1 | okrągła 1/2 koła 37mm | | 90 cm | 1 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 9 | 2/0 i 0 | 3/8 koła odwrotnie tnąca 24 mm i 1/2 koła okrągła Trocarpoint 43 mm | | 70 cm i 90 cm | 2 | 36 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 10 | 1 | okrągła ½ koła 40 mm | | 90 cm | 1 | 108 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 11 | 2 | okrągła ½ koła 40 mm | | 90 cm | 1 | 86 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 12 | 0 | okrągła ½ koła 40 mm | | 90 cm | 1 | 108 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 13 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 26mm | | Od 70cm do 75 c | 1 | 72 | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: .......................................  **Razem wartość pakietu netto: zł** | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  | | | |  | |
| **Razem wartość pakietu brutto: zł** | | | | | | | | | |  |  |  | | | |  | |
| **Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pakiet VI***  **Nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne okulistyczne**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa** | **UPS** | **Igła** | **Ilość** | **Cena jedn. netto za szt.** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer** | |  |  |  |  | **Na rok** |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  | **katalogowy** | | 1 | Nici chirurgiczne wchłanialne z 2 igłami | 8/0 | 0,15 mm 1/2 koła | 150 szt. |  |  |  |  |  |  | | 2 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 2 igłami | 4/0 | 0,42 mm 3/8 koła | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | | 3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1lub 2 igłami | 7/0 | 0,2 mm  3/8 koła | 20 szt. |  |  |  |  |  |  | | 4 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1 lub 2 igłami | 9/0 | 0,15 mm 3/8 koła | 80 szt. |  |  |  |  |  |  | | 5 | Nieci chirurgiczne niewchłanialne polipropylenowe z 1 lub 2 igłami | 10/0 | 0,15 mm 3/8 koła | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | | 6 | Nici chirurgiczne niewchłanialne polipropylenowe z 2 igłami | 10/0 | 0,15 mm prosta | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |   Klasa wyrobu medycznego: .......................................  **Razem wartość pakietu netto: zł**  **Razem wartość pakietu brutto: zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| ***Pakiet VII*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do przepuklin; gramatura 60g/m2, porowatość 88%, grubość 0,57 mm.** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | |  | **Ilość sztuk w opakowaniu** | **Ilość siatek** |  | **Cena jedn. Netto za siatkę** | | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | | |  |  | |
| 1 | 8 x 13 cm | | | 1 | 400 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| 2 | 15 x 15 cm | |  | 1 | 10 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| 3 | 26 x 36 cm | |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| 4 | 30 x 30 cm | |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł**  **Razem wartość pakietu brutto: zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pakiet VIII***  **Szwy do tkanek miąższowych wosk kostny** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Długość nici** | **Ilość sztuk w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | | |  |  | |
| 1 | Szew do tkanek miąższowych z igłą tępą 65 mm | | 60 cm | 6 | 1 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| 2 | Wosk kostny | | Waga 2,95 gram | 24 | 1 |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | | |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł**  **Razem wartość pakietu brutto: zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | |  |  | |
| ***Pakiet IX***  **Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe z polietylenem, jednowłóknowe (szwy naczyniowe), o stałej/jednorodnej średnicy nitki** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | | | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** | | | |  |  | |
| 1 | 5/0 | | okrągła 1/2 koła 2x17 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 2 | 4/0 | | okrągła 1/2 koła 2x17 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 3 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 2x22 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 4 | 2/0 | | okrągła 1/2 koła 2x26 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 5 | 3/0 | | okrągła 1/2 koła 2x30 mm | 90 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 6 | 5/0 | | okrągła 3/8 koła 2x17 mm | 45 cm | 1 | 30 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| 7 | 6/0 | | okrągła 3/8 koła 2x17 mm | 45 cm | 1 | 30 | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | | |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: zł**  **Razem wartość pakietu brutto: zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Pakiet X***

**Wchłanialna gaza hemostatyczna.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rozmiar**  **Igła** | **Ilość sztuk** | **Cena jedn. netto za sztukę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer** |
| **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  | **katalogowy** |
| 1 | Wchłanialna gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona regenerowana celuloza, tkana o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA oraz MRSE, wykazująca się ph o wartości 2,4 – 4,0 o wymiarze 10cmx20 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wchłanialna gaza hemostatyczna, jałowa 100% utleniona regenerowana celuloza, tkana w postaci gęstego splotu o udowodnionych klinicznie właściwościach bakteriobjczych, hamujący rozwój MRSA oraz MRSE wykazująca się pH o wartościach 2,4 – 4,0 o wymiarze 7,5 cm x 10,2 cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |

Klasa wyrobu medycznego: .......................................

**Razem wartość pakietu netto: zł**

**Razem wartość pakietu brutto: zł**

**Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….**