Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 - Odczynniki do badań z zakresu bakteriologii

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość /Proponowana ilość dot. poz. 1a, 2a | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Aspergillus spp. w surowicy i BAL-u metodą immunoenzymatyczną * |  |  | 96 testów | 25 op. |  |  |  |  |
| a | Folia adhezyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Candida spp. w surowicy metodą immunoenzymatyczną * |  |  | 96 testów | 15 op. |  |  |  |  |
| a | Folia adhezyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do oznaczania antygenu krążącego Cryptococcus spp. Szybki test do półilościowego wykrywania antygenu w surowicy, osoczu, pełnej krwi oraz płynie mózgowo-rdzeniowym |  |  | 20 testów | 10 op. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do oznaczania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze metodą kolorymetryczna |  |  | 10 testów | 15 op. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do identyfikacji grzybów metodą kolorymetryczną |  |  | 20 testów | 45 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* Jeżeli zestaw nie zawiera folii adhezyjnej do zabezpieczenia testu immunoenzymatycznego - Wykonawca powinien wyliczyć i zaoferować odpowiednią jej ilość poprzez wypełnienie tabeli w pozycji 1a, 2a.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności zestawów w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla zestawów w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 - Odczynniki do badań z zakresu biologii molekularnej

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 0,5M EDTA Solution |  |  | 100 ml | 10 op. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do barwienia Syderoblastów Hematognost |  |  | 50 ozn. 4x250 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 3. | Colcemid Solution |  |  | 10 ml | 15 op. |  |  |  |  |
| 4. | Agarose> 999,9 g/cm³ |  |  | 250 g | 10 op. |  |  |  |  |
| 5. | Bromek Ethydyny 10mg/ml |  |  | 10 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 6. | TRIS |  |  | 1.000 g | 3 op. |  |  |  |  |
| 7. | Olejek imersyjny |  |  | 30 ml | 25 op. |  |  |  |  |
| 8. | Trypan Blue Solution 0,4 % |  |  | 100 ml | 3 op. |  |  |  |  |
| 9. | Surowica płodowa cielęca |  |  | 500 ml | 2 op. |  |  |  |  |
| 10. | Lectin czynnik wzrostu dla limfocytów B |  |  | 10 mg | 8 op. |  |  |  |  |
| 11. | Odczynnik do równoczesnego utrwalania i rozszczelniania komórek Fix and Perm lub równoważny |  |  | 200 testów | 12 op. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności odczynników w momencie dostawy: min. 6 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - Zestawy do oznaczania aldolazy wraz z kontrolkami i kalibratorami do badan na analizatorze AU 480 BC

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Oferowana wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 8 * kol.9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.10+kol.11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Zestaw do oznaczania aldolazy |  |  | 40 ozn. | 75 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | kalibrator |  |  | 3 x 1 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrola na poziomie normalnym |  |  | 3 x 1 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kontrola na poziomie patologicznym |  |  | 3 x 1 ml | 15 op. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Zamawiający wymaga bezpłatnego uczestnictwa co najmniej 2 razy w roku w zewnętrznej kontroli jakości.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności odczynników w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla odczynników w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 4 - Test do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D met. kolorymetryczną w Enterobacteriales i Pseudomonas spp

| Lp. | Nazwa asortymentu, parametry wymagane | Producent | Nazwa handlowa oraz numer katalogowy | Wymagana wielkość opakowania | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za oferowane opakowanie | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Test probówkowy do wykrywania karbapenemaz klasy a, b i D met. kolorymetryczną u Enterobacteriales i Pseudmonoas spp. Specyficzność testu 100%, czułość testu min. 97 % |  |  | 5-10 testów | 1.500 testów |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie pełnych opakowań handlowych. Oferowana ilość opakowań pomnożona przez oferowaną wielkość opakowania musi odpowiadać  zamawianej ilość bez reszty.

__________________ dnia _________2019 r.

...............................................................................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Wymagany terminu ważności przedmiotu zamówienia w momencie dostawy: min. 12 miesięcy

Oferowany termin ważności dla przedmiotu zamówienia w momencie dostawy wynosi: …………………..* miesięcy

* w przypadku nie wypełnienia oferowanego terminu ważności Zamawiający przyjmie minimalny wymagany termin ważności.

Załącznik nr 5 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostaw odczynników                              na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………..zł

* Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:  TAK   /   NIE*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym Załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XIII                pkt. 5 SIWZ:   TAK   /   NIE*

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………….………………

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

_____________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników - 5  nr sprawy ZP-19-124UN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa odczynników - 5 nr sprawy ZP-19-124UN Pakiet nr  ……..”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej