## Arkusz1
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Zaskalu
Lp. | Element/zakres robót | wartość brutto
I | Budowa budynku przedszkolno - żłobkowego
1. | Roboty ogólnobudowlane | 0
1.1 | Roboty przygotowawcze i zabezpieczające | 0
1.1.1 | Organizacja placu budowy ( ogrodzenie, zaplecze biurowe, zaplecze sanitarne)
1.1.2 | Wykonanie koniecznych rusztowan, daszków, zabezpieczen
1.1.4 | Obsługa geodezyjna budowy - wytyczenia
1.1.5 | Obsługa geodezyjna budowy - inwentaryzacja powykonawcza
1.1.6 | Rozebranie koniecznych rusztowan, daszków, zabezpieczen
1.1.7 | Likwidacja placu budowy, uporządkowanie placu budowy
1.2 | Roboty rozbiórkowe | 0
1.2.1 | Roboty rozbiórkowe - rozebranie: krawężników, nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej (ruociąg, wpusty uliczne , odwodnienia liniowe), fragmentu placu zabaw z ogrodzeniem, ogrodzeniaenia szkoły od strony południowej, ocieplenia ze styropianu na ścianie wschodniej sali gimnastycznej, elementów sali gimnastycznej kolidujących z inwestycją : fragment dachu okap) z podbitkami, rynnami, rurami spustowymi, elementów instalacji na budynku sali gimnastycznej: zwody pionowe odgromienia, oświetlenie, kamery, stacja pogodowa
1.3 | Roboty ziemne | 0
1.3.1 | Zebranie ziemi urodzajnej z kosztami magazynowania
1.3.2 | Wykonanie wykopów, tymczasowe odwodnienie wykopu, magazynowanie urobku do obsypki (urobek , którego jakość nie pozwala na użycie do obsypania lub w nadmiarze należy wywieźć poza teren budowy wliczając opłatę za składowanie).W zbliżeniach do sieci roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym
1.3.3 | Obsypanie budynku gruntem z odkładu lub dowiezionego z zagęszczeniem
1.4 | Stan surowy otwarty | 0
1.4.1 | Podkład z chudego betonu
1.4.2 | Ławy fundamentowe żelbetowe - beton W8
1.4.3 | Stopy fundamentowe żelbetowe - beton W8
1.4.4 | Ściany fundamentowe żelbetowe - beton W8
1.4.5 | Płyta fundamentowa podszybia - beton W8
1.4.6 | Uszczelnienie styku płyta podszybia - ściany szybu windowego (blachy uszczelniające lub taśmy uszczelniające)
1.4.7 | Izolacja pionowa ścian fundamentowych, ław i stóp dyspersją wodną asfaltowo-kauczukową
1.4.8 | Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr. 12 cm zabezpieczony folią kubełkową
1.4.9 | Izolacja pozioma ścian fundamentowych w miejscach przejścia zbrojenia z dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie cementu
1.4.10 | Izolacja pozioma ścian fundamentowych - 1 x papa podkładowa termozgrzewalna gr. minimum 4 mm na osnowie z welonu szklanego , bitum modyfikowany SBS
1.4.11 | Ściany murowane konstrukcyjne w poziomie parteru z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin M10
1.4.12 | Słupy żelbetowe w poziomie parteru
1.4.13 | Belki żelbetowe w poziomie parteru
1.4.14 | Wieńce żelbetowe w poziomie parteru
1.4.15 | Nadproża żelbetowe ścian konstrukcyjnych w poziomie parteru
1.4.16 | Schody żelbetowe - parter - I piętro
1.4.17 | Szyb windowy w pioziomie parteru
1.4.18 | Strop nad parterem - strop gęstożebrowy z nadbetonem zbrojonym
1.4.19 | Ścianki działowe w poziomie parteru murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.20 | Ściany wypełniejące w poziomie parteru murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.21 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścianek działowych w poziomie parteru
1.4.22 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścian wypełniających w poziomie parteru
1.4.23 | Ściany murowane konstrukcyjne w poziomie I piętra z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin M10
1.4.24 | Słupy żelbetowe w poziomie I piętra
1.4.25 | Belki żelbetowe w poziomie I piętra
1.4.26 | Wieńce żelbetowe w poziomie I piętra
1.4.27 | Nadproża żelbetowe ścian konstrukcyjnych w poziomie I piętra
1.4.28 | Schody żelbetowe - I piętro - II piętro
1.4.29 | Szyb windowy w pioziomie I piętra
1.4.30 | Strop nad I piętrem - strop gęstożebrowy z nadbetonem zbrojonym
1.4.31 | Ścianki działowe w poziomie I piętra murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.32 | Ściany wypełniejące w poziomie I piętra murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.33 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścianek działowych w poziomie I piętra
1.4.34 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścian wypełniających w poziomie I piętra
1.4.35 | Ściany murowane konstrukcyjne w poziomie II piętra z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 600 na zaprawie do cienkich spoin M10
1.4.36 | Słupy żelbetowe w poziomie II piętra
1.4.37 | Belki żelbetowe w poziomie II piętra
1.4.38 | Wieńce żelbetowe w poziomie II piętra - w cenie należy ująć montaż kotew do więźby dachowej
1.4.39 | Nadproża żelbetowe ścian konstrukcyjnych w poziomie II piętra
1.4.40 | Szyb windowy w pioziomie II piętra
1.4.41 | Strop nad II piętrem - strop gęstożebrowy z nadbetonem zbrojonym
1.4.42 | Ścianki działowe w poziomie II piętra murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 15 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.43 | Ściany wypełniejące w poziomie II piętra murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.44 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścianek działowych w poziomie II piętra
1.4.45 | Nadproża prefabrykowane systemowe ścian wypełniających w poziomie II piętra
1.4.46 | Ściany szczytowe murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 30 cm odmiany 500 na zaprawie do cienkich spoin M5
1.4.47 | Wieńce żelbetowe spinające ściany szczytowe wraz z przewiązkami żelbetowymi w ścianach szczytowych
1.4.48 | Ściany REI 60 dla montażu klapy oddymiającej
1.4.49 | Dostawa i montaż więźby dachowej
1.4.50 | Ułożenie folii paroprzepuszczalnej , montaż kontrłat , deskowanie dachu, desek okapowych , desek koszowych itp.
1.4.51 | Dostawa i montaż klapy oddymiającej
1.4.52 | Pokrycie dachu blacha aleminiowa wraz z obróbkami blacharskimi
1.4.53 | Dostawa i montaż wyłazu dachowego
1.4.54 | Dostwa i montaż rynien
1.4.55 | Dostwa i montaż rur spustowych
1.4.56 | Dostwa i montaż śniegołapów
1.4.57 | Dostwa i montaż systemu zabezpieczenia przed upadkiem
1.5 | Okna i drzwi | 0
1.5.1 | Dostawa i montaż okien
1.5.2 | Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych
1.5.3 | Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych
1.5.4 | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych
1.5.5 | Dostawa i montaż wyłazu strychowego
1.6 | Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 0
1.6.1 | Podkład z kruszywa pod posadzki w poziomie parteru
1.6.2 | Podkład z chudego betonu pod posadzki w poziomie parteru
1.6.3 | Wykonanie warstw posadzkowych w poziomie parteru - izolacja przeciwwilgociowa pozioma , izolacja termiczna , folia PE , wylewka cementowa
1.6.4 | Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie podlóg narażonych na działanie bezpośrednie wody
1.6.5 | Ułożenie podłóg z płytek poziomie parteru z przygotowaniem podłoża
1.6.6 | Cokoliki z płytek w poziomie parteru
1.6.7 | Ułożenie wykładziny PCV w poziomie parteru wraz z wykonaniem cokolików i przygotowaniem podłoża
1.6.8 | Wykonanie warstw posadzkowych w poziomie I piętra - izolacja akustyczna , folia PE , wylewka cementowa
1.6.9 | Ułożenie podłóg z płytek poziomie I piętra z przygotowaniem podłoża
1.6.10 | Cokoliki z płytek w poziomie I piętra
1.6.11 | Ułożenie wykładziny PCV w poziomie I piętra wraz z wykonaniem cokolików i przygotowaniem podłoża
1.6.12 | Wykonanie warstw posadzkowych w poziomie II piętra - izolacja akustyczna , folia PE , wylewka cementowa
1.6.13 | Ułożenie podłóg z płytek poziomie II piętra z przygotowaniem podłoża
1.6.14 | Cokoliki z płytek w poziomie II piętra
1.6.15 | Izolacja termiczna stropu nad II piętrem
1.6.16 | Warstwy wykończeniowe na stropie nad II piętrem ( poddasze nieużytkowe)
1.6.17 | Ułożenie wykładziny PCV w poziomie II piętra wraz z wykonaniem cokolików i przygotowaniem podłoża
1.6.18 | Ułożenie płytek na biegach i spocznikach schodów wraz z przygotowaniem podłoża
1.6.19 | Ułożenie cokolików z płytek na biegach i spocznikach schodów wraz z przygotowaniem podłoża
1.6.20 | Tynki na ścianach w poziomie parteru
1.6.21 | Tynki na ścianach w poziomie I piętra
1.6.22 | Tynki na ścianach w poziomie II piętra
1.6.23 | Tynki na biegach i spocznikach schodów. Pozycja zawiera również tynkowanie boków biegów i spoczników
1.6.24 | Szpachlowanie ścian w poziomie parteru
1.6.25 | Szpachlowanie ścian w poziomie I piętra
1.6.26 | Szpachlowanie ścian w poziomie II piętra
1.6.27 | Szpachlowanie ścian klatki schodowej
1.6.28 | Malowanie ścian farbą lateksową w poziomie parteru
1.6.29 | Malowanie ścian farbą lateksową w poziomie I piętra
1.6.30 | Malowanie ścian farbą lateksową w poziomie II piętra
1.6.31 | Malowanie ścian klatki schodowej farbą lateksową
1.6.32 | Malowanie lamperii na ścianach w poziomie parteru
1.6.33 | Malowanie lamperii na ścianach w poziomie I piętra
1.6.34 | Malowanie lamperii na ścianach w poziomie II piętra
1.6.35 | Malowanie lamperii na ścianach klatki schodowej
1.6.36 | Zabudowy z płyt g-k (stelaże podtynkowe , instalacje i inne konieczne)
1.6.37 | Izolacja przeciwwilgociowa z folii w płynie ścian narażonych na działanie bezpośrednie wody
1.6.38 | Flizowanie ścian z przygotowaniem podłoża w poziomie parteru
1.6.39 | Flizowanie ścian z przygotowaniem podłoża w poziomie I piętra
1.6.40 | Flizowanie ścian z przygotowaniem podłoża w poziomie II piętra
1.6.41 | Szpachlowanie biegów , spoczników i sufitu klatki schodowej
1.6.42 | Malowanie biegów , spoczników i sufitu klatki shodowej farbą lateksową
1.6.43 | Wykończenie boków biegów i spoczników
1.6.44 | Dostawa i montaż sufitu kasetonowego w poziomie parteru
1.6.45 | Dostawa i montaż sufitu kasetonowego w poziomie I piętra
1.6.46 | Dostawa i montaż sufitu kasetonowego w poziomie II piętra
1.6.47 | Dostawa i montaż balustrad schodowych
1.6.48 | Dostawa i montaż daszków nad wejściami
1.6.49 | Dostawa i montaż ścianek HPL
1.6.50 | Pozostałe roboty wykończeniowe - dostawa i montaż : luster , wycieraczek , pochwytów dla niepełnosprawnych, drzwiczek rewizyjnych, odbojników drzwiowych
1.6.51 | Dostawa i montaż windy
1.6.52 | Uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację windy
1.7 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 0
1.7.1 | Wykonanie elewacji w technologii lekkiej mokrej - ułożenie izolacji termicznej, powlekanie izolacji termicznej klejem na siatce
1.7.2 | Wykonanie elewacji w technologii lekkiej mokrej - nałożenie tynku cienkowartswowego
1.7.3 | Wykonanie cokołu na elewacji
1.7.4 | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych
1.7.5 | Dostawa i montaż podbitki wraz z przygotowaniem podkonstrukcji
1.8 | Roboty odtworzeniowe | 0
1.8.1 | Uzupełenie elewacji Sali gimnastycznej
1.8.2 | Uzupełnienie elementów sali gimnastycznej : dachu, podpitek , rynien , rur spustowych
1.8.3 | Uzupełnienie elementów instalacji na budynku sali gimnastycznej : zwody pionowe odgromienia, oświetlenie , kamery , stacja pogodowa
2. | Instalacje elektryczne i niskoprądowe | 0
2.1 | Instalacja elektryczna | 0
2.1.1 | Dostawa i montaż kompletnych szafek pomiarowych
2.1.2 | Wykonanie linii zasilających wraz z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu
2.1.3 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni głównej RG wraz z wykonaniem WLZ
2.1.4 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni R1
2.1.5 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni R2
2.1.6 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni R3
2.1.7 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni R4
2.1.8 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni RK
2.1.9 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni RW
2.1.10 | Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni RP.Poż
2.1.11 | Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i siły - okabkowanie
2.1.12 | Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i siły - montaż osprzętu
2.1.13 | Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych - okabkowanie
2.1.14 | Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych - montaż osprzętu
2.1.15 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego - okablowanie
2.1.16 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego - montaż opraw
2.1.17 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego - montaż osprzętu
2.1.18 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - okablowanie
2.1.19 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - montaż opraw
2.1.20 | Wykonanie instalacji odgromienia
2.1.21 | Połączenia wyrównawcze
2.1.22 | Instalacja uziemiająca
2.1.23 | Badania i pomiary
2.2 | Instalacje niskoprądowe | 0
2.2.1 | Wykoanie instalacji okablowania strukturalnego - okablowanie
2.2.2 | Wykoanie instalacji okablowania strukturalnego - montaż osprzętu
2.2.3 | Wykoanie instalacji okablowania strukturalnego - uruchomienie, pomiary, protokoły
2.2.4 | Wykoanie instalacji monitoringu - okablowanie
2.2.5 | Wykoanie instalacji monitoringu - montaż osprzętu
2.2.6 | Wykoanie instalacji monitoringu - uruchomienie, pomiary , protokoły
2.2.7 | Wykoanie instalacji pętli indukcyjnych - okablowanie
2.2.8 | Wykoanie instalacji pętli indukcyjnych - montaż osprzętu
2.2.9 | Wykoanie instalacji pętli indukcyjnych - uruchomienie, pomiary , protokoły
2.2.10 | Wykoanie instalacji sygnalizacji przyzywowej - okablowanie
2.2.11 | Wykoanie instalacji sygnalizacji przyzywowej - montaż osprzętu
2.2.12 | Wykoanie instalacji sygnalizacji przyzywowej - uruchomienie, pomiary , protokoły
2.2.13 | Wykoanie instalacji domofonowej - okablowanie
2.2.14 | Wykoanie instalacji domofonowej - montaż osprzętu
2.2.15 | Wykoanie instalacji domofonowej- uruchomienie, pomiary , protokoły
2.3 | Przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia kolidująej z inwestycją | 0
3. | Instalacje sanitarne | 0
3.1 | Instalacja wew. wod - kan | 0
3.1.1 | Wykonanie pozionów kanalizacji technologicznej z kuchni
3.1.2 | Wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej
3.1.3 | Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji technologicznej kuchni
3.1.4 | Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
3.1.5 | Wykonanie instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji dla przedszkola
3.1.6 | Wykonanie instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji dla żłobka
3.1.7 | Wykonanie instalacji wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji dla kuchni
3.1.8 | Dostawa i montaż zabezpieczenia ciepłej wody przed poparzeniem dla żłobka
3.1.9 | Dostawa i montaż zabezpieczenia ciepłej wody przed poparzeniem dla przedszkola
3.1.10 | Dostawa i montaż zestawów wodomierzowych wody ciepłej i zimnej dla żłobka
3.1.11 | Dostawa i montaż zestawów wodomierzowych wody ciepłej i zimnej dla przedszkola
3.1.12 | Dostawa i montaż zestawów wodomierzowych wody ciepłej i zimnej dla kuchni
3.1.13 | Dostawa i montaż stelaży podtynkowych do wc
3.1.14 | Dostawa i montaż wpustów ściekowych
3.1.15 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowe dla przedszkolaków, przyciski , deski sedesowe
3.1.16 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowe , przyciski , deski sedesowe
3.1.17 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - umywalki dla przedszkolaków z bateriami i zaworkami pod umywalkowymi, półpostumentami
3.1.18 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - umywalki z bateriami i zaworkami podumywalkowymi, półpostumentami
3.1.19 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - zlew gospodarczy z baterią i zaworkami
3.1.20 | Dostawa i montaż zaworków pod urządzenia gastronomiczne kuchni
3.1.21 | Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych - brodzik natryskowy wraz z bateria natryskową
3.1.22 | Dostawa i montaż - kraniki z końcówką na węża
3.1.23 | Wykonanie podłączenia instalacji zimnej wody do istniejacej instalacji w szkole
3.1.24 | Dostawa i montaż podgrzewacza cwu wraz ze stosowną armaturą odcinajacą i zabezpieczajacą oraz urządzeniami (pompa cyrkulacyjna, naczynie przeponowe)
3.1.25 | Próby szczelności, Badanie wody , odbiory
3.2 | Instalacja wewnętrzna hydrantowa | 0
3.2.1 | Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej
3.2.2 | Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych HP 25
3.2.3 | Dostawa i montaż naczynia przeponowego wraz z włącznikiem ciśnieniowym oraz konieczną armaturą
3.2.4 | Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego na instalacji napełniania zbiornika p.poż
3.2.5 | Próby szczelności,Badanie wydajności hydrantów, odbiory
3.3 | Instalacja CO i CT | 0
3.3.1 | Wykonanie podłaczenia instalacji c.o w istniejacej kotłowni w szkole
3.3.2 | Wykonanie instalacji c.o. między kotłownią a rozdzielaczem obiegów grzewczych
3.3.3 | Dostawa i montaż rozdzielacza wraz z grupami pompowymi i konieczna armaturą dla obiegów: Ogrzewania podłogowego; Ciepła technologicznego nagrzewnic ; Przygotowania cwu.
3.3.4 | Dostawa i montaż automatyki obiegów grzewczych - sterowanie, okablowanie, zasilanie
3.3.5 | Dostawa i montaż szafek rozdzielaczowych wraz z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego
3.3.6 | Dostawa i montaż ciepłomierza dla opomiarowania żłobka
3.3.7 | Dostawa i montaż ciepłomierza dla opomiarowania przedszkola
3.3.8 | Dostawa i montaż ciepłomierza dla opomiarowania kuchni
3.3.9 | Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego
3.3.10 | Wykonanie instalacji sterowania ogrzewania podłogowego - sterowanie , okablowanie , zasilanie
3.3.11 | Wykonanie instalacji CT dla central wentylacyjnych
3.3.12 | Wykonanie instalacji CT dla podgrzewacza wody
3.3.13 | Dostawa i montaż wymiennika glikolowego wraz z konieczna armaturą oraz glikolem
3.3.14 | Dostawa i montaż układów podmieszania przy nagrzewnicach wodnych central wentylacyjnych
3.3.15 | Dostawa i montaż ciepłomierza dla opomiarowania CT dla wentylacji
3.3.16 | Dostawa i montaż ciepłomierza dla opomiarowania CT dla podgrzewacza wody
3.3.17 | Próby szczelności, Uruchomienie systemów sterowania, Odbiory
3.4 | Wentylacja | 0
3.4.1 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla żłobka
3.4.2 | Wykonanie instalacji wentylacji dla żłobka
3.4.3 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla przedszkola
3.4.4 | Wykonanie instalacji wentylacji dla przedszkola
3.4.5 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej jadalni
3.4.6 | Wykonanie instalacji wentylacji dla jadalni
3.4.7 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej dla kuchni
3.4.8 | Wykonanie instalacji wentylacji dla kuchni
3.4.9 | Wykonanie instalacji wyciągowej z okapu kuchennego (okap poza zakresem realizacji)
3.4.10 | Wykonanie instalacji wentylacji nawiewu do kuchni wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.11 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z sanitariatów żłobka wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.12 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z szatni żłobka wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.13 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z sanitariatów zaplecza kuchennego wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.14 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z magazynów kuchennych wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.15 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z magazynów kuchennych wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.16 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z sanitariatów na piętrze przedszkola strona prawa wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.17 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z sanitariatów na piętrze przedszkola strona lewa wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.18 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z sanitariatów na poddasza przedszkola strona prawa wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.19 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z szatni przedszkola wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.20 | Wykonanie instalacji wentylacj wywiewnej z pom. socjalnych na poddaszu wraz z urządzeniami i armaturą i automatyką
3.4.21 | Próby, Uruchomienia ,Odbiory
3.5 | Instalacje sanitarne zewnętrzne | 0
3.5.1 | Wykonananie przyłacza kanalizacji technologicznej do separatora tłuszczu
3.5.2 | Dostawa i montaż separatora tłuszczu
3.5.3 | Wykonananie przyłacza kanalizacji sanitarnej
3.5.4 | Wykonananie kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem rur spustowych
3.5.5 | Dostawa i montaż zbiornika p.poż. 10m3
3.5.6 | Dostawa i montaż urządzeń pompowych wraz z konieczna armaturą i automatyką zbiornika p.poż
3.5.7 | Wykonananie przyłacza wodnego do zbiornika p.poż wraz z konieczna armaturą napełniajacą
3.5.8 | Wykonananie rurociągu tłocznego instalacji hydrantowej ze zbiornika p.poż do budynku
3.5.9 | Próby, Uruchomienia ,Odbiory
1 | Roboty ogólnobudowlane | 0
2 | Instalacje elektryczne i niskoprądowe | 0
3 | Instalacje sanitarne | 0
| razem budynek | 0
II. | Zagospodarowanie terenu | 0
4.1 | montaż elementów placu zabaw
4.2 | wykonanie ogrodzenia
4.3 | urządzenie terenu wokół budynku, wykonanie chodników, wykonanie utwardzonego stanowiska poboru wody oraz „nawrotki” dla wozów bojowych PSP wraz z dostowaniem istniejącego zbiornika ppoż. do poboru wody ze stanowiska
4.4 | zieleń - trawniki
podsumowanie I+II |  | 0