## Neurochirurgia 2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
* w przypadku gdyby ilość wierszy okazał się niewystarczajaca, wykorzystaj poniższą tabelę zachowując nazwę pakietu i kolejną numerację wierszy
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Pakiet 1 Implanty do Alloplastyki kręgosłupa na jednym poziomie z możliwością rozbudowy
L.p. | Opis | rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Klatki Szyjne tytanowe Klatki międzytrzonowe do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa bez wypełnienia. Wykonane z tytanu komórkowego. Klatki o kształcie anatomicznym, przerastające kością Klatki z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Klatki pozwalające na kontakt z blaszką graniczną trzonów na całej górnej i dolnej powierzchni klatki, powierzchnia styku identyczna z rozmiarem podstawy klatki Dodatkowe znacznik radiologiczne. Możliwe jest wykonanie badania MRI, bez ryzyka zakłócenia obrazu Implanty pakowane sterylnie. Zestaw instrumentarium zawiera narzędzia do zakładania wszystkich wielkości implantów, wraz z implantami próbnymi. | wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm; dostępne w dwóch rozmiarach: dużym (18 x 14mm ) i małym (16 x 12 mm) i dwóch kątach nachylenia 4° lub 8° stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy szyjnej.
1a | Klatka szyjna |  | szt | 5 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
2 | Klatka typu ALIF tytan komórkowy Wykonane z tytanu komórkowego o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM , składający się w 20 % z metalu i 80% porowatej struktury. Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwala na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu. Implanty wprowadzane z dojścia przedniego lub jeżeli zaistnieje taka konieczność isnieje możliwość wprowadzenia implantu z dojścia przednio-bocznego ATP. Klatki dostępne w 6 wysokościach ze wzrostem o 2 mm , 8-18 mm w zależności od lordotycznego kąta implantu. | Płaszczyzny podstawy : - 34x25mm ( S ) - 37 x 27mm ( M) - 40 X 29 mm ( L ) Dostępne kąty implantów 5, 10 ,15 i 20 stopni w zależnosci od wysokości i płaszczyzny podstawy implantu.
2a | Klatka ledźwiowa |  | szt | 5 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
3 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego typu banan Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom. Implant dostępny w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant. Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku | (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm.
3a | klatka ledźwiowa |  |  | 15 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
4 | KLATKI TYPU PLIF Klatki do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych. Wykonane z tytanu komórkowego Klatki biointegracyjne przerastające kością w około 80% objętości Klatki równoległe oraz klatki z zachowaniem kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem 4°-18° lordozy lędźwiowej. Klatki z tytanowymi znacznikami radiologicznymi Możliwość pełnej diagnostyki CR / MRI, Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu. | Klatki podłużne o wysokości 7 - 15 mm., ze skokiem co 2 mm. Klatki w wymiarach: 9 x 22 mm, 9 i 11 x 26 mm oraz 9 i 11 x 30 mm.
4a | klatka plif |  | szt | 10 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
5 | Zestaw do stabilizacji transpedikularnej - otwartej Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) . Dostępne również w długościach 80-100 mm. Wysokość głowy śruby do 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta do 4 mm. Łączniki równoległe i porzeczne do prętów. Łączniki biodrowe o długościach 40 - 125 mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30mm do 480 mm. W zestawie poprzeczki tytanowe. | Średnice śrub 4.35 mm - 7,5 mm, śruby dostępne w długościach 30mm -60mm
5a | śruba transpedicularna |  | szt | 60 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
5b | bloker |  | szt | 60 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
5c | pręty |  | szt | 30 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
5d | Śruby kaniulowane i perforowane |  | szt | 40 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
5e | Kaniule do podawania cementu |  | szt | 40 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
6 | System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby do14 mm Wysokość głowy powyżej pręta do 4mm Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Dostępne śruby perforowane. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Pręty tytanowe małoinwazyjne w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach 30mm - 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach 35mm -300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji | średnica śrub 5mm -7mm i długościach od 30mm -60mm.
6a | śruba kanilowana |  |  | 20 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
6b | bloker |  |  | 20 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
6c | pręty |  |  | 10 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
6d | igła transpedicularna |  |  | 10 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
7 | System przezskórny do kości osteoporotycznej System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy. Śruby o wydłużonych do 100 mm kielichach, sterylnie pakowane, poliaksjalne, ostro zakończone Śruby dostępne w średnicach od 4.5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Dodatkowy gwint wewnatrz kielicha. Blokada o gwincie prostokątnym. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). W systemie pręty tytanowe małoinwazyjne, proste o średnicy 5.5mm w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. | Śruby dostępne w średnicach od 4.5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm.
7a | śruba przeskórna |  | szt | 30 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
7b | bloker |  | szt | 30 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
7c | prtęt |  | szt | 15 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
7d | sztylet |  | szt | 15 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
8 | ZESTAW DO WERTEBROPLASTYKI 13 CC - cement PMMA, - czas zastygania cementu - do 8 min. - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) - zestaw do podawania cementu wyposażony w młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu - igły z dostępnymi 2 końcówkami - podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej - wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe Komplet: 1 x cement z zestawem do podania, 2 x igła transpedikularna | cement 13 cm3, igły 10G,11G, 13G i 15G.
8a | cement |  | szt | 10 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
8b | igły transpedicularne |  | szt | 20 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
9 | ZESTAW DO WERTEBROPLASTYKI 7CC - cement PMMA, - czas zastygania cementu - do 8 min. - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) - zestaw do podawania cementu wyposażony w młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu - podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej - wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe | cement 7cm3 | szt | 2 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
10 | Klatka typu ALIF Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylna. Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem. . Dostępne w wersji samogwintującej lub samowiercącej. Kodowane kolorami. W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki. Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne upakowanie biomateriału w klatce. W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej, Retraktor do tkanek miękkich oraz osłony chroniące tkanki w miejscu kontaktu z punktem obrotu na śrubokręcie. | Klatki dostępne w 6 wielkościach, 4 kątach lordozy i 6 wysokościach. Śruby blokujące o średnicy 4 mm, dł. 20, 25 i 30mm
10a | klatka |  | szt | 1 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
10b | śruba blokująca |  | szt | 4 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
11 | Klatki tytanowe LLIF. Klatki międzytrzonowe do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego implantowane z dojścia bocznego minimalnie inwazyjnego .Wykonane z tytanu komórkowego (ang. cellular titanium) o właściwościach hydrofilnych, posiadające otwory do wypełnienia. Materiał produkowany przy użyciu technologii SLM (Selective Lase Melting). Klatki przerastające kością w około 80% objętości powierzchni całości implantu, tym samym uzyskując pełną integrację we wszystkich płaszczyznach i kierunkach. Struktura implantu odwzorowująca naturalną strukturę kości dzięki uzyskaniu porów o średnicy 700μm i module Younga zgodnym z kością gabczastą. Szorstka powierzchnia blaszek granicznych implantu pozwala na mocniejsze osadzenie implantu w docelowym miejscu. w zależności od szerokości implantu i jego lordotycznego kąta. Klatki dostępne w trzech kątach nachylenia: 0° oraz lordotycznym 8° i 16°. Instumentarium pozwalające na implantację przymiaru jak i już docelowego implantu pod trzema różnymi kątami ( 0°,12°,24°) w zależności od stosowanego dostępu operacyjnego. | Wymiary dostępnych implantów: - szerokość 18mm,22mm,26mm; - długość 40-60mm stopniowane co 5mm - wysokość 8-16mm stopniowane co 2mm
11a | klatka |  | szt | 5 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
12 | Biomateriał do wypełnieia klatek międzytrzonowych/protez trzonów, w odcinku szyjnym i lędźwiowym Sntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego , z krystalicznego bioaktywnego szkła . Dostępny w postaci granulatu, pasty, oraz pasty z kaniulowanym aplikatorem. Granulat o średnicy do 2,0mm. Możliwość stosowania z autogennym aspiratem szpiku kostnego. | Objętość 1 cm3 | szt | 5 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
13 | Biomateriał do wypełnieia klatek międzytrzonowych/protez trzonów, w odcinku szyjnym i lędźwiowym Sntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego , z krystalicznego bioaktywnego szkła . Dostępny w postaci granulatu, pasty, oraz pasty z kaniulowanym aplikatorem. Granulat o średnicy do 2,0mm. Możliwość stosowania z autogennym aspiratem szpiku kostnego. | Objętość 4 cm3 | [10 empty] | Komisowa
13a | Biomateriał |  | szt | 1 |  | 8% | [6 empty] | Komisowa
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 2 Implanty do operacji kręgosłupa szyjnego ACDF ze śrubami i wypełnieniem
L.p. | Opis | rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Implant szyjny ACDF • Implanty wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego napylone powłoką tytanową z trzema otworami umożliwiającymi przymocowanie implantu do trzonów trzema śrubami, • porowata powłoka tytanu z obydwu stron implantu zapewniająca lepszą przyczepność implantu do trzonów po implantacji, zapobiegająca przemieszczeniu się implantu oraz lepszy przerost kostny . • klatki szyjne o kształcie umożliwiającym odtworzenie anatomii kręgosłupa o kształcie klinowym (6 stopni) i prostym. • implant posiadający tantalowy znacznik promieni RTG • duże okno wewnątrz implantu umożliwiające umieszczenie wypełnienia • mocowanie śruby w implancie pod kątem 45 stopni, dwie zewnętrzne śruby blokujące skierowane do linii pośrodkowej implantu pod kątem 14 stopni, • implant nie wystający poza obrys trzonów, • implanty dostarczane sterylne, pojedynczo śruby oraz klatki | • implant w rozmiarze A/P - 14mm/16mm • wysokości klatki 5,5 mm – 9,5mm | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1a | śruby podstawowe samogwintujące, wyposażone w specjalny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się śruby z implantu. | w długościach od 13 – 16mm i średnicy 4 mm, | szt | 180 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1b | śruby rewizyjne samogwintujące, wyposażone w specjalny pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się śruby z implantu | w długościach 14 – 16mm i średnicy 4 mm | szt | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1c | Bioaktywny syntetyczny, osteokondukcyjny wyrób stosowany do przeszczepiania ubytków kostnych. Jest to wstępnie zmieszany kompozyt bioaktywnych cząstek fosforowo-krzemianowych wapnia i syntetycznego, wchłanialnego spoiwa. Cząsteczki bioaktywne złożone są wyłącznie z pierwiastków występujących naturalnie w normalnej kości (Ca, P, Na, Si, O). Wchłanialny czynnik wiążący jest mieszaniną glikolu polietylenowego i gliceryny. Przed zastosowaniem wyrób nie wymaga mieszania ani przygotowania. Nietwardniejąca masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia i należy ją nałożyć bezpośrednio na docelowe miejsce przeszczepu. Następnie czynnik wiążący jest wchłaniany z tego miejsca, a pozostają tylko cząstki bioaktywne. | Produkt dostępny w pojemnościach (0.5CC) | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1d | Bioaktywny syntetyczny, osteokondukcyjny wyrób stosowany do przeszczepiania ubytków kostnych. Jest to wstępnie zmieszany kompozyt bioaktywnych cząstek fosforowo-krzemianowych wapnia i syntetycznego, wchłanialnego spoiwa. Cząsteczki bioaktywne złożone są wyłącznie z pierwiastków występujących naturalnie w normalnej kości (Ca, P, Na, Si, O). Wchłanialny czynnik wiążący jest mieszaniną glikolu polietylenowego i gliceryny. Przed zastosowaniem wyrób nie wymaga mieszania ani przygotowania. Nietwardniejąca masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia i należy ją nałożyć bezpośrednio na docelowe miejsce przeszczepu. Następnie czynnik wiążący jest wchłaniany z tego miejsca, a pozostają tylko cząstki bioaktywne. | Produkt dostępny w pojemnościach (1CC) | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1e | Bioaktywny syntetyczny, osteokondukcyjny wyrób stosowany do przeszczepiania ubytków kostnych. Jest to wstępnie zmieszany kompozyt bioaktywnych cząstek fosforowo-krzemianowych wapnia i syntetycznego, wchłanialnego spoiwa. Cząsteczki bioaktywne złożone są wyłącznie z pierwiastków występujących naturalnie w normalnej kości (Ca, P, Na, Si, O). Wchłanialny czynnik wiążący jest mieszaniną glikolu polietylenowego i gliceryny. Przed zastosowaniem wyrób nie wymaga mieszania ani przygotowania. Nietwardniejąca masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia i należy ją nałożyć bezpośrednio na docelowe miejsce przeszczepu. Następnie czynnik wiążący jest wchłaniany z tego miejsca, a pozostają tylko cząstki bioaktywne. | Produkt dostępny w pojemnościach (2,5CC) | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1f | Bioaktywny syntetyczny, osteokondukcyjny wyrób stosowany do przeszczepiania ubytków kostnych. Jest to wstępnie zmieszany kompozyt bioaktywnych cząstek fosforowo-krzemianowych wapnia i syntetycznego, wchłanialnego spoiwa. Cząsteczki bioaktywne złożone są wyłącznie z pierwiastków występujących naturalnie w normalnej kości (Ca, P, Na, Si, O). Wchłanialny czynnik wiążący jest mieszaniną glikolu polietylenowego i gliceryny. Przed zastosowaniem wyrób nie wymaga mieszania ani przygotowania. Nietwardniejąca masa jest dostarczana w postaci gotowej do użycia i należy ją nałożyć bezpośrednio na docelowe miejsce przeszczepu. Następnie czynnik wiążący jest wchłaniany z tego miejsca, a pozostają tylko cząstki bioaktywne. | Produkt dostępny w pojemnościach (5CC) | szt | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 3 Dynamiczna stabilizacja kręgosłupa
L.p. | Opis | rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Klatka mędztrzonowa: - blokowana jednolita wypukła tytanowa klatka szyjna ,klatka w całości mieszcząca się w obrysie trzonu kręgowego, o karbowanej i piaskowanej powierzchni dotrzonowej oraz szczelinach w ściankach bocznych; - centralny otwór w klatce umożliwiający włożenie gruzu kostnego lub biomateriału, oraz dwa otwory prowadzące do wkręcania śrub blokujących; | w dwóch rozmiarach podstawy (12x15 oraz 14x17mm) oraz czterech wysokościach (5-8 mm ze skokiem co 1 mm) |  | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
1a | Wkręt kostny szyjny ,tytanowe śruby blokujące kodowane kolorami | dwóch grubościach (3,0 i 3,5 mm) oraz czterech długościach (12-18 mm ze skokiem co 2 mm). | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
2 | Ruchomy dysk szyjny - dysk dostarczany sterylnie, wstępnie złożony, z przeziernym dla promieni RTG podajnikiem - materiał podstaw (płytek krańcowych) stop tytanu, materiał wkładki polietylen; - wkładka z wbudowaną ruchomością w celu zachowania prawidłowej kinematyki stawu oraz z wbudowaną absorpcją wstrząsów poprzez możliwość odkształceń sprężystych wkładki; - dysk dostarczany w 3 wysokościach oraz 3 wielkościach podstaw - anatomiczne ukształtowanie podstaw (obły kształt górnej części w płaszczyźnie strzałkowej) oraz trapezoidalny profil w płaszczyźnie poprzecznej w celu dopasowania do anatomii przestrzeni kręgowej; - brak elementów wystający poza obrys trzonu; - powierzchnie płytek krańcowych pokryte porowatym tytanem; - na powierzchniach blaszek krańcowych płetwy zapewniające łatwe i stabilne osadzenia i eliminujące konieczność nacinania bądź rozwiercania trzonu; - możliwość stosowania tych samych wzorników wysokości do dysku i klatki międzytrzonowej i możliwość implantacji dysku i klatki międzytrzonowej szyjnej przy użyciu tego samego narzędzia. | wysokość : 5, 6, 7 mm wielkość podstawy (mała: 13x16mm , średnia: 14x17mm, duża: 16x18mm); | szt | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
3 | Śruba kręgowa wieloosiowa: - śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 25mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - śruby kręgowe kaniulowane w średnicach od 5mm do 7mm stopniowane co 1mm oraz długościach od 30mm do 60mm, stopniowane co 5mm; - śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie; - śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości; - niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta; - średnica łba śruby 14mm. Nakrętka blokująca: niesymetryczny gwint o ujemnym kącie, zapewniający pewne mocowanie pręta oraz ułatwiający wprowa z tolerancją odchylenia do 12 stopni. | Produkt dostępny w pojemnościach (1CC) | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
4 | Nakrętka blokująca: niesymetryczny gwint o ujemnym kącie, zapewniający pewne mocowanie pręta oraz ułatwiający wprowa z tolerancją odchylenia do 12 stopni. |  | szt | 60 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
5 | Pręt kręgosłupowy: - pręty wstępnie profilowane - pręty proste | średnica pręta 5,4 mm;- pręty wstępnie profilowane w długości od 30mm do 60 mm stopniowane co 5 mm, w długości od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm - pręty proste w długości od 100 mm do 240 mm stopniowane co 20 mm, oraz pręty w długości 350 mm, 500 mm, 550 mm. | szt | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
6 | Klatka międzytrzonowa TLIF: - sterylne klatki międzytrzonowe do techniki TLIF - materiał PEEK; -obły kształt powierzchni w projekcji strzałkowej zwiększający powierzchnie kontaktu z powierzchniami trzonów oraz odwzorowujący anatomię przestrzenie międzytrzonowej; - niesymetryczna, bananowa budowa klatki w projekcji poprzecznej zapewniające lepsze wypełnienie przestrzeni międzykręgowej oraz umożliwiająca implantacje w technice TLIF; - implanty zapewniające dynamiczną mikroruchomość poprzez specjalnie opracowaną szczelinę na bocznej, pionowej ścianie klatki; - znaczniki radiologiczne pozwalające na określenie położenia implantu w obrazie RTG; - wieloosiowy uchwyt implantu pozwalający na jego dowolne repozycjonowanie i blokowanie w dowolnym czasie w trakcie procedury implantacji. | wysokość od 8mm do 14mm; - kąt nchylenia klatki w płaszczyźnie strzałkowej 4 stopnie; | szt | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Komisowa
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Oferujący zobowiązuje się do: ( dot. pakietu 1, 2 i 3 )
- dostarczenia kompletnego instrumentarium na cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu
użyczania nieodpłatnie instrumentarium w celu wykonania zabiegów rewizyjnych,
| - przeszkolenia co najmniej 3 lekarzy i 2 instrumentariuszek z obsługi instrumentarium i | VAT
| najnowszych technik operacyjnych, | 0%
| - informowania personelu o wszelkich zmianach dotyczących instrumentarium, | 8%
| - wymiany zużytych narzędzi | 23%
dostarczenia katalogów z technikami operacyjnymi i danymi technicznymi implantów i instrumentarium w formie elektronicznej i kolorowych wydruków w dwóch egzemplarzach ( 1 egzemplarz blok operacyjny, 1 egzemplarz Oddział Neurochirurgii)