## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.1.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stengrafty aortalne, piersiowe, obwodowe oraz z powłoką heparynową, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do ….... ** dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ………………………………** . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania Stentgraft brzuszny - stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej - stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr - w zestawie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - zestaw składa się z ramienia głównego oraz nogi przeciwległej. | szt. | 10
2. | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania - rozwidlony o budowie wielomodułowej - wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE - umocowanie podnerkowe w postaci haczyków - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) - szeroki zakres rozmiarów: - część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm - część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm - możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi - bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) - niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu oraz dwa sztywne prowadniki - w zestawie oprócz ramienia głównego i nogi znajduje się przedłużka aortalna lub biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | szt. | 10
3. | Stentgraft piersiowy : - szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu - pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości - bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem - za pomocą taśmy laminowej - wieloetapowy system uwalniana zapewniający pełną kontrolę uwalniania - system wprowadzający - 18, 20, 22, 24 Fr - długość stentgraftu: od 10 do 20 cm - stengraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm - giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty - w skład zestawu wchodzi jeden stentgraft z systemem wprowadzającym. - w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu i sztywny prowadnik | szt. | 5
4. | Endoproteza do procedur TIPS o kontrolowanym rozszerzaniu: -dwa obszary czynnościowe- obszar wewnątrzwątrobowy powleczony protezą oraz obszar spływu wrotnego pozbawiony powłoki -granica między obszarami oznaczona złotą opaską znacznika cieniującego -dodatkowe znaczniki cieniujące na końcu protezy -bezszwowe łączenie stentu z pokryciem -średnice endoprotezy: 8-10mm -długość części pokrytej: 4-8cm -długość części niepokrytej: 2cm -profil systemu wprowadzającego 10Fr -długość systemu wprowadzającego 75cm | szt. | 5
5. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie: - stent ze stali nierdzewnej - pokrycie stentgraftu PTFE - dostępne średnice stentu: 5 - 16 mm - dostępne długości stentgraftu: 15-59 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - kompatybilny z koszulkami 7-8 F - balon półpodatny - wewnętrzna powłoka heparynowa | szt. | 5
6. | Stentgraft obwodowy montowany na balonie: - stent ze stali nierdzewnej - pokrycie stentgraftu PTFE - dostępne średnice stentu: 5 - 16 mm - dostępne długości stentgraftu: 79 mm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - kompatybilny z koszulkami 7-8 F - balon półpodatny - wewnętrzna powłoka heparynowa | szt. | 5
7. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 2.5, 5 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
8. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm - dostępne długości stentgraftu: 10 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 12 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
9. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - dostępne długości stentgraftu: 15 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 11 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych | szt. | 10
10. | Stentgraft z powłoką heparynową do naczyń obwodowych: - stentgraft nitinolowy - stent pokryty od strony wewnętrznej PTFE - powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową - dostępne średnice stentu: 5, 6, 7, 8 mm - dostępne długości stentgraftu: 25 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” - wymagany introduktor: 6 - 8 F - shaft: 75-120cm - system: OTW lub Rx - możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy - elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych - znaczniki cieniujące na końcach stentgraftu | szt. | 10
RAZEM :

## Zadanie 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.2.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego stengraftów, stentów kobaltowo- chromowych, cewników balonowych oraz angiograficznych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnycm bloku Operacyjnym bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z zad. 22-24 2) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z zad. 1-6, 22-24 3) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 1-6, 22-24 oraz dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 7-21 w terminie do ….....** dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/ zamówienia przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ………………………………** . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cząsteczki do embolizacji • Wykonana z kopolimeru akrylowego sieciowanego z żelatyną wieprzową • Hydrofilne • Posiadają zdolność kompresji i powrotu do pierwotnego kształtu po opuszczeniu mikrocewnika • Biokompatybilne i nieresorbowalne, zapewniają całkowitą i trwałą okluzję • Brak efektu sklejania się poszczególnych sfer • Sfery przezroczyste, okrągłe • Dostępne rozmiary (μm): 40 – 120; 100 – 300; 300 – 500; 500 – 700; 700 – 900; 900 – 1200 • Dostarczane w strzykawkach 20ml • Oznaczenie rozmiaru kodowane kolorem na etykietach | szt | 25
2. | Pianka żelowa do embolizacji o objętości 1 ml lub 3 ml: • Pianki żelowe wykonane z żelatyny wieprzowej • Dostarczane w strzykawkach o pojemności 10ml ze standardową końcówką luer lock • Rozmiar uwodnionych embolizacyjnych pianek żelowych: 2.5 mm, 5 mm • Waga embolizacyjnej pianki żelatynowej: 25 mg, 50 mg, 100 mg • Minimalna średnica wewnętrzna cewnika : - dla 1 ml - 0.024" (0.62 mm) - dla 3 ml - 0.040" (1.02 mm) • Rozmiar kodowany kolorystycznie • Kompatybilne z mikrocewnikiem 2.8F – 3.0F • Cząsteczki pianki żelatynowej - Biokompatybilne - Hydrofilne - Resorbowalne | szt | 3
3. | Cząsteczki do chemoembolizacji z możliwością ładowania lekiem: • Wykonane z kopolimeru akrylanu sodu-alkoholu winylowego • Sfery biokompatybilne, hydrofilowe, niewchłanialne, elastyczne • Sfery dostarczane suche w jałowej fiolce – 25 mg sfer w stanie suchym, po kontakcie z cieczą zwiększają średnicę czterokrotnie • Kalibrowane: 30-60, 50-100, 100-150, 150-200 μm w stanie suchym • Dostępny rozmiar (po absorpcji cieczy): 120-240, 200–400, 400-600, 600-800 μm • Możliwość wypełnienia sfer doksorubicyną oraz irinotecanem i zastosowania ich do embolizacji guzów wątroby połączonej z celowanym dostarczeniem leku • Posiadają zdolność powrotu do pierwotnego kształtu • Dwutorowa absorpcja leku: mechaniczna (efekt gąbki) i jonowa – to musi zostać, jest w ulotce • Możliwość przechowywania „ naładowanych” Doxorybicyną sfer do 15 dni – potwierdzona badaniami producenta | szt | 5
4. | Mikrocewnik ze sterowalna końcówką w zakresie 180° - pozwalający na zmianę pozycji końcówki bez użycia prowadnika - końcówka sterowana za pomocą pokrętła znajdującego się w uchwycie mikrocewnika - z możliwością blokady pokrętła sterującego po określeniu kształtu końcówki - długość użytkowa 125 cm - pokryty hydrofilne na dystalnej długości 80 cm - szaft dystalny 2,4F, proksymalny 2,9F - średnica wewnętrzna 0,021” - kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - posiadający dwa markery - zbrojony - kompatybilny z mikrosferami embolizacyjnymi do rozmiaru 500µm - kompatybilny ze spiralami do rozmiaru 0,018” | szt | 10
5. | Mikrocewnik w zestawie z mikroprowadnikiem - Szeroka gama krzywizn - dostępne długości: 110 cm; 130 cm; 150 cm - średnica wewnętrzna 0,020” - mikrocewnik przeznaczony do podawania środków kontrastowych, leczniczych i embolizacyjnych -mikrocewnik przeznaczony do użytku w tętnicach obwodowych (za wyjątkiem naczyń mózgowych) i wieńcowych - w zestawie prowadnik 0,014” o dostępnych długościach 165cm, 180cm - prowadnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 0,040” - prowadnik kompatybilny z materiałem embolizacyjnym (cząstki i mikrosfery) ≤700µm oraz spiralami embolizacyjnymi 0,46mm/0,018” - powłoka wewnętrzna z PTFE - zbrojenie zapewniające podparcie, manewrowalność, przeniesienie obrotu i odporność na załamanie - powłoka zewnętrzna wykonana z polimerów - wytrzymałość ciśnieniowa: min.800 psi | szt | 10
6. | Mikrocewnik do zabiegów embolizacji; wyposażony w elastyczną część dystalną - zew. powłoka hydrofilna na 80 cm dystalnych cewnika - wew. pokrycie szaftu PTFE - szaft zbrojony oplotem wolframowym dla rozmiaru (2.9F/2.0F) ; oplotem wolframowo stalowym dla rozmiaru (2.8F/1.7F) - marker cieniujący 0,6 mm proksymalnie od tipa - na proksymalnym końcu standardowy adapter Luer - proksymalna średnica 2,8 F; 2,9 F, dystalna średnica 1,7F; 2,0F - średnica wewnętrzna cewnika: 0.016" (0.40 mm); 0.020" (0.50 mm), długość użytkowa szaftu: 110 cm (43"); 130 cm (51"); 150 cm (59"), - różne kształty końcówki w tym m.in: 45°, Swan Neck; Straight - maksymalny rozmiar kompatybilnego prowadnika 0.014" (0.36 mm); 0.018" (0.46 mm) - minimalna wewnętrzna średnica cewnika prowadzącego: 0.040" (1.02 mm); 0.042" (1.07 mm) -kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci mikrosfer ≤500 µm lub ≤700 µm - kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci cząstek ≤500 µm lub ≤710 µm - kompatybilny z materiałami embolizacyjnymi w postaci spiral 0,014” (0,36 mm) lub 0,018” (0,46 mm) - chemokompatybilny z substancjami: Ethanol, Lipiodol, DMSO (Dimethyl Sulfoxide), Cisplatin, Doxorubicin, Irinotecan, Cyanoacrylate -przeznaczony do obwodowych i wieńcowych naczyń krwionośnych (nie mózgowych) - ciśnienie wstrzyknięć 800 psi - dodatkowo w zestawie co najmniej 2 strzykawki 3 ml z męską złączką Luer przeznaczony do naczyń obwodowych i wieńcowych | szt | 15
7. | Strzykawki z twardego materiału z gumowym tłokiem; Pojemność: 1ml; 3ml; 6ml; 10ml; 20ml; - Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu; - Nakręcane końcówki męskie; - Dostępne z różnymi kolorami tłoków | szt | 100
8. | strzykawki z blokadą tłoka - Pojemność: 10ml; 20ml; 30ml; 60ml; - Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia i próżni; - Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka; - 4 (10ml i 20ml) albo 6 (30ml i 60ml) ustawień wartości podciśnienia; - Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu; - Gumowe zakończenie tłoka; - Nakręcane końcówki męskie | szt | 200
9. | Dokręcana zastawka hemostatyczna - Zastawka hemostatyczna minimalizująca utratę krwi w trakcie manewrowania cewnikami - Posiadająca ramię boczne z kranikiem trójdrożnym - Kompatybilna z cewnikami 8F i mniejszymi - Kompatybilna z cewnikami zakończonymi żeńskim luerem | szt | 10
10. | Narzędzie do obracania prowadnika -torquer • Torquer o cylindrycznym kształcie z mechanizmem chwytającym w białej nasadce, • Możliwość bezpiecznego stosowania z prowadnikami hydrofilnymi • Mechanizm blokady zwalniany przyciskiem • Wyżłobienia ułatwiające manewrowanie prowadnikiem w mokrych rękawiczkach • Przeznaczony do użycia z prowadnikami od 0,014” do 0,038" | szt | 20
11. | Zastawka hemostatyczna • Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę | szt | 25
12. | Zastawka hemostatyczna • Podwójny Y-konektor o dużym świetle wewnętrznym 9F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Dedykowany do zabiegów techniką „kissing balloon” | szt | 50
13. | Zastawka hemostatyczna z weżykiem i kranikiem lub bez wezyka (do wyboru przez zamawiającego) • Y-konektor o świetle wewnętrznym 7,2F • Wykonany z poliwęglanu • Przezroczysty korpus umożliwia obserwację cieczy • Posiada silikonową zastawkę • Łatwy mechanizm ”push-pull” pozwala na obsługę jedną ręką | szt | 25
14. | zastawka hemostatyczna z wężykiem • Światło wewnętrzne 7,4F • mały otwór połączony kablem wysokociśnieniowym 15,20 cm | szt | 50
15. | zastawka hemostatyczna z wężykiem • Światło wewnętrzne 7,3 F • Dwie niezależnie sterowane zastawki • Zastawka w postaci membrany minimalizująca utratę krwi w trakcie zabiegu • Po zamknięciu zastawek możliwość infuzji pod ciśnieniem do 400 psi • Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu | szt | 20
16. | Zastawka hemostatyczna • posiada dwie uszczelki • twardy silikonowy zawór hemostatyczny zapewnia utrzymanie urządzenia na swoim miejscu • dodatkowe uszczelnienie szczelinowe zwiększa szczelność zastawki • średnica wewnętrzna- 0,118" (3mm)/9F | szt | 25
17. | Prowadniki do PTA 0,014” • długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm • średnica 0,014 cala • rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego • kształt końcówki prowadnika prosta, pre-shape • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , • sztywność końcówki 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0g • końcówka cieniująca na długości 3 cm, 5 cm, 17 cm | szt | 70
18. | Prowadniki do PTA 0,018” • długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm • średnica 0,018 cala • rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego • kształt końcówki prowadnika prosta, pre-shape • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie , • sztywność końcówki 3.0 g, 4.0g, 12.0g, 30.0g • końcówka cieniująca na 4 cm, 4.5 cm, 11cm, 15 cm | szt | 70
19. | Cewnik diagnostyczny • Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein • Ciśnienie 1200 PSI | szt | 400
20. | Cewniki diagnostyczne kalibrowane - Szeroka gama krzywizn: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; Ultra Bolus Flush; - Dostępne średnice: 4F i 5F; - Dostępne długości: 65 cm; 100 cm ; - Ilość markerów 2 - Marker platynowe; - Odstępy pomiędzy markerami: 2 cm ; - Duża odporność na załamanie; - gładka powierzchnia; - Duża wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi; - Kompatybilne z prowadnikiem 0,035”; - - pamięć kształtu | szt | 20
21. | System do trombolizy: • Zawiera cewnik z zastawką hemostatyczną w końcu dystalnym cewnika, Y-konektor • Dostępne średnice: 4F i 5F • Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm • Długość segmentu infuzyjnego: -Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm -Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany • Infuzyjny system cewnika, w którym znajdują się otwory boczne do wlewów oznaczony jest dwoma znacznikami radiocieniującymi • Ilość otworów: 8 na długości 1 cm • Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | szt | 40
22. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych, repozycjonowanie cewników żylnych, oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej: - w zestawie: pętla, torquer, introduktor, cewnik - rozmiar: 6 - 7 F - długość pętli: 120 cm - średnica pętli: 6 - 45 mm - długość cewnika: 100 cm - składa się z 3 pętli nitinolowych z włóknami platynowymi - cewnik wykonany z teflonu, odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą | szt | 5
23. | Pojedyncza pętla do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych: - w zestawie: pętla, torquer, introduktor, cewnik - rozmiar: 4-6 F - długość pętli: 120 cm - średnica pętli: 5 - 35 mm - długość cewnika: 100 cm - składa się z 1 pętli wolframowej ze złotym oplotem - cewnik wykonany z materiału odpornego na załamania i zagięcia | szt | 5
24. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne: • Szeroka gama krzywizn: Straight Flush; Headhunter 3; Bentson 1; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Hockey Stick; Motarjeme; Motarjeme Cane; Modified Hook 1 • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym I otworami bocznymi • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników w cm – 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Ciśnienie 1200 PSI | szt | 200
RAZEM :

## Zadanie 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.3.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mikrocewników, mikroporwadników, ceników, stentów, spirali embolizacyjnych, zbiorników aspiracyjnych, przewodów wysokociśnieniowych, jednorazowych urządzeń do odczepiania spiral oraz systemów do leczenia udarów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do ........** dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres .......................................................**. 3) dostarczyć Zamawiającemu do używania bezolejową pompę próżniową z maksymalnym możliwym podciśnieniem apsiracji - 29,2 inHg (Pracownia Radiologii Zabiegowej – 1 szt) zwanej dalej urządzeniem. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulka naczyniowa długa, zbrojona. • Średnica wewnętrzna 0.088”, długość 80, 90 lub 100cm • Zakończenia: proste lub MP • Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku, wzmocnione podparcie proksymalne; dysytalna strefa elastyczna - 4cm; zbrojony spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości | szt. | 15
2. | Cewnik diagnostyczny • cewnik o średnicy 6F • długości 105/125cm • zakończenia SIM/BER/H1/SIMV | szt. | 15
3. | Cewnik diagnostyczny • cewnik o średnicy 5F; • długości 120/130cm; • zakończenia SIM/BER/H1 | szt. | 15
4. | Zestaw aspiracyjny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona potrójnym drutem NiTi/stal nierdzewna; dystlanie - oplot NiTi o zmiennej miękkości • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem przepływu, o minimalnej średnicy wewnętrznej .110"; kalibrowane z pompą z tab nr2 | szt. | 30
5. | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F; dystalna średnica wewnętrzna .068” lub .072" przy długości 132cm oraz .062" dla długości 138cm; • Cewnik krótszy zbudowany z przynajmniej 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności; • odcinek dystalny pokryty powłoką hydrofilną; • wewnętrzna warstwa PTFE na całej długości • ściana wzmocniona potrójnym drutem NiTi/stal nierdzewna; dystlanie - oplot NiTi o zmiennej miękkości | szt. | 10
6. | Zestaw aspiracyjny pośredni • Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania, kompatybilne z pompą z tab nr2 • Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3F; dystalna średnica wewnętrzna .041” , długość 139cm | szt. | 10
7. | Cewnik aspiracyjny dystalny • Cewnik aspiracyjny dystalny – długość robocza 160cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,7F, dystalna wewnętrzna - .035” | szt. | 10
8. | • Urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; • długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; • wyposażony w 5 znaczników | szt. | 10
9. | Mikrocewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita – 160 cm; jeden marker dystalny | szt. | 15
10. | Spirala neurologiczna odczepiana • mechaniczne uwalnianie spirali • mocowanie spirali pozwalające na swobodne rotowanie; • popychacz segmentowany, bardziej elastyczny dystalnie; • długość spiral – od 1 do 60cm, średnica struktury drugorzędowej (3D) – od 1 do 18mm rozmiary kompatybilne z mikrocewnikami typu 0,010" • wewnętrzna nitka z superwytrzymałego materiału; dodatkowe wzmocnienie drutem nitinolowym; zewnętrzna spirala wykonana z platyny; • Progresywna miękkość – spirale standard i soft bardziej miękkie na początku i końcu spirali | szt. | 20
11. | Spirala wolumetryczna • spirala platynowa o średnicy pierwotnej 0,020” – kompatybilna z mikrocewnikami 0,025” lub 0,027" • Średnica wtórna – od 2 do 32mm w zależności od długości i kształtu • Dostępne długości: 1 – 60 cm • Klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka • odporność na rozciąganie uzyskana za pomocą wewnętrznego włókna typu „ultra HD” | szt. | 20
12. | Mikrocewnik • Średnica: wewn. - .025”; zewn. 2,6F • Długość całkowita 150 cm; • Widoczność w RTG – dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie • Zakończenia – proste, 45, 90 lub 130 stopni | szt. | 15
13. | Urządznie do odczepiania spiral • Kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020" lub 0.010"; • dźwiękowa sygnalizacja odczepienia | szt. | 10
14. | Zbiornik • Kalibrowany, przezroczysty zbiornik, • kompatybilny z pompą aspiracyjną z tabeli nr2 • objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | szt. | 30
15. | Cewnik • Dostępne długości – 95, 105 lub 115 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste lub atraumatyczne | szt. | 15
16. | Cewnik • Dostępne długości – 95 lub 105 cm; • Średnica zewnętrzna - 6F, wewnętrzna – 0,071” • Zakończenie proste lub atraumatyczne • w zestwwie z cewnikiem diagonostycznym | szt. | 15
RAZEM :
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe:
1 | 2 | 3
1. | Bezolejowa pompa próżniowa | • podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; • max. Możliwe podciśneinie aspiracji -29,2 inHg; • 4- stopniowy ledowy wskażnik siły ssnia; • kompatybilna z 1000ml zbirnikiem (z pkt 12 tabeli nr 1) z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka);

## Zadanie 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.4.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego cewników do trombektomii wraz z dzierżawą kompatybilnego urządzenia, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnycm Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni Radiologii Zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….** dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ……………………………….**. 3) dostarczyć Zamawiającemu do używania jednostkę sterującą (Pracownia Radiologii Zabiegowej – 1 szt) zwanej dalej urządzeniem. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Mechaniczny cewnik do trombektomii „3 w 1“ – zasysanie, fragmentacja, transport - system OTW - do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni) - 3 średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F - średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm 10F – 8-12 mm) - mała utrata krwi podczas zabiegu (dla 6F < 50 ml/min; dla 8F < 80 ml/min; dla 10 F < 200 ml/min) - całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego - obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu - przeznaczenie dla układu tętnicznego i żylnego - system z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm) - w zestawie: prowadnik 0,018”/0.025” z hydrofilnym końcem, sterylny rękaw na napęd, pokrowiec na silnik i/lub przełącznik nożny oraz sterylny woreczek na odsysany materiał - kompatybilny z urządzeniem z tabeli nr 2 | szt | 10
2. | Mechaniczny cewnik do trombektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny: - system OTW - zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy) - 3 średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm, 10F- 8-12 mm) - mała utrata krwi podczas zabiegu (dla 6F < 50 ml/min; dla 8F < 80 ml/min; dla 10 F < 200 ml/min) - całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego - obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu - dostępny w rozmiarach: (6F – 110 cm i 135cm; 8F – 85 cm i 110 cm, 10F – 85 cm) - w zestawie: prowadnik 0,018”/0.025” z hydrofilnym końcem, sterylny rękaw na napęd, pokrowiec na silnik i/lub przełącznik nożny oraz sterylny woreczek na odsysany materiał - kompatybilny z urządzeniem z tabeli nr 2 | szt | 20
RAZEM :
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość przedmiotów dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 7=8/3 | Wartość brutto 8=5+6 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (w rozbiciu na poszczególne elementy składowe)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednostka sterująca kompatybilna z cewnikami do układu tętniczego, żylnego, pomostów naczyniowych oraz przetok tętniczo-żylnych z tabeli nr 1: - posiada wskazania w ostrych i podostrych zakrzepicach i zatorach tętniczych lub żylnych - możliwość użycia w naczyniach, graftach naczyniowych i przetokach - działający na zasadzie fragmentacji i aspiracji materiału zakrzepowego - napęd przenoszony magnetycznie - fragmenty skrzeplin usuwane poza naczynie - współpracujące z introducerem od 6 do 10 - kontroluje i reguluje prędkość silnika w celu utrzymania optymalnych obrotów cewnika - obroty silnika widoczne na wyświetlaczu LED - przycisk biegu wstecznego - system mobilny, umożliwiający przemieszczanie - akcesoria - ochronna walizka do transportowania, silnik, przełącznik nożny, kabel sieciowy - zasilanie: 200 – 240V, 50Hz | 1 | 3: 24
TABELA NR 3
Lp. |  |  | 4: Wartość netto; 6: Stawka VAT %; 7: Wartość brutto
1 | 2 |  | 4: 3; 6: 4; 7: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem”
2. | Wartość z tabeli nr 2 – poz. „Razem”
|  | RAZEM : | 4: 0; 7: 0

## Zadanie 5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.5.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego koszulek naczyniowych, prowadników hydrofilnych, cewników angiograficznych, spirali oraz cząsteczek do chemoembolizacji, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć na Centralnycm Bloku Operacyjnym oraz w Pracowni Radiologii Zabiegowej bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów z poz. 10-21, 25-35. 2) uzupełniać bank depozytowy z pozycji 10-21, 25-35 oraz dostarczyć wyroby wymienione w pozycji 1-9, 22-24, 36 w terminie do …. dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji/ zamówienia przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ……………………………….**. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koszulki naczyniowe krótkie z igłą lub bez i stalowym prowadnikiem o średnicach - koszulka wykonana z ETFE , długość 10 lub 25 cm - miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą lub J, dostępne ze stalową igłą 18G - w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, - atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, - intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji – wyczuwalny „klik” - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym - lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) - ucho do szwu chirurgicznego | szt | 500
2. | Koszulki wprowadzające do kaniulacji tętnic promieniowych - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (dilatatorem), igły i prowadnika: - posiada silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - rozmiary: 4, 5, 6, 7 F - igła metalowa 20-22G - dostępne zestawy z prowadnikami nitinolowymi z platynową końcówką 0.018”, 0.21", 0.025" - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 100
3. | Koszulka do dostępu przez t. promieniową o bardzo cienkiej ścianie - zestaw składający się z koszulki z zastawką i kaniulą wewnętrzną (dilatatorem), igły i prowadnika: - posiada silikonową zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza - posiada kranik z wężykiem - cienka ściana dająca redukcję o 1 F parametrów zewnętrznych - rozmiary: 5, 6, 7 F - długość koszulki: 2 warianty w przedziale 10-16 cm - igła 20G, 21G, 22G - dostępne zestawy z prowadnikami nitinolowymi z platynową końcówką 0.021”, 0.025” - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania | szt | 100
4. | Prowadniki hydrofilne o standardowej sztywności lub sztywny/półsztywny do zabiegów na naczyniach obwodowych: - rdzeń nitinolowy - powłoka zewnętrzna poliuretanowa impregnowana wolframem - konstrukcja jednoczęściowa - giętka końcówka dystalna o długości: 10 mm , 30 mm - kształt końcówki: prosta, zagięta, typu J - końcówka zaokrąglona przeniesienie obrotu: 1:1 - dostępne średnice: 0.018”,0,020", 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” - dostępne długości: 220 - 300 cm | szt | 400
5. | Prowadniki hydrofilne o standardowej sztywności lub sztywny/półsztywny do zabiegów na naczyniach obwodowych: - rdzeń nitinolowy - powłoka zewnętrzna poliuretanowa impregnowana wolframem - konstrukcja jednoczęściowa - giętka końcówka dystalna o długości: 10, 30 mm - kształt końcówki: prosta, zagięta, typu „J” - końcówka zaokrąglona przeniesienie obrotu: 1:1 - dostępne średnice: 0.018”, 0,020", 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038” - dostępne długości: 80 - 180 cm | szt | 50
6. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne, służące do podawania kontrastu, środków terapeutycznych, umożliwiające także wprowadzenie prowadników lub cewników: - shaft, wykonany z polimeru, zapewniającego gładkość powierzchni - cewnik wykonany z materiału widocznego we fluoroskopii - końcówki miękkie, atraumatyczne - zbrojone podwójnym stalowym oplotem - gładka powierzchnia nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zapobiegająca tworzeniu zakrzepów - dostępne różne koncówki cewników, w tym co najmniej: pigtail, prosta, cobra, shepherd hook, J curve, Simmons, vertebral, MANI, renal, headhunter, Bentson - rozmiar: 5F - dostępne długości w zakresie 65 - 110 cm - kompatybilny z prowadnikami 0.035” i 0.038” - limit ciśnienia: min. 1000 psi dla cewnika 5F | szt | 50
7. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne, służące do podawania kontrastu, środków terapeutycznych, umożliwiające także wprowadzenie prowadników lub cewników: - shaft, wykonany z polimeru, zapewniającego gładkość powierzchni - końcówki miękkie, atraumatyczne - zbrojone podwójnym stalowym oplotem, co zapewnia popychalność, odporność na zagięcie, przeniesienie obrotów - dostępne różne koncówki cewników, w tym co najmniej: prosta, cobra, Simmons, j , curve vertebral, Bentson, MANI - rozmiar: 4F i 5F - dostępne długości w zakresie 65 - 125 cm - kompatybilny z prowadnikami 0.035” i 0.038” - limit ciśnienia: min. 1000 psi dla cewników 5F, min. 750 psi dla cewników 4F | szt | 100
8. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne, służące do podawania kontrastu, środków terapeutycznych, umożliwiające także wprowadzenie prowadników lub cewników: - shaft, wykonany z polimeru, zapewniającego gładkość powierzchni - cewnik wykonany z materiału widocznego we fluoroskopii - końcówki miękkie, atraumatyczne - zbrojone podwójnym stalowym oplotem, co zapewnia popychalność, odpornośc na zagięcie, przeniesienie obrotów - oplot o zmiennej gęstości (końcówka cewnika bardziej miękka) - dostępne różne koncówki cewników, w tym co najmniej: pigtail, Simmons, cobra, Bolia mini-cath, vertebral - rozmiar: 4F - dostępne długości w zakresie 20 - 100 cm - kompatybilny z prowadnikami 0.035” i 0.038” - limit ciśnienia: min. 1200 psi | szt | 50
9. | Cewniki angiograficzne diagnostyczne, hydrofilne, służące do podawania kontrastu, środków terapeutycznych, umożliwiające także wprowadzenie prowadników lub cewników: - shaft pokryty w odcinku dystalnym hydrofilnym polimerem - cewnik widoczny we fluoroskopii - końcówki miękkie, atraumatyczne - dostępne także cewniki zbrojone podwójnym stalowym oplotem, co zapewnia popychalność, odporność na zagięcie, przeniesienie obrotów - dostępne różne końcówki cewników, w tym co najmniej: prosta, zagięta, cobra, multiourpose, vertebral, Simmons, Mani, headhunter - rozmiar: 4F, 5F - dostępne min. 3 długości w zakresie: 60 - 120 mm - dostępna długość cewnika: 150 cm - kompatybilny z prowadnikami 0.035” i 0.038” - limit ciśnienia: min. 1000 psi dla 5F | szt | 50
10. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość 45 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza (silikonową lub zakręcaną) - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - koniec dystalnym miękki, atraumatyczny - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania - dostępne końcówki min. 4 różne, w tym: prosta, multipurpose - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 50
11. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na za-gięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość: 65 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 6 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza (silikonową lub zakręcaną) - posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu się podczas wprowadzania - dostępna końcówka: prosta - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 10
12. | Koszulki prowadzące, z pokryciem hydrofilnym, elastyczne, o dużej odporności na zagięcie i kompresję: - wewnętrzna powłoka wykonana z PTFE - pokrycie hydrofilne - zbrojona spiralnym stalowym oplotem - dostępna długość: 90 cm +/- 5 cm - dostępne rozmiary zewnętrzne: 5 - 8 F - posiada zastawkę hemostatyczną na bliższym końcu, zapobiegającą wypływowi krwi i aspiracji powietrza -posiada kranik z wężykiem - posiada nieprzepuszczalny dla promieni X znacznik na końcu dystalnym - koniec dystalnym miękki, atraumatyczny - kompatybilne z prowadnikiem 0.038” - atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy koszulką a rozszerzaczem, stożkowato zakończona końców rozszerzacza - port dla poszerzacza/kaniuli wewnętrznej/ zapobiegający jego przemieszczaniu siępodczas wprowadzania - dostępne końcówki min. 2 różne, w tym: prosta, multipurpose - miękka atraumatyczna końcówka | szt | 5
13. | Prowadnik • prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną • długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • proksymalna część prowadnika extra sztywna - nitinolowa • dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta • dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” • wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | szt | 5
14. | Prowadnik • prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną • długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm • proksymalna część prowadnika extra sztywna – stal nierdzewna • dystalna końcówka prowadnika zagięta • dostępne średnice 0,014”, 0,018”, długości: 180, 300 cm | szt | 5
15. | Cewniki hydrofilne podpierające do naczyń obwodowych: - shaft pokryty w odcinku dystalnym hydrofilnym polimerem na min. 30 cm - shaft z podwójnym stalowym oplotem na całej długości - posiada min. 2 znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich - końcówki taperowane, atraumatyczne - dostępne różne koncówki cewników, w tym co najmniej: prosta, zagięta - rozmiar: 4F - dostępne min. 3 długości, w tym 150 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | szt | 70
16. | Cewnik do udrożniania naczyń • kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką 2.6 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej • Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie • Trzy markery: jeden marker 1 mm od końcówki dystalnej oraz kolejne dwa markery umieszczone odpowiednio na długości 40 i 60 mm • Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | szt | 5
17. | Cewnik do wewnątrznaczyniowej aspiracyjnej trombektomii: - cewnik dwukanałowy - shaft pokryty materiałem hydrofilnym - materiał shaftu zapewnia dobrą popychalność, odporność na zagięcie - na końcu dystalnym znacznik widoczny w promieniowaniu X - rozmiar: 6, 7 F - długość cewnika mieści się w zakresie 110 - 170 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0.014” - długość otworu na końcu dystalnym cewnika: 4 mm - system Rx - w zestawie: sonda usztywniająca | szt | 5
18. | Cewnik balonowy do PTA - OTW / RX – 0.035” • współpracuje z prowadnikiem 0,035” • balon wykonany z nylonu, 3-krotnie sfałdowany dla średnic 3-9.00 mm i 5-krotnie dla średnic 10-12.00 mm • marker platynowy na obu końcach balonu oraz na długości 90 i 100 cm • duży wybór średnic i długości: - średnice 3.00 – 12.00 mm - długości 20 – 200 mm • NP 8-10 atm, RBP 12-20 atm • system doprowadzający w technologii RX: - długość użytkowa cewnika 135 cm - wejście dla prowadnika 40 cm od końca proksymalnego - średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.9 Fr,części dystalnej 5.7 Fr - rozmiary są kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 6, 7 Fr • system doprowadzający OTW - długość użytkowa cewnika 90 i 135 cm - rozmiary są kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącym 5, 6, 7 Fr | szt | 5
19. | Cewnik balonowy do PTA • balon w systemie OTW • kompatybilny z prowadnikiem 0,018” • dostępne średnice 2.0 – 6.0 mm • dostępne długości 20 mm – 200 mm • dostępne dwie długości shaftu – 90 cm oraz 150 cm • pokrycie hydrofilne 310 mm części dystalnej • balon 2-krotnie sfałdowany dla średnic 2.0-2.5 mm i 3-krotnie dla średnic 2.5-6.00 mm • NP 8 atm, RBP 14 atm | szt | 5
20. | Stent do angioplastyki tętnic szyjnych • stent nitinolowy o strukturze plecionej • dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji • bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 • zakres średnic:od 5 do 10 mm, zakres długości: 22 do 47 mm • stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm • wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • system doprowadzający 143 cm, współpracuje z prowadnikiem 0,014” • średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr, średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr | szt | 5
21. | Stent pleciony do tętnicy udowej i podkolanowej • platforma stentu nitinolowa, podwójnie pleciona • z mikrosiatką zapobiegającą przedostawaniu się materiału embolizacyjnego • średnica komórki mikrosiatki 300-700μm. system dostarczania kompatybilny z prowadnkim 0.018" • z koszulą prowadzącą 6FR lub cewnikiem prowadzącym 8Fr • możliwość repozycjonowania stentu • dostępne średnice: 5-8mm, długości: 40-150mm | szt | 5
22. | System zamykania dostępu naczyniowego 6 i 8 Fr - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F - zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią - materiał wchłaniający się do 90 dni | szt | 200
23. | system zamykania dostępu naczyniowego 5-7 F - urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F - biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią | szt | 20
24. | System zamykania dostępu promieniowego - Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej - Komora uciskowa wypełniana powietrzem ( nominalna objętość 13 ml,maksymalna 18 ml) , ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnieniekomory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki - Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy - Czas utrzymania ok.2 h - Dostępny w rozmiarach standardowym 24 cm i większym ( do wyboru przez zamawiającego) | szt | 50
25. | Cząsteczki do embolizacji - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane - wielkości mikrosfer: 75 µm ± 30 µm; 200 µm ± 75 µm; 400 µm ± 75 µm; 600 µm ± 75 µm; 800 µm ±75 µm; 1100 µm ± 75 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawierajáca 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer - termin użycia min. 12 miesięcy | szt | 20
26. | Cząsteczki do chemoembolizacji - mogą być obciążane chemioterapeutykiem: irinotekan, doxorubicyna, epirubicyna i idarubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane, - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ±25 µm; 200 µm ±50 µm; 400 µm ±50 µm - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawierajáca 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer - termin użycia min. 12 miesięcy | szt | 5
27. | Biodegradowalne mikrosfery do chemoembolizacji • w rozmiarze 100 - 350 µm • kompatybilne z doxorubicyna, idarubicyna oraz epirubicyna • mechanizm absorpcji hydrolityczny | szt | 5
28. | Prowadnik • średnice 0,012”,0,014”, 0,016” ; długość 180, 200 cm • długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) • końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150° • złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii • wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie • hydrofilna otoczka • zaokrąglona, atraumatyczna końcówka | szt | 5
29. | Mikrocewnik • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer, z powłoką hydrofilną • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm, wersja coaxial – dla 2.4, 2.7 i 2.8 Fr • duża średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) | szt | 5
30. | Superselektywny mikrocewnik - trójwarstwowa budowa ściany - z powłoką hydrofilną - kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta - końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm - kompatybilny z prowadnikiem max 0.016” - asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowej zapewniający kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność - przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) - szeroka kompatybilność ze środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) - długości 130, 150, 175 cm - duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) | szt | 5
31. | Mikrocewnik obwodowy selektywny z balonem • selektywny mikrocewnik z balonem służący do dostarczania leków/środków embolizujących, zapobiegający ich cofaniu się • pokryty warstwą hydrofilną M Coat • średnica zewnętrzna - 2,7 Fr dystalnie i 2,8 Fr proksymalnie • tip mikrocewnika 1.8 Fr. • dostępne 3 długości: - 110 cm, średnica 0,24 ml - 130 cm, średnica 0,27 ml -150 cm, średnica 0,30 ml • dwa markery, po jednym w dystalnej i proksymalnej części balonu • kompatybilność z prowadnikiem 0,014” | szt | 5
32. | Spirala embolizacyjna • platynowe spirale embolizujące 3D odczepiane elektrycznie • długość systemu dostawczego 175 cm • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,021” • rozmiar spirali 0,018” • rozmiar pętli spirali 8, 10, 14 i 20 mm, długości 20, 26, 34, 50 cm | szt | 5
33. | Spirala embolizacyjna • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, kontroler odłączania do max. 20 spiral | szt | 5
34. | Spirale embolizacyjne obwodowe odłączalne • spirale embolizujące pokryte opatentowaną technologią hydrożelową • spirale samodzielnie układające się krzyżowo w naczyniu • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) • spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania • system „odłączalny” pozwala na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035” • spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s, kontroler odłączania do max. 20 spiral | szt | 5
35. | Spirala embolizacyjna • platynowe spirale pokryte zwiększającym objętość hydrożelowym polimerem • spirale zwiększające swoją objętość maksymalnie 6-krotnie ( co jest jednoznaczne z mniejszym zużyciem spiral ), ale tylko w kierunku dostępnej wolnej przestrzeni • czas zwiększania objętości ( pęcznienia ) spiral: - do 80% w czasie 5 minut - do 100% w czasie 20 minut • dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop), zapobiega uszkodzeniu naczynia przy wyjściu z cewnika - popychalny” (pushable), spirale o średnicach: 2-16 mm, długości : 2-20 cm kompatybilne z prowadnikiem 0,018” oraz 0,035” | szt | 5
36. | Urządzenie do odpalania spiral embolizacyjnych • System termoelektryczny, max 20 spiral | szt | 10
RAZEM :

## Zadanie 6
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.27.6.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby stengraftów niskoprofilowych, typu custom-mede, oraz do zapobiegania zatorom tętnicy szyjnej, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych , zbiorczych) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....** dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………….**. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: ** wypełnia Wykonacwa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1. Stentgraft brzuszny niskoprofilowy - - Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru - System o mocowaniu nadnerkowym - Niski profil systemu: · Część główna (body): 14 – 16 F · Odnogi: 12 F - Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach - Zakres leczenia – część aortalna: 17 – 31 mm - Zakres leczenia – część biodrowa: 8 – 22 mm - System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami - Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej - Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania - System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu - Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniający szeroki zakres zastosowania W zestwie 2 sztywne prowadniki oraz balon do modelowania stemntgraftu | szt. | 2
2. | Stentgraft piersiowy niskoprofilowy - Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru - Niski profil systemu: * 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm * 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm - Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach - Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm - Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm - System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami - System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu - Dostępne konfiguracje taperowane - Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu - Dostępne długości 8 cm , 16 cm | szt. | 2
3. | Stentgraft piersiowy typu custom-made z odnogą do tętnicy podobojczykowej - Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru - System dedykowany do leczenia rozwarstwień obejmujących tętnicę podobojczykową lewą - System jednoelementowy - Profil systemu: 24 F - Możliwe średnice stentgraftu: * część aortalna: 26 – 44 mm * odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 6 – 14 mm - Możliwe długości stentgraftu: * część aortalna: 60 – 210 mm * odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 25 – 45 mm - Możliwość regulacji odległości między proksymalnym końcem stentgraftu, a odnogą do tętnicy podobojczykowej lewej - Elastyczny system wprowadzający złożony z dwóch koszulek zewnętrznej i wewnętrznej ułatwiającej wprowadzenie stentgraftu do łuku aorty - System posiada zamontowany prowadnik służący do kaniulacji tętnicy podobojczykowej lewej i uwalniania odnogi - System posiadający markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu | szt. | 2
4. | Stent do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej - Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o średnicy w zakresie 150-180µm - Średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm - Długości stentu : 20mm, 30mm, 40mm, 60mm - System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014” - Długość robocza cewnika 135 cm - Współpracujący z koszulką wprowadzającą 6 Fr - System wprowadzający 6 Fr - Rozmiar włókien 20 µm | szt. | 10
5. | Stent samorozprężalny pokryty lekiem - Stent wykonany z nitinolu, o spiralnej, mikro siateczkowej konstrukcji, - 2 systemy uwalniania stentu: za pomocą pokrętła oraz suwaka znajdujących się na uchwycie, - 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu, - średnice stentu: 5, 6, 7 mm, - długości stentu: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, - długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | szt. | 10
RAZEM :