Kraków, dnia 18.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 18.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie pomieszczenia serwerowni (najlepiej na rzucie), w którym ma być zainstalowany klimatyzator (zgodnie z opisem technicznym "BPW_PT_Babińskiego hydranty OPIS TECH" str. 4). Prosimy o podanie wydajności chłodniczej dla urządzenia. Prosimy o informację czy w serwerowni wymagane są dwa urządzenia, aby pracowały naprzemiennie. Prosimy o wskazanie lokalizacji (najlepiej na rzucie) jednostki zewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.

Odpowiedź:

Zakres prac został określony w przedmiocie zamówienia, nie obejmuje instalacji klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)