Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                              Kłodawa dn.12-04-2023r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.6.2023

- Do wszystkich Wykonawców

- biorących udział w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kłodawie”

Dnia 11.04.2023r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Kosztorysu nie można wczytać do programu, ponieważ jest zabezpieczony hasłem. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie plików w formacie ath.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzanego postępowania przedmiary w wersji ath.