## zestawienie
Załącznik nr 1 do OFERTY z dnia ...................... roku
pieczęć wykonawcy
Formularz cenowy
Lp. | Nazwa wyrobu/materiału* - przedmiot zamówienia | Norma2 | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 90 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 60
2 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 110 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 576
3 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 160 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 240
4 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 225 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 168
5 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 280 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 168
6 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 315 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 72
7 | Rura ciśnieniowa dwuwarstwowa3 z PE do wody pitnej SDR17 PE100RC PN10 ø 355 L=12m | PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | m | 12
Razem:
| (miejscowość, data) |  |  |  | podpis Wykonawcy
* Do każdego oferowanego wyrobu Wykonawca dołączy kartę techniczną, stanowiącą załącznik do formularza cenowego. Kartę należy oznaczyć w sposób umozliwiający jej identyfikację, czyli liczbą porządkową formularza. Karta winna zawierać w szczególności: opis właściwości wyrobu, parametry oraz nazwę producenta.
1 Polskie Normy.
2 Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.
3 Rura dwuwarstwowa o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz naciski punktowe układana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej. Obie warstwy wykonane z PE100 RC. Rura wykonana metodą współwytłaczania. Produkcja rur zgodna z wymaganiami PAS 1075:2009-04, potwierdzona przez niezależne, notyfikowane Instytuty: DIN CERTCO lub TUV SUD. Każdą rurę, na czas transportu i składowania u Zamawiającego, należy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia jej od wewnątrz.